ЈКП '' ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ''

34000 КРАГУЈЕВАЦ

Краља Александра I Карађорђевића 48

Република Србија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБAРA:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ

Партије:

1 – Фитинг (поцинковани и месингани)

2 - Санациона спојница (прохромскa)

3 - Флексибилна спојница “ брзи спој ” тип “Е” и тип “У”

4 – Ливеногвоздени фазонски комади за водоводне линије

5 – Водоводне арматуре

7 – Водоводне арматуре за кућне прикључке

10 – Основни материјал за одржавање водомера и водомери

11 – Фазонски комади за цеви од ПЕ и ПВЦ

12 – Лептирасти затварач и МД комади

13 – Лептирасти затварач Ø1000 мм и Ø 700 мм

14 – Хидранти

16 – Бетон

17 – Арматурна мрежа

18 – Цемент

19 – Радијална опека и бетонски блокови

21 – Црева за усисавање (пробијање) за канализацију

22 – Израда фазонских комада од ПЕ

23 – Средство за наливање стаза таложника (Двокомпонентни

предпремаз на бази цемента и полимера)

24 – Пењалице

25 – Универзалне спојнице за све врсте цеви

26 – Дрвена грађа

### ЈАВНА  НАБАВКА бр. ВВ 16/2020

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за доставу понуда: 21.12.2020. до 09.00 часова

Отварање понуда: 21.12.2020. у 11.00 часова

Крагујевац

Децембар  2020.

САДРЖАЈ :

| I | Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке |
| --- | --- |
| II | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| III | Подаци о понуђачу - Образац III-1 |
|  | Образац понуде - Обрзац III-1.1 |
|  | Листа захтева са техничким спецификацијама - Обрзац III-1.2 |
|  | Техничке спецификације - Обрзац III-1.3 |
|  | Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2 |
|  | Подаци о подизвођачу - Образац III-3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутсво како се доказује испуњеност тих услова |
|  | Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона |
|  | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона-Образац IV-1 |
|  | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2, IV-2.1 |
|  | Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 |
|  | Потврда за испоручена добра - Образац IV-3.1 |
| V | Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач - Образац V |
| VI | Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 |
|  | Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2 |
|  | Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1 |
| VII | Образац структуре цене - Образац VII |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII |
| IX | Изјава о независној понуди - Образац IX |
| X | Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X |
| XI | Модел уговора - Образац XI |

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  (бр.LXXXII/3 од 11.03.2020. године ) и Решења о образовању комисије за јавну набавку ( бр. 4683 од 17.03.2020. године ), припремљена је конкурсна документација

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Назив Наручиоца | ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац |
| --- | --- |
| Адреса Наручиоца | Краља Александра I Карађорђевића бр. 48 |
| Интернет страница Наручиоца | www.jkpvik-kg.com |
| Врста Наручиоца | Јавно предузеће |
| Врста поступка | Отворени поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| Предмет јавне набавке | Добра: Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 16/2020 |
| Претходно обавештење | 4371 од 11.03.2020. |
| Поступак се спроводи | Ради закључења уговора |
| Контакт | Тел за контакт: 034/300-621; Е-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радном времену Наручиоца од 7.00 до 15.00 сати |

| Опис предмета јавне набавке | Грађевински материјал и припадајући производи, партије: 1 – Фитинг (поцинковани и месингани) 2 - Санациона спојница (прохромскa) 3 - Флексибилна спојница “ брзи спој ” тип “Е” и тип “У” 4 – Ливеногвоздени фазонски комади за водоводне линије 5 – Водоводне арматуре 7 – Водоводне арматуре за кућне прикључке 10 – Основни материјал за одржавање водомера и водомери 11 – Фазонски комади за цеви од ПЕ и ПВЦ 12 – Лептирасти затварач и МД комади 13 – Лептирасти затварач Ø1000 мм и Ø 700 мм 14 – Хидранти 16 – Бетон 17 – Арматурна мрежа 18 – Цемент 19 – Радијална опека и бетонски блокови 21 – Црева за усисавање (пробијање) за канализацију 22 – Израда фазонских комада од ПЕ 23 – Средство за наливање стаза таложника (Двокомпонентни предпремаз на бази цемента и полимера) 24 – Пењалице 25 – Универзалне спојнице за све врсте цеви 26 – Дрвена грађа |
| --- | --- |
| Назив и ознака из општег речника набавке | 44100000 Грађевински материјал и припадајући производи |

Део II

### УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## 1.    ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА  МОРА  ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

## 2.    ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:

- попуњени, печатом оверени и потписани обрасци (Образац III-1; Образац III-1.1; Образац III-1.2; Образац III-1.3; Образац III-2;  Образац III-3)

- попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана  75. и 76. Закона - Образац IV-1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из    члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2 , IV-2.1

- Искуство  као  испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и/или Потврда за испоручена добра - Образац IV-3.1

- Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач - Образац V

- средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“)

- Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 ( Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 %  (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.)

- Изјава о достављању бланко и соло менице - Образац VI-2; Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене - Образац VII

- попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде - Образац VIII (образац попуњава понуђач уколико исказује трошкове припремања понуде)

- попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди - Oбразац I

- попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.  Закона - Образац X

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI

- остали захтеви од којих зависи исправност понуде:

- Авансно плаћање није предвиђено

- Наручилац не даје средство обезбеђења.

- Уколико понуђач захтева авансно плаћање и/или средство обезбеђења, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.

## 3.    НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Сектор набавке и складиштења, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку бр. ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија ___ - _____________________________________. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

4.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5.    НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу  ЈКП „Водовод и канализација“, Сектор  за набавку и складиштење, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добарa: Грађевински материјал и припадајући производи  ВВ 16/2020 „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Допуна понуде за јавну набавку добарa: Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 16/2020 „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Опозив понуде за јавну набавку добарa: Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 16/2020 „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добарa: Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 16/2020„ НЕ ОТВАРАТИ “

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6.	УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

## Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 7.    ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу III-3 у конкурсној документацији навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

## 8.    ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу III-2 у конкурсне документације навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно.

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 9.    ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).

- Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења на износ од 5% вредности понуда без ПДВ-а (Образац VI-1).

- Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла – Образац VI-2.

11.   НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

  - Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

## 12.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

  - Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. ВВ 16/2020: Грађевински материјал и припадајући производи, партија ___- _______________________, путем мејла nabavkavodovodkg@gmail.com или путем поште на адресу ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, Сектор набавке и складиштења, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

    - Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем  понуде телефоном није дозвољено.

## 13.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

14. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 15.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, под условима утврђеним моделом уговора.

20. РОК ИСПОРУКЕ: За наручиоца је прихватљив рок до:

- 1 дана за партије: 16, 17 и 18

- 2 дана за партије:  1, 2, 3, 19, 24, 25 и 26

- 3 дана за партије: 4, 5, 7, 10, 11 и 22

- 5 дана за партије: 12, 14, 21 и 23

- 7 дана за партију 13

од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Наручилац ће приликом достављања Поруџбенице определити место испоруке:

- ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33.

- Градилиште - место уградње предметних добара

22. ГАРАНТНИ РОК: За Наручиоца је прихватљиво минимално 24 месеца од дана извршене примопредаје предметних добара

23.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума: ,,економски најповољнија понуда,, .

Економски најповољнија понуда заснива се на рангирању следећих критеријума вреднованих  по релативном значају следећим бројем пондера (бодова):

| Бр. поз. | Критеријум | Бодова | Ред. број | Подкритеријум | Бодова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Цена | 80 | 1 | Укупна најнижа понуђена цена (испорука Ф-цо Наручилац) | 80,00 |
| б | Квалитет | 20 | 1 | Понуђач поседује стандард ИСО 9001: 2015 (СРПС ИСО 9001:2015) | 5,00 |
|  |  |  | 2 | Производ који се нуди је произведен од стране произвођача који поседује стандард ИСО 9001: 2015 ( СРПС ИСО 9001:2015 ) | 15,00 |
| Укупно | 100 | Укупно | 100,00 |

а)         ЦЕНА

- Максимални број бодова по овом критеријуму је 80 бодова

- Број бодова за цену – ББц, се израчунава на следећи начин :

| ББц = | 80 x најниже понуђена цена |
| --- | --- |
|  | Цена појединачне понуде |

- Под ценом појединачне понуде, подразумевамо вредност понуде коју разматрамо

б)         КВАЛИТЕТ

- Понуђач поседује доказ о томе да је код њега у примени стандард ИСО 9001 : 2015 ( СРПС ИСО 9001:2015 ) и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од надлежног  правног субјекта: ..............................................................................................................5,00 бода

- Понуђач поседује доказ о томе да је производ који се нуди произведен од  стране произвођача код кога је у примени стандард ИСО 9001 : 2015 ( СРПС ИСО 9001:2015 ) и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од стране надлежног правног субјекта .......................................................................................................................................15,00 бодова

24.   ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге уговор ће се доделити понуђачу који буде изабран случајним избором односно путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача. Избор ће се извршти тако што ће се назив сваког понуђача који има исту понуђену цену и исти понуђени рок испоруке, ставити на по један папирић, затим ће се папирићи пресавити и ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

25.  УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III-1.1)

26.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

27.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА ЗАШТИТE ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,  садржина  позива за подношење понуда, или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора,  Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева је 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете и поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за пдношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац мора застати са реализацијом до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, са позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Део III

Образац III-1

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добарa бр. ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија ___ - ________________________________, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана ___________. године

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е mail |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Понуду дајем:

1. Самостално                              2. Са подизвођачем                      3. Као заједничку понуду

(Заокружити начин                     2.1._____________                        3.1.__________________

подношења понуде)                   2.2._____________                        3.2.__________________

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.1

ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ Партија __ - _____________________________ | Без ПДВ | ПДВ____% | Са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |

Комерцијални услови понуде:

- Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора.

- Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на архиви ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

- Рок испоруке: __________ дана.

За наручиоца је прихватљив рок до 1 дана за партије: 16, 17 и 18;  2 дана за партије:  1, 2, 3, 19, 24, 25 и 26; 3 дана за партије: 4, 5, 7, 10, 11 и 22; 5 дана за партије: 12, 14, 21 и 23; 7 дана за партију 13;  од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

- Гарантни рок: _______ месеци (за наручиоца је прихваљив гарантни рок од минимум 24 месеца) од дана извршене примопредаје предметних добарa.

- Место испоруке: Наручилац ће приликом достављања Поруџбенице определити место испоруке:

- ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33.

- Градилиште - место уградње предметних добара

- За сва добра прецизирана конкурсном документацијом вршиће се комисијски пријем уз записник о примопредаји, а Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу. Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.

- Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.2

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

Јавна набавка бр. ВВ 16/2020

| Р.бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 1: ФИТИНГ (поцинковани и месингани ) |
| Фитинг - поцинковани |
| 1.1. | Дупли нипли |
| 1.1.1 | DN 1/2'' | комад | 400 |  |  |
| 1.1.2 | DN 3/4'' | комад | 650 |  |  |
| 1.1.3 | DN 1'' | комад | 2,500 |  |  |
| 1.1.4 | DN 1 1/4'' | комад | 180 |  |  |
| 1.1.5 | DN 1 1/2'' | комад | 160 |  |  |
| 1.1.6 | DN 2'' | комад | 180 |  |  |
| 1.1.7 | DN 2 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.1.8 | DN 3'' | комад | 10 |  |  |
| 1.2. | Редуцир |
| 1.1. | DN 3/4 -1/2'' | комад | 150 |  |  |
| 1.2.2 | DN 1''– 1/2'' | комад | 100 |  |  |
| 1.2.3 | DN 1''– 3/4'' | комад | 1,000 |  |  |
| 1.2.4 | DN 1 1/4'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.5 | DN 1 1/2'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.6 | DN 1 1/4'' – 1'' | комад | 50 |  |  |
| 1.2.7 | DN 1 1/2'' – 1 '' | комад | 450 |  |  |
| 1.2.8 | DN 1 1/2'' – 1 1/4 '' | комад | 100 |  |  |
| 1.2.9 | DN 2'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.10 | DN 2'' – 1 '' | комад | 50 |  |  |
| 1.2.11 | DN 2'' – 1 1/4'' | комад | 70 |  |  |
| 1.2.12 | DN 2'' – 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.13 | DN 2 1/2'' –2'' | комад | 10 |  |  |
| 1.3 | Колено |
| 1.3.1 | DN 1/2'' | комад | 140 |  |  |
| 1.3.2 | DN 3/4'' | комад | 200 |  |  |
| 1.3.3 | DN 1'' | комад | 1,000 |  |  |
| 1.3.4 | DN 1 1/4'' | комад | 100 |  |  |
| 1.3.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.3.6 | DN 2'' | комад | 70 |  |  |
| 1.4 | Mуф |
| 1.4.1 | DN 1/2'' | комад | 140 |  |  |
| 1.4.2 | DN 3/4'' | комад | 260 |  |  |
| 1.4.3 | DN 1'' | комад | 550 |  |  |
| 1.4.4 | DN 1 1/2'' | комад | 100 |  |  |
| 1.4.5 | DN 1 1/4” | комад | 100 |  |  |
| 1.4.6 | DN 2” | комад | 100 |  |  |
| 1.5 | Т комад |
| 1.5.1 | DN 1/2'' | комад | 50 |  |  |
| 1.5.2 | DN 3/4 '' | комад | 120 |  |  |
| 1.5.3 | DN 1'' | комад | 150 |  |  |
| 1.5.4 | DN 1 1/4'' | комад | 50 |  |  |
| 1.5.5 | DN 1 1/2” | комад | 50 |  |  |
| 1.5.6 | DN 2” | комад | 50 |  |  |
| 1.6. | Чеп (штопли) |
| 1.6.1 | DN 1/2'' | комад | 40 |  |  |
| 1.6.2 | DN 3/4'' | комад | 50 |  |  |
| 1.6.3 | DN 1'' | комад | 50 |  |  |
| 1.6.4 | DN 1 1/4'' | комад | 20 |  |  |
| 1.6.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| Фитинг - месингани |
| 1.7 | Полуспојка |
| 1.7.1 | DN 1/2'' | комад | 360 |  |  |
| 1.7.2 | DN 3/4'' | комад | 1,200 |  |  |
| 1.7.3 | DN 1'' | комад | 3,000 |  |  |
| 1.7.4 | DN 1 1/4'' | комад | 200 |  |  |
| 1.7.5 | DN 1 1/2'' | комад | 450 |  |  |
| 1.7.6 | DN 2'' | комад | 260 |  |  |
| 1.8. | Клизна спојница |
| 1.8.1 | DN 1/2'' | комад | 160 |  |  |
| 1.8.2 | DN 3/4'' | комад | 300 |  |  |
| 1.8.3 | DN 1'' | комад | 600 |  |  |
| 1.8.4 | DN 1 1/4'' | комад | 40 |  |  |
| 1.8.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.8.6 | DN 2'' | комад | 30 |  |  |
| 1.9 | Пропусни вентил равни |
| 1.9.1 | DN 1/2'' | комад | 700 |  |  |
| 1.9.2 | DN 3/4'' | комад | 500 |  |  |
| 1.9.3 | DN 1'' | комад | 1,600 |  |  |
| 1.9.4 | DN 1 1/4'' | комад | 100 |  |  |
| 1.9.5 | DN 1 1/2'' | комад | 60 |  |  |
| 1.9.6 | DN 2'' | комад | 150 |  |  |
| 1.9.7 | DN 3'' | комад | 10 |  |  |
| 1.10 | Пропусни вентил равни са испусном славином |
| 1.10.1 | DN 3/4'' | комад | 500 |  |  |
| 1.10.2 | DN 1'' | комад | 2 |  |  |
| 1.10.3 | DN 1 1/2'' | комад | 3 |  |  |
| Партија 2 – САНАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ (прохромске) |
| 2.1 | DN 50 mm ( 63-68 ) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.2 | DN 65 mm ( 75-83) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.3 | DN 65 mm ( 82-91) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.4 | DN 80 mm ( 95-104) NP 10 | комад | 220 |  |  |
| 2.5 | DN 100 mm ( 104-112 ) NP 10 | комад | 300 |  |  |
| 2.6 | DN 100 mm ( 115-125 ) NP 10 | комад | 320 |  |  |
| 2.7 | DN 150 mm ( 151-164 ) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.8 | DN 150 mm ( 166-178 ) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.9 | DN 150 mm ( 178-190) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.10 | DN 200 mm ( 215-227) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.11 | DN 250 mm ( 250-262) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 2.12 | DN 250 mm ( 269-281 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 2.13 | DN 250 mm ( 285-297) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 2.14 | DN 300 mm ( 315-327 ) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 2.15 | DN 400 mm ( 400-412 ) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| Партија 3: ФЛЕКСИБИЛНЕ СПОЈНИЦЕ „ БРЗИ СПОЈ“ |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „Е“ |
| 3.1 | E flex DN 50 mm (46-71) NP 10 | комад | 40 |  |  |
| 3.2 | E flex DN 65 mm (69-90) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 3.3 | E flex DN 80 mm (84-105) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.4 | E flex DN 100 mm (104-132) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.5 | E flex DN 150 mm (154-192) NP 10 | комад | 12 |  |  |
| 3.6 | E flex DN 200 mm (192-232) NP 10 | комад | 12 |  |  |
| 3.7 | E flex DN 250 mm (267-310) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.8 | E flex DN 300 mm (315-356) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.9 | E flex DN 350 mm (352-393) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.10 | E flex DN 400 mm (400-429) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.11 | E flex DN 500 mm (500-532) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „U“ |  |
| 3.12 | U flex DN 65 mm (69-90) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.13 | U flex DN 80 mm (84-105) NP 10 | комад | 80 |  |  |
| 3.14 | U flex DN 100 mm (104-132) NP 10 | комад | 100 |  |  |
| 3.15 | U flex DN 125 mm (132-155) NP10 | комад | 5 |  |  |
| 3.16 | U flex DN 150 mm (154-192) NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 3.17 | U flex DN 200 mm (192-232) NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 3.18 | U flex DN 250 mm (267-310) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 3.19 | U flex DN 300 mm (315-356) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 3.20 | U flex DN 350 mm (352-393) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 3.21 | U flex DN 400 mm (400-429) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 3.22 | U flex DN 500 mm (500-532) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Партија 4: ЛИВЕНОГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ВОДОВОDNЕ ЛИНИЈЕ |
| 4.1 | Спојни комади са прирубницама FFG од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.1.1 | FFG DN 80 mm дужине 300 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 4.1.2 | FFG DN 80 mm дужине 500 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 4.1.3 | FFG DN 100 mm дужине 300 mm NP 10 | комад | 60 |  |  |
| 4.1.4 | FFG DN 100 mm дужине 800 mm NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 4.1.5 | FFG DN 100 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.6 | FFG DN 150 mm дужине 800 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.7 | FFG DN 150 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.8 | FFG DN 200 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.9 | FFG DN 250 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.10 | FFG DN 300 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.11 | FFG DN 400 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.12 | FFG DN 500 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2 | Отцепни комад са прирубницама : Т од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.2.1 | T DN1/DN2 = 80/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.2 | T DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.3 | T DN1/DN2 = 100/100 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 4.2.4 | T DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 4.2.5 | T DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 | комад | 60 |  |  |
| 4.2.6 | T DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.7 | T DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.8 | T DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.9 | T DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.10 | T DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.11 | T DN1/DN2 = 250/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.12 | T DN1/DN2 = 250/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.13 | T DN1/DN2 = 250/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.14 | T DN1/DN2 = 250/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.15 | T DN1/DN2 = 250/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.16 | T DN1/DN2 = 300/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.17 | T DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.18 | T DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.19 | T DN1/DN2 = 300/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.20 | T DN1/DN2 = 300/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.21 | T DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.22 | T DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.23 | T DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.24 | T DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.25 | T DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.26 | T DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.27 | T DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.28 | T DN1/DN2 = 500/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.29 | T DN1/DN2 = 500/500 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3 | Укрсни комад са прирубницама: ТТ од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.3.1 | TT DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.2 | TT DN1/DN2 = 100/100 mm NP 11 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.3 | TT DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.4 | TT DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.5 | TT DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 4.3.6 | TT DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.7 | TT DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.8 | TT DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.9 | TT DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.10 | TT DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.11 | TT DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.12 | TT DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.13 | TT DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.14 | TT DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.15 | TT DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.16 | TT DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.17 | TT DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.18 | TT DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4 | Редуцирани комад са прирубницама : FFR од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.4.1 | FFR DN1/DN2 L= 100/50-200mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.2 | FFR DN1/DN2 L= 100/80-200mм NP 10 | комад | 55 |  |  |
| 4.4.3 | FFR DN1/DN2 L= 150/80-200mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.4 | FFR DN1/DN2 L= 150/100-200mm NP10 | комад | 10 |  |  |
| 4.4.5 | FFR DN1/DN2 L= 200/80-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.6 | FFR DN1/DN2 L= 200/100-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.7 | FFR DN1/DN2 L= 200/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.8 | FFR DN1/DN2 L= 250/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.9 | FFR DN1/DN2 L= 250/200-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.10 | FFR DN1/DN2 L= 300/100-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.11 | FFR DN1/DN2 L= 300/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.12 | FFR DN1/DN2 L= 300/200-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.13 | FFR DN1/DN2 L= 400/250-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.14 | FFR DN1/DN2 L= 400/300-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.15 | FFR DN1/DN2 L= 400/350- 300mmNP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5 | Лучни комади са прирубницама: Q од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.5.1 | Q DN 80 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.2 | Q DN 100 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.3 | Q DN 150 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.4 | Q DN 200 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.5 | Q DN 250 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.6 | Q DN 300 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.7 | Q DN 400 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.6 | Лучни комади са прирубницама: FFK од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.6.1 | FFK DN 150 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.2 | FFK DN 150 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.3 | FFK DN 150 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.4 | FFK DN 150 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.5 | FFK DN 200 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.6 | FFK DN 200 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.7 | FFK DN 200 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.8 | FFK DN 200 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.9 | FFK DN 250 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.10 | FFK DN 250 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.11 | FFK DN 250 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.12 | FFK DN 250 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.13 | FFK DN 300 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.14 | FFK DN 300 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.15 | FFK DN 300 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.16 | FFK DN 300 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7 | Завршници за прирубницу: X од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.7.1 | X DN 80 mm NP 10 | комад | 80 |  |  |
| 4.7.2 | X DN 100 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 4.7.3 | X DN 150 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.4 | X DN 200 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.5 | X DN 250 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.6 | X DN 300 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.7 | X DN 400 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.8 | Лучни комад са стопалом: N од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.8.1 | N DN 80 mm NP 10 | комад | 100 |  |  |
| 4.8.2 | N DN 100 mm NP 10 | комад | 3 |  |  |
| Партија 5: ВОДОДВОДНЕ АРМАТУРЕ |
| 5.1 | Овални ( елиптични-клинасти) затварачи са управљањем ручним колом |
| 5.1.1 | OZ DN 80 mm NP 10 - кратки | комад | 30 |  |  |
| 5.1.2 | OZ DN 100 mm NP 10 - кратки | комад | 120 |  |  |
| 5.1.3 | OZ DN 150 mm NP 10 - кратки | комад | 25 |  |  |
| 5.1.4 | OZ DN 150 mm NP 10 – дуги | комад | 5 |  |  |
| 5.1.5 | OZ DN 200 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.6 | OZ DN 200 mm NP 10 - дуги | комад | 2 |  |  |
| 5.1.7 | OZ DN 250 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.8 | OZ DN 250 mm NP 10 – дуги | комад | 2 |  |  |
| 5.1.9 | OZ DN 80 mm NP 10 – дуги | комад | 30 |  |  |
| 5.1.10 | OZ DN 100 mm NP 10 - дуги | комад | 50 |  |  |
| 5.1.11 | OZ DN 300 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.12 | OZ DN 400 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.13 | OZ DN 500 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.14 | OZ DN 700 mm NP 10 - кратки | комад | 1 |  |  |
| 5.1.15 | Точак за затварач DN 65,80 | комад | 15 |  |  |
| 5.1.16 | Точак за затварач DN 200 | комад | 15 |  |  |
| 5.1.17 | Точак за затварач DN 250 | комад | 8 |  |  |
| 5.1.18 | Точак за затварач DN 300 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.19 | Точак за затварач DN 400 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.20 | Точак за затварач DN 500 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.21 | Точак за затварач DN 700 | комад | 2 |  |  |
| 5.1.22 | Точак за затварач DN 100,125,150 | комад | 25 |  |  |
| 5.2 | Хватач нечистоће |
| 5.2.1 | DN 50 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.2.2 | DN 80 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.2.3 | DN 100 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.3 | Редуцир притиска |
| 5.3.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.3.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4 | Овални затварач са летећим прирубницама |
| 5.4.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4.3 | DN 150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Партија 7: ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ |
| 7.1 | Огрлице са вентилом за ПЕ цеви |
| 7.1.1 | D 63-6/4'' | комад | 50 |  |  |
| 7.1.2 | D 90-6/4'' | комад | 80 |  |  |
| 7.1.3 | D 110-6/4'' | комад | 150 |  |  |
| 7.1.4 | D 160-6/4'' | комад | 80 |  |  |
| 7.2 | Огрлице са вентилом за ЛГ цеви |
| 7.2.1 | DN 80-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.2.2 | DN 100-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.2.3 | DN 150-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.3 | Уградбена „ телескопска „ гарнитура за огрлице ( за кућне прикључке ) |
| 7.3.1 | L = 1,0 – 1,5 m | комад | 250 |  |  |
| 7.3.2 | L = 1,3 – 1,8 m | комад | 300 |  |  |
| 7.4 | Уличне капе |
| 7.4.1 | За кућне прикључке – округла D= 125 mm | комад | 500 |  |  |
| 7.5 | Гума у плочи |
| 7.5.1 | Гума у плочи | kg | 2,500 |  |  |
| 7.6 | Огрлице са вентилом са бајонет спојницом за ЛГ цеви |
| 7.6.1 | DN 80 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.2 | DN 80 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.3 | DN 100 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.4 | DN 100 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.5 | DN 150 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.6 | DN 150 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.7 | Угаона 90 º спојница бајонет/ПЕ електрофузиони завршетак |
| 7.7.1 | D34 – D 32 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.2 | D46 – D 32 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.3 | D34 – D 40 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.4 | D46 – D 40 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.5 | D34 – D 50 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.6 | D46 – D 50 mm | комад | 5 |  |  |
| Партија 10: ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА И ВОДОМЕРИ |
| 10.1 | Комплет стандардног конектора Ø 1/2'' ( месингана спојница – холендер са навртком ) за повезивање водомера на инсталацију | комад | 65 |  |  |
| 10.2 | Вијак за регулацију V= 3 m3 | комад | 4,500 |  |  |
| 10.3 | Вијак за осигурање V=3 m3 | комад | 600 |  |  |
| 10.4 | Шиљасти вијак V=3 do 10 m3 | комад | 300 |  |  |
| 10.5 | Прстен трења V= 3 m3 | комад | 1,000 |  |  |
| 10.6 | Прстен трења V= 20 m3 | комад | 120 |  |  |
| 10.7 | Заптивач главе V= 3 до 5 m3 | комад | 3,600 |  |  |
| 10.8 | Заптивач главе V= 20 m3 | комад | 150 |  |  |
| 10.9 | Вретено пропелера V 3 | комад | 400 |  |  |
| 10.10 | Заптивач вијка за осигурање V= 3 до 5 m3 | комад | 4,000 |  |  |
| 10.11 | Заптивач холендера Ø 1’’ | комад | 200 |  |  |
| 10.12 | Чаша пропелера V=3 m3 | комад | 10 |  |  |
| 10.13 | Сито пластично 1/2 '' | комад | 2,000 |  |  |
| 10.14 | Сито пластично 3/4 '' | комад | 1000 |  |  |
| 10.15 | Поклопац V3 (690/1) | комад | 1500 |  |  |
| 10.16 | Поклопац V3 (690/21) | комад | 800 |  |  |
| 10.17 | Држач механизма зупчаника 6/4 | комад | 40 |  |  |
| 10.18 | Механизам водомера V 3 | комад | 3600 |  |  |
| 10.19 | Тело пропелера V 20 | комад | 60 |  |  |
| 10.20 | Заптивач вијка за осигурање V 10 | комад | 150 |  |  |
| 10.21 | Механизам зупчаника 1/2’’-V5 | комад | 10 |  |  |
| 10.22 | Вретено пропелера V 5 | комад | 100 |  |  |
| 10.23 | Водомер за хладну воду20 mm(3/4“) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 5500 |  |  |
| 10.24 | Водомер за хладну воду 30 mm(5/4 “) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 100 |  |  |
| 10.25 | Водомер за хладну воду 40 mm(6/4“ ) припремљен за даљинско очитавање) | комад | 20 |  |  |
| 10.26 | Комб. Водомер за хладну воду 150/40 mm (6“) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 5 |  |  |
| 10.27 | Водомер комбиновани за хладну воду 80/20 | комад | 40 |  |  |
| 10.28 | Водомер комбиновани за хладну воду 100/20 (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 15 |  |  |
| 10.29 | RF вентил | комад | 100 |  |  |
| 10.30 | Радио модул за монтажу на водомер | комад | 500 |  |  |
| 10.31 | Уређај за очитавање са водомера и пренос података помоћу ГСМ картице до сервера | комад | 100 |  |  |
| 10.32 | Опрема за ручно очитавање ( ручни терминал и модем ) | комад | 1 |  |  |
| 10.33 | Софтвер за пријем и обраду очитаних података | комад | 1 |  |  |
| Партија 11 : ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 И ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1 | ПЕ Адаптери са слободном прирубницом ( ПЕ туљак,) за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1.1 | ПЕ Адаптер за цев D=63 mm са.сл.пр. | комад | 6 |  |  |
| 11.1.2 | ПЕ Адаптер за цев D=75 mm са сл.пр. | комад | 6 |  |  |
| 11.1.3 | ПЕ Адаптер за цев D=90 mm са сл.пр. | комад | 95 |  |  |
| 11.1.4 | ПЕ Адаптер за цев D=110 mm са сл.пр. | комад | 100 |  |  |
| 11.1.5 | ПЕ Адаптер за цев D=160 mm са сл.пр. | комад | 45 |  |  |
| 11.1.6 | ПЕ Адаптер за цев D=200 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.7 | ПЕ Адаптер за цев D=225 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.8 | ПЕ Адаптер за цев D=315 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.9 | ПЕ Адаптер за цев D=400 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.10 | ПЕ Адаптер за цев D=450 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.11 | ПЕ Адаптер за цев D=560 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.2 | ПЕ спојнице са лакоуклоњивим граничником за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.2.1 | d=32 mm | комад | 360 |  |  |
| 11.2.2 | d=40 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.2.3 | d=50 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.4 | d=63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.5 | d=75 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.6 | d=90 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.7 | d=110 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.8 | d=160 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.9 | d=200 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.10 | d=225 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3 | ПЕ редукције са електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.3.1 | d/d2 63/32 mm | комад | 15 |  |  |
| 11.3.2 | d/d2 63/40 mm | комад | 15 |  |  |
| 11.3.3 | d/d2 63/50 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3.4 | d/d2 110/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3.5 | d/d2 110/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 11.3.6 | d/d2 160/110 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.4 | ПЕ лук 45º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.4.1 | d=90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.4.2 | d=160 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.5 | ПЕ лук 90º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.5.1 | d=90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.5.2 | d=160 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6 | ПЕ Т комад са електрозавојницама за електрофузионо спајање за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.6.1 | d/D 110/90 mm | комад | 8 |  |  |
| 11.6.2 | d/d2 110/110 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.3 | d/D 160/90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.4 | d/D 160/110 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.5 | d/d2 160/160 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са интегрисаним вентилом, ножем за бушење цеви под притиском, прикључак за телескопску гарнитуру и доњом обујмицом за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.7.1 | d/D 90/32 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7.2 | d/D 90/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7.3 | d/D 110/32 mm | комад | 150 |  |  |
| 11.7.4 | d/D 110/63 mm | комад | 30 |  |  |
| 11.7.5 | d/D 160/32 mm | комад | 36 |  |  |
| 11.7.6 | d/D 160/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.8 | Прелазни комад ПЕ/месинг са електрозавојницом и спољним навојем |
| 11.8.1 | d/R 32/1" | комад | 320 |  |  |
| 11.8.2 | d/R 40 / 5/4" | комад | 2 |  |  |
| 11.9 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са одвојком, без ножа, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.9.1 | d/D 110/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 11.9.2 | d/D 160/90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.9.3 | d/D 160/110 mm | комад | 3 |  |  |
| 11.9.4 | d/D 225/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.5 | d/D 250/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.6 | d/D 315/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.7 | d/D 450/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.10 | ПЕ затварач двоструког заптивања за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.10.1 | D 90 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.10.2 | D 110 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.10.3 | D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| 11.11 | Рачва коса, једнострука (ά=45º) |
| 11.11.1 | UKONN - PVC d1/d2 200/160 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.2 | UKONN - PVC d1/d2 200/200 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.3 | UKONN - PVC d1/d2 250/160 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.4 | UKONN - PVC d1/d2 250/200 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.12 | Колено |
| 11.12.1 | UKQN – PVC d 160 mm α = 45o | комад | 50 |  |  |
| 11.12.2 | UKQN – PVC d 200 mm α = 45o | комад | 50 |  |  |
| 11.12.3 | UKQN – PVC d 160 mm α = 87o 30’ | комад | 10 |  |  |
| 11.12.4 | UKQN – PVC d 200 mm α = 87o 30’ | комад | 10 |  |  |
| 11.13 | Помична спојница са наглавцима |
| 11.13.1 | UKPSNN – PVC d 200 mm L = 212 mm | комад | 50 |  |  |
| 11.13.2 | U KPSNN – PVC d 250 mm L = 250 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.13.3 | U KPSNN – PVC d 315 mm L = 293 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.12 | Затварач наглавка цеви (поклопац) |
| 11.12.1 | За цев d = 160 mm | комад | 8 |  |  |
| Партија 12: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧИ И МДК |
| 12.1 | Лептирасти затварачи са прирубницама |
| 12.1.1 | LZ DN 150 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 12.1.2 | LZ DN 200 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 12.1.3 | LZ DN 250 mm NP 10 | комад | 15 |  |  |
| 12.1.4 | LZ DN 300 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 12.1.5 | LZ DN 350 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 12.1.6 | LZ DN 400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 12.2 | Монтажно демонтажни комад МДК |
| 12.2.1 | MDK DN 150 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.2 | MDK DN 200 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.3 | MDK DN 300 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.4 | MDK DN 400 mm NP 10 | комад | 4 |  |  |
| Партија 13: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ Ø 1000 ММ И Ø 700 ММ |
| 13.1 | LZ DN 700 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 13.2 | LZ DN 1000 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| Партија 14: ХИДРАНТИ |
| 14.1 | Хидрант надземни |
| 14.1.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 160 |  |  |
| 14.1.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 14.2 | Хидрант подземни |
| 14.2.1 | DN 80 mm L=1030 mm MP 10 | комад | 50 |  |  |
| 14.2.2 | Улична капа за подземни хидрант, овална d/D=370/440 | комад | 120 |  |  |
| Партија 16: БЕТОН |
| 16.1 | Бетон МБ 30 ВПД 6 | m³ | 230 |  |  |
| 16.2 | Бетон за кошуљицу | m³ | 25 |  |  |
| Партија 17: АРМИРАНА МРЕЖА |
| 17.1 | Мрежаста арматура | kg | 18,000 |  |  |
| 17.2 | Глатка арматура | kg | 4,000 |  |  |
| Партија 18: ЦЕМЕНТ |
| 18.1 | Цемент | kg | 35.000 |  |  |
| Партија 19: РАДИЈАЛНА ОПЕКА И БЕТОНСКИ БЛОКОВИ |
| 19.1 | Радијални бетонски блок | комад | 35,000 |  |  |
| 19.2 | Бетонски блок 40x20x20 cm | комад | 8,000 |  |  |
| Партија 21: ЦРЕВА ЗА УСИСАВАЊЕ (ПРОБИЈАЊЕ) ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ |
| 21.1 | Црево за распушавање канализације 1” | комад | 4 |  |  |
| 21.2 | Усисна ПВЦ цев DN 100 | m | 30 |  |  |
| 21.3 | Специфична спојница мушка за усисну цев DN 100 | комад | 10 |  |  |
| 21.4 | Сфернична спојница женска за усисну цев DN 100 | комад | 10 |  |  |
| 21.5 | Брава (шелна) за спојницу DN 100 | комад | 10 |  |  |
| Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ |
| 22.1 | ПЕ T комад D 160/110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.2 | ПЕ T комад D 160/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.3 | ПЕ T комад D 110/110 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.4 | ПЕ T комад D 110/90 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.5 | ПЕ редукција D 160/110 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.6 | ПЕ редукција D 160/90 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.7 | ПЕ редукција D 110/90 mm | комад | 15 |  |  |
| 22.8 | ПЕ лук 45° D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.9 | ПЕ лук 45° D 110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.10 | ПЕ лук 90° D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.11 | ПЕ лук 90° D 110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.12 | ПЕ N комад D 90 mm | комад | 10 |  |  |
| Партија 23: СРЕДСТВО ЗА НАЛИВАЊЕ СТАЗА ТАЛОЖНИКА |
| 23.1 | Средство за наливање стаза таложника | kg | 1.800 |  |  |
| Партија 24: ПЕЊАЛИЦЕ |
| 24.1 | Пењалице | комад | 2,000 |  |  |
| Партија 25: УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“Е“ |
| 25.1 | E flex DN 50 мм ( 46-71 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.2 | E flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.3 | E flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.4 | E flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.5 | E flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.6 | E flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.7 | E flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.8 | E flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.9 | E flex DN 350 mm ( 352-393) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.10 | E flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.11 | E flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“U“ |  |
| 25.12 | U flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.13 | U flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.14 | U flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.15 | U flex DN 125 mm ( 132-155 ) NP10 | комад | 5 |  |  |
| 25.16 | U flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.17 | U flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.18 | U flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.19 | U flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.20 | U flex DN 350 mm ( 352-393 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.21 | U flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.22 | U flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| Партија 26: ДРВЕНА ГРАЂА |
| 26.1 | Чамова даска 24 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 15 |  |  |
| 26.2 | Чамова даска 48 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 6 |  |  |
| 26.3 | Чамове греде 10x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 3 |  |  |
| 26.4 | Чамове греде 8x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 6 |  |  |
| 26.5 | Чамове греде 5x8, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 10 |  |  |
| 26.6 | Чамове греде 10x12, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 3 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ – ОМ: |  |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.3

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФКАЦИЈЕ

Партија 1 : 	ФИТИНГ – поцинковани

Позиције 1.1 до 1.6 : Дупли нипли, редуцири, колена, спојнице-муфови, Т комади и чепови

Израда – конструкција :

Материјал фитинга је црни темпер лив Ctel – 38, pотпуно феритичан. Обрађени фитинзи се испитују на непропустљивост под притиском, испитивањем водом на 25 bara надпритиска. Фитинзи се испоручују антикорозионо заштићени - (поцинковани).
Ознака називног отвора DN односи се на ознаку називног отвора  цеви по стандардима СРПС ЕН 10255. Сви испоручени фитинзи морају бити контролисани у погледу димензија, квалитета навоја и непропустљивости.

Навоји морају бити изведени по енглеском стандарду 21 ( Whitworth – навоји за цеви и фитинге – одговарају немачким стандардима ДИН 2999). Унутрашњи навоји су цилиндрични, а спољни навоји су конусни (1:16).

2. Обим испоруке:

Јединични комплет за испоруку обухвата  комплетно обрађен комад, поцинкован подједнако дебелим слојем цинка, за односни DN nаведен у Листи захтева.

Ознака за све позиције:

DN 25 = 1''

DN 32 = 1 1/4''

DN 40 = 1 1/2''

DN 50 = 2''

3. Документација:
Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости фитинга  по здравље људи.

ФИТИНГ – месингани

Поз 1.7 Полуспојке

1. Технички подаци

Испорука  месинганих полуспојки - адаптера  погодних за  везу ПЕ цеви NP 10  и поцинкованог фитинга, на кућним прикључцима, за пречнике наведене у Листи захтева.

Полуспојка има два дела и то :мушки део са навојем за завијање  у женски део фитинга на једном крају и на другом крају за завијање поклопца, и други део смештен у навојном поклопцу  који се састоји од заптивке о-прстена и металних потисно стезних и блокирајућих обруча пасујућих на ПЕ цев ради обезбеђења цеви од извлачења.

2.   Обим испоруке:
Јединични комплет за испоруку обухвата:

Комплетну спојницу са навртком, о-рингом, потисностезним и блокирајућим прстеновима и поклопцем.

3.   Документација:

Уз понуду се обавезно достављају табеле са цртежима за уградњу, мерним котама и ознакама материјала.

Уз испоруку се мора доставити  фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости фитинга по здравље људи.

Поз 1.8      Клизна спојка

1. Технички подаци :

Клизна спојка служи за спајање поцинкованих цеви са осталим елементима фитинга (полуспојка, нипли и др) без нарезивања навоја на поцинкованој цеви. Поцинкована цев се на месту хаварије пресече и на њу се следећим редоследом навуче :

- Месингана навртка за притезање прстена и гумене заптивке у конични отвор на телу спојнице

- Месингани прстен за притезање гумене заптивке

- Гумена заптивка – конична

Месингано тело спојнице

У принципу, тело клизне спојке има улогу ''У комада'' који једним крајем наилази на поцинковану цев, а на другом крају има  ''муф са навојем'' у кога се завијају фитинзи (полуспојке, нипли и др.).

2. Обим испоруке :
Јединични комплет за испоруку обухвата :
Комплетну спојницу  са навртком, о-рингом, потисностезним и блокирајућим прстеном и поклопцем.

3.  Документација

Уз понуду се обавезно достављају табеле са цртежима за уградњу , мерним котама и ознакама материјала.

Уз испоруку се мора доставити  фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости фитинга по здравље људи.

Поз 1.9      Пропусни вентил равни

Испорука равних месинганих запорних вентила са навојним прикључком (изолационих вентила), за воду за пиће NP 10.

1. Технички подаци :
Врста флуида: вода за пиће

Врста погона: са точком

2. Материјал и извођење :

кућиште :		Месингани лив
Заптивач кућишта :	Гума
Кућиште вретена :	Месинг				
Заптивка :		Гума
Затварач :		Месинг
Вретено :		Месинг
Заптивка вретена :	Гума
Завртањ :		Месинг

3.  Обим испоруке:

Јединични комплет за испоруку обухвата комплет вентил са точком за односни DN nаведен у Листи захтева.

4.  Документација

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике конструкције и материјала вентила са цртежом  и мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити  фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости арматуре по здравље људи.

Поз 1.10      Пропусни вентил равни  са испусном славином

Испорука равних месинганих запорних вентила са испусном славином и  навојним прикључком (изолационих вентила), за воду за пиће, NP 10.

1. Технички подаци :

Врста флуида : вода за пиће
Врста погона :  са точком

2.  Материјал и извођење :

кућиште :		Месингани лив
Заптивач кућишта :	Гума
Кућиште вретена :	Месинг				
Заптивка :		Гума
Затварач :		Месинг
Вретено :		Месинг
Заптивка вретена :	Гума
Завртањ :		Месинг

3.  Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплет вентил са точком и испусном славином за односни DN наведен у Листи захтева.

4.  Документација

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике конструкције и материјала вентила са цртежом  и мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању  надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости арматуре по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Партија 2: 	САНАЦИОНА ( куплунг-репаратур) СПОЈНИЦА ПРОХРОМСКА

1.  Израда – конструкција :

Материјал од кога је израђена спојница мора бити од хемијски отпорног прохром челика (Ч 4572) и профилисане заптивне гуме по целом ободу, тврдоће 60 shor. Дужина спојнице, односно дужина

цеви која се може прекрити спојницом, мора бити минимум 30 цм. Спојница се мора састојати од следећих делова:

a) Обујмице	Ч. 4572
б) Облоге	Пербунан
ц) Вијака        Ч. 4572 (минимум 3 вијка за DN до 150 мм и 6 вијака зa DN >150, по дужини спојнице)

д) Носача	Ч. 4572
е) Подлошке	Ч. 4572
ф) Стезача	Ч. 4572
г) Ручке	Ч. 4572
х) Навртки	Ч. 4572

Израђене спојнице се испитују на непропустљивост под притиском, испитивањем са водом на 15 bara надпритиска.

Подразумева се да у цену улази комплетна спојница спремна за уградњу, а то подразумева све ставке од а-х.

Ознака називног отвора DN oдноси се на ознаку називног отвора  ливених, челичних и азбестцементних цеви. Све испоручене спојнице морају бити контролисане у погледу димензија, квалитета материјала, навоја и непропустљивости.

2.  Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад, за односни DN наведен у Листи захтева.

3. Документација
Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац

Партија 3: ФЛЕКСИБИЛНЕ СПОЈНИЦЕ  - ''БРЗИ СПОЈ - МУЛТИЏОИНТ''

1.  Конструкција – израда

Спојнице тип “Е” - Испорука E- flex правих наставака са еластичним-флексибилним утичним делом и притисном прирубницом на једном крају и прирубницом избушеном према ЕН 1092-2 NP 10, на другом крају, за спајање полиетиленских, ливеногвоздених, челичних и азбестцементних цеви.

Спојнице тип “У” - Испорука U- flex правих наставака са еластичним-флексибилним утичним деловима на оба краја, за спајање полиетиленских, ливеногвоздених, челичних и азбестцементних цеви NP 10.

Опсег стезања утичних крајева цеви мора да одговара вредностима спољних граничних мера цеви израђених од свих врста материјала у оквиру истих номиналних пречника и притисака. Врсте материјала које треба узети у обзир при изради понуде су ЛГ, АЦ, ПЕ, Ч и поцинковане цеви.

2.  Материјал :

Кућиште: Нодуларни лив ГГГ

Притезна прирубница: Нодуларни лив ГГГ DIN 2501  и  ЕН 1092

Заптивка : ЕПДМ

Вијци:	А2 ДИН 933 и ИСО 4017
Навртке: Ч гал Zn ДИН 934 и ИСО 4032
Заштита : ЕWС према ГСК нормативима РАЛ – ГЗ-662

3.  Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад,  антикорозионо заштићен епоксидним прахом минималне дебљине наноса 250 μм са гуменим прстеновима од  ЕПДМ, за односни DN наведен у Листи захтева.

Документација
Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Партија 4 : ЛИВЕНОГВОЗДЕНИ  ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА

ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ

1.  Опште о референтним стандардима за испоруку робе

Генерално, роба треба да задовољи одговарајуће стандарде.

Опрема, материјали и израда, који задовољавају и друге признате стандарде, и који осигуравају најмање једнак квалитет или перформансе као и наведени стандарди, такође су прихватљиви.

Роба која се испоручује и материјали, који се уградјују у робу, морају да буду нови, неупотребљавани и најновијег дизајна, и да садрже најновија побољшања дизајна и материјала, сем ако се у спецификацијама не захтева другачије.

Под ливено гвозденим фазонским комадима у овој конкурсној документацији подразумевају се фазонски комади од нодуларног лива ГГГ 40 за транспорт воде за пиће, према ЕН 545.

Ова норма одређује захтеве за материјале, мерења и дозвољена одступања, механичке карактеристике и стандардне превлаке и облоге цеви и фазонских комада од  нодуларног лива и произвођач их се мора строго придржавати.

2.  Технички захтеви

Сви фазонски комади за Поз 4.1 – Поз 4.8 морају бити испоручени од нодуларног лива  ГГГ 40 за НП 10 бара, са унутрашњом и спољашњом антикорозионом заштитом епокси прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће.

Сви фазонски комади морају имати трајне и читке ознаке отиснуте на одливку :
- ознаку произвођача
- ознаку производа
- годину производње 
- врсту нодуларног лива
- називни пречник DN

-називни притисак PN

Мере и толеранције прирубница  на фазонским комадима морају одговарати мерама  према ЕН 1092-2.

Конкурсном документацијом се захтева испорука фазонских комада NP 10, u количинама наведеним у Листи захтева, са следећим ознакама :

Поз 4.1	Спојни комади са прирубницамa		FFG  DIN 28614 и EN 545
Поз 4.2	Отцепни  комад са прирубницама		T  DIN 28643 и EN 545
Поз 4.3	Укрсни комади са прирубницама		TT  DIN 28644 и EN 545
Поз 4.4	Редуцирни комад са прирубницама		FFR   DIN 28645 и EN 545
Поз 4.5	Лучни комад са прирубницама		Q 900 DIN 28637 и EN 545
Поз 4.6 Лучни комади са прирубницама         	 	FFK DIN 28639, 28640, 28641 и 28642 и EN 545
Поз 4.7	Завршници за прирубницу			X  DIN 28646 и EN 545
Поз 4.8	Лучни комад са стопалом			N  DIN 28638 и EN 545

3.     Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о испитивању од надлежног Института за испитивање материјала, за сваку од Позиција.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Партија 5 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ

Поз 5.1 Овални ( клинасти-елиптични) затварачи са управљањем ручним коло

1. Технички захтеви

Испоручити:
- овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) EN 1074 (DIN 3352-4A), PN 10 – кратко тело ( уградна мера DIN 3202 F4), zа воду за пиће, са управљањем ручним колом, за НД наведене у Листи захтева. 
- овално (клинасте-елиптичне) затвараче ( са равним дном) EN 1074 (DIN 3352-4B), PN 10 – дуго тело ( уградна мера DIN 3202 F5), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за НД наведене у Листи захтева.

Прирубнице изведене за уградњу  према ЕН 1092-2,  ПН 10.
Материјал кућишта и поклопца од лива ГГГ-40.

Спољашна и унутрашња заштита епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и  испитивања РАЛ ознака 662.

Клинасти део од нодуларног лива ГГГ-40, унутрашња страна заштићена од корозије, а спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се не подиже, вретено је у пределу о – прстена (о-ринг) полирано, заптивање вретена системом вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком. Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова

2. Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу са DIN 3230 и СРПС ЕН 12266, као и Извештај о испитивању надлежног

Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Поз 5.2 Хватачи нечистоће

Испоручити хватач нечистоће  PN 10, за DN наведене у листи захтева, – уређај који се користи за спречавање пролаза ситнијих страних тела и разних нечистоћа кроз цевовод који транспортује воду за пиће, а који се уграђује ,ради повећања сигурности у раду, испред арматура, пумпи, мерно-регулационих и других уређаја.

1.  Технички захтеви :

Кућиште једноделно: ливено SL

Веза за цевовод: преко прирубница DIN 2501 и EN 1092

Филтер : од нерђајућег сита – прохром хемијски отпоран Ч. 4572

Измена и чишћење сита: скидањем поклопца и вађењем сита

Спољашна и унутрашња заштита: епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и  испитивања РАЛ ознака 662.

2.    Документација :

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу са DIN 3230 и СРПС ЕН 12266, као и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Поз 5.3  Редуцири – регулатори притиска

1. Технички захтеви

Испоручити регулатор излазног притиска који за своје функционисање користи расположиву енергију самог флуида – воде за пиће.

1.1 Материјал:

- кућиште : нодуларни лив

- клип и цилиндар: прохронски челик (киселоотпорни)

- веза за цевовод : преко прирубница DIN 2501 и ЕН 1092

- спољашна и унутрашња заштита: епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и испитивања. РАЛ ознака 6622.

Документација :

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу са DIN 3230 и СРПС ЕН 12266, као и Извештај о испитивању надлежног Института за

испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Поз 5.4 Овални затварачи са летећим прирубницама

1. Технички захтеви

Вентил са еластичним (меким) заптивањем, са прирубничким крајевима у складу са EN 1092-2 разбушене према DIN 2501.

Летеће прирубнице слободно ротирајуће и аксијално померљиве са обе стране вентила, а њихово фиксирање обезбеђено помоћу прстена од ПОМ материјала, са могућношћу скраћења за 20 – 40 милиметара са обе стране у зависности од номиналног пречника. Са интегрисаним заптивкама од ЕПДМ гуме на обе стране вентила, конструисане тако да онемогуће контакт летеће прирубнице са телом вентила, односно летеће прирубнице и прирубнице суседне арматуре или везног елементa.

Прирубнице изведене за уградњу  према EN 1092-2 ,  PN 10.

Материјал кућишта и поклопца од лива ГГГ-40.

Спољашна и унутрашња заштита епоxи прахом а у складу са захтевима квалитета и  испитивања РАЛ ознака 662.

Клинасти део од нодуларног лива ГГГ-40, унутрашња страна заштићена од корозије, а спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се не подиже, вретено је у пределу о – прстена ( о-ринг) полирано, заптивање вретена системом вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком.

Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова.

2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању,у складу сa DIN 3230 и SRPS EN 12266, kао и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Партија 7 : ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ

Поз 7.1 Огрлице са вентилом за ПЕ цеви

1. Технички захтеви :

Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне  водоводне ПЕ цеви НП 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за прикључак, за DN како је дато у Листи захтева.

Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, заптивке од ЕПДМ, укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика.

Заштита епокси прахом, без порозности , атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће.

Oкретањем вретена окреће се зупчаник који својим наилазним отвором отвара и затвара пролаз воде. Прикључак на главну цев мора бити могућ и кад је цевовод под притиском.Огрлица и вентил треба да чине јединствен спој, а не раздвојив на начин да приликом уградње буде неопходно скидање вентила, а да такав спој омогући прикључење без затварања уличне водоводне линије.

Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( DIN 3230).

2. Документација:

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима , котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266.

Поз 7.2 Огрлице са вентилом за Ливеногвоздене цеви

1.Технички захтеви

Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне  водоводне ливеногвоздене цеви од сивог лива NP 10, са излазним спојем са унутрашњим навојем за прикључак, за DN како је дато у Листи захтева.

Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика. Обујмица мора бити саставни део склопа.
Заштита епокси прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће.

Окретањем вретена окреће се зупчаник који својим наилазним отвором отвара и затвара пролаз воде. Прикључак на главну цев мора бити могућ и кад је цевовод под притиском.

Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( DIN 3230).

2.  Документација

Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266.

Поз 7.3 Уградбена телескопска гарнитура за управљање вентилом на огрлици кућног прикључка

1.Технички захтеви
Испоручити телескопске уградбене гарнитуре за управљање вентилом на огрлици кућног прикључка из Поз 7.1 и 7.2 за DN и дубине уградње наведене у Листи захтева.

Телескопске уградбене гарнитуре се испоручују са прикључком за кључ и чивијом (штифном) за осигурање споја осовине вентила на огрлици кућног прикључка и уградбене гарнитуре. 
Челична осовина вретена четвртастог облика, галванизирана-поцинкована. Спојница и глава вретена произведени од сивог лива ГГ 25, заштићени од корозије, укључујући и заштитну цев од ПЕ, врх заптивен и тиме заштићен од површинских вода и прљавштине.

2. Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима, котираним   димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према  EN 12266.

Поз 7.4  Заштитне уличне капе изнад уградбених телескопских гарнитура кућних прикључака

1.Материјал и састав површине

Уличне заштитне капе изнад уградбених телескопских гарнитура за кућне прикључке , за испитно оптерећење од 400 kN, морају бити израђени од сивог лива ГГ 25, без грешака у одливцима.

Капе се не смеју поправљати заваривањем како би се отклониле површинске грешке и местимични недостаци који не захватају целу дебљину попречног пресека одливка.

2.Премази

Материјал за премазе мора се састојати од битуменског материјала или синтетичке смоле. Одговарајући додаци ( адитиви ) су дозвољени да би се постигло лако наношење и сушење.
Пре наношења премаза површина лива мора бити сува, без корозије или слободних делића, без уља или масти.
Премаз се мора нанети урањањем, шприцањем или четком.
Премаз мора целу површину једнолико прекрити и мора бити хомоген. Мора се добро осушити да се комади не би међусобно слепили.

Средња дебљина слоја премаза не сме бити мања од 70 µм, а местимично не сме бити мања од 50 µм.

3. Облик

Заштитне уличне капе су  округлог облика за сервисне вентиле са уградбеним гарнитурама  
на кућним прикључцима ~ D/H=125/200 mm

4. Примењени стандарди и испитивања

Испитивање заштитних уличних капа врши се под пробним оптерећењем од 400 kN.

Произвођач мора доказати купцу да су његови производи у складу са горе наведеним стандардом путем обављања типских функцијских испитивања и купцу пре испоруке доставља Уверења – Извештаје о испитивању.

5. Документација

Уз понуду се обавезно достављају  цртежи са котираним димензијама ( основа и попречни пресек ), са ознакама врсте материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о испитивању од надлежног Института за испитивање материјала, а пре испоруке испоручиоц је дужан да обавести купца, након одливања првих комада, да изврши пријем у фабрици произвођача и одобри даљу израду и испоруку по параметру налегајућих површина између рама и поклопца.

Поз. 7.5 Гума у плочи

1. Технички захтеви

Гумене плоче дебљине 4мм армиране текстилним улошком са 2 платна.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Поз 7.6 Огрлице са вентилом са бајонет спојницом за ЛГ цеви

1.Технички захтеви

Испоручити огрлицу с вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне ливеногвоздене цеви од сивог лива NP 10, sа излазним спојем у виду бајонет спојнице димензија како је дато у Листи захтева.
Огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива ГГГ 50, укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика. Обујмица мора бити саставни део склопа.
Заштита епокси прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће. 
Окретањем вретена окреће се зупчаник који својим наилазним отвором отвара и затвара пролаз воде. Прикључак на главну цев мора бити могућ и кад је цевовод под притиском.
Испитивање према СРПС ЕН 12266 ( DIN 3230).

2.  Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266

Поз 7.7 Угаона 90º спојница бајонет/ПЕ фузиони завршетак

1.Технички захтеви:

Угаона 90° спојница бајонет / ПЕ фузиони завршетак, са једне стране бајонет укључујући о-ринг дихтунге за заптивање, а са друге стране ПЕ фузиони завршетак под 90° за заваривање на ПЕ цеви.

Материјал: Бајонет од ГЈС-400 (ГГГ40), ПЕ фузиони завршетак од ПЕ - компатибилно са СДР 17.

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра

Гумени дихтунзи одобрени за питку воду

Максимални радни притисак: 10 bar

2. Документација:

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима , котираним димензијама и ознакама материјала.

Партија 10 :  ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА

И ВОДОМЕРИ

1. Опште

Предмет испоруке су резервни делови компатибилни за уградњу у постојеће водомере - кућишта произвођача ''ИНСА'' – Земун, скинуте са водоводне мреже ради поправке и довођења у исправно стање.

Сви резервни делови за водомере, обухваћени овом тендерском документацијом и уговором, морају бити првокласни, без вишка материјала (пуцни), спојева, шупљина у матерујалу и других недостатака, и треба да буду конструисани да издрже потребан притисак и температуру.

Уговором је предвиђена испорука и достава свих резервних делова, до магацина ЈКП «Водовод и канализација», Крагујевац.

Испоручени комплетни механизми морају имати утиснуту службену ознаку из Решења о одобрењу типа мерила од Завода за мере и драгоцене метале Београд – компатибилне за уградњу у кућишта произвођача ''ИНСА'' – Земун.

Сви резервни делови треба да припадају класи ''Б'', која може да издржи максималан притисак који се може појавти у току употребе, укључујући и хидраулички удар (вршно оптерећење).

Крајеви мерача воде морају да буду прилагођени адаптерима за навој, а спојнице на завој (куплунг) треба да буду обрађене и доведене на меру која је у складу са толеранцијама које препоручује произвођач спојница.

2. Применљиви материјали
Морају се користити првокласни материјали оне врсте која највише одговара намени производа. Уколико није другојачије предвиђено, материјале бира испоручилац али уз одобрење представника купца. 
Хемијска и механичка својства материјала  морају да одговарају условима рада ( хладна вода за пиће) у којима ће се користити (неопходан је атест). Механичка, хемијска и електрохемијска својства спојних елемената  морају бити међусобно компатибилна.

Треба одабрати оне материјале које имају адекватну отпорност на абразију и корозију. Тамо где је потребно нанети одговарајућу заштиту.

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и  не смеју утицати на квалитет воде за пиће.

Испоручилац има обавезу да обезбеди анализу материјала коју је извршио произвођач и достави је уз испоруку.

У свим понудама за материјале треба навести:

- стандарде који се односе на њих

- све техничке податке и резултате теста

- сличне пројекте у којима су успешно коришћени понуђени материјали.

Независно од ове спецификације који су дати у овим документима за тендер, испоручилац је потпуно одговоран да испоручи материјале који ће бити компатибилни и опремљени одговарајућим адаптерима. Уколико се нуде другојачији материјали и стандарди за различите групе роба, испоручилац мора да докаже и потврди да је могуће међусобно повезивање (пасовање) свих претходно произведених делова, а у датим условима и у складу са захтевима који се односе на квалитет и перформансе.  
Представнику купца треба доставити на одобрење податке о саставу, материјалима, конструкцији и процесу уградње, пре но што се дата роба произведе.

3. Достављање података и документације
Испоручилац има обавезу да купцу уз испоруку достави изјаву којом се потврђује да су дата контрола и први преглед извршени и да су њихови резултати у складу са одговарајућим стандардима.

4. Транспорт
Током утовара , транспорта и истовара, треба водити рачуна да не дође до оштећења делова. Делове треба преконтролисати и одбацити све оне за које се установи да су неисправни. Свако оштећење на делу треба отклонити у складу са упутствима представника купца.

5. Конструкција и израда

Сви делови који су у контакту са водом морају да имају глатке површине, заштићене тамо где је потребно,  ради спречавања таложења каменца.

6. Кућни водомери

Намењени су мерењу потрошње воде у домаћинствима и сл. Водомери су са механизмом са бројчаником који се цео налази у води. Захтевани опсег мерења запремине протекле чисте воде је до температуре 40°C и притиска 16 bar. Морају бити произведени у складу са стандардом СРПС

ЕН 14268, метролошке класе тачности Б и одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале, што се доказује прилагањем одговарајућих решења.

7.Индустријски водомери
Намењени су мерењу потрошње воде индустријских потрошача и сл. Водомери су са сувим механизмом и магнетним преносом. Захтевани опсег мерења запремине протекле чисте воде је до температуре 40°C и притискa 16 bar. Морају бити произведени у складу са стандардом ИСО 4064, метролошке класе тачности Б и одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале, што се доказује прилагањем одговарајућег решења.

8. Комбиновани водомери
Намењени су мерењу потрошње воде индустријских потрошача и сл. са врло променљивим протоком воде. У циљу обезбеђивања великог опсега мерења, морају се састојати из стандардног индустријског водомера, класе тачности Б, „кућног“ водомера класе тачности Б и преклопног вентила који обезбеђује комбиновано мерење. Захтевани опсег мерења запремине протекле чисте воде је до температуре 40°C и притиска 16 bar.

Морају бити произведени у складу са стандардом СРПС ИСО 4064 и одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале, што се доказује прилагањем одговарајућих решења.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Систем за даљинско очитавање водомера

Потребно је да систем поседује:

- идентификацију смера кретања воде (директни и обрнути (реверзибилни))

- двосмерну комуникацију (бидирекциона)

- приказ статуса батерије

- приказ јацине сигнала оцитаних уредјаја

- аларм за индикацију пуцања цеви

- аларм за индикацију цурења цеви

- аларм за Индикација ако је стао водомер

Систем треба да приказује директно и реверзно (обрнуто) бројање у литрама (приказ стања са водомера). 
Потребно је да уредјаји из Система поседују IP68 pротокол.
Повезивање измедју радио модема и ПДА уредјаја је помоћу блуетоотха. 
Софтвер мора бити на српском језику у свим сегментима система. 
Радио модул мора да самостално меморише стања на крају месеца, уз опцију подешавања меморисања стања на било који датум у месецу. 
Очитавање стања са електронике треба да има опцију директног очитавања стања и очитавања последње логерске меморије (од 1 до 31 у месецу). 
Софтвер на ПДА уређају има опцију ручног уноса водомера који нису у систему даљинског очитавања. Такође софтвер има треба да има опцију препознавања ручног и аутоматског уноса очитаних података. 
Систем мора омогућавати очитавање куцних и индустријских водомера. 
Радио модули треба да су компактни без каблова на кућним, индустријским и комбинованим водомерима и треба да се монтирају директно на стакло на њима.

Радио модул

Карактеристике радио модула:

- Домети у слободном простору - 1000 метара

- Радна фреквеницјa 868 Mhz

- Индуктивни начин преноса сигнала са водомера до радио модула

- Трајност батерије 12 година у радио модулу

- Меморија модула за висе од 20 месечних очитавања

- IP 68

- Оперативна температура од -25 do +70

- Радио модул треба да је без каблова (треба да је компактан).

Уређај за очитавање са водомера и пренос података помоћу ГСМ картице до сервера
- Осетљивост 100dBm.

- GSM модем

- SMS и GPRS multi-slot class 12/10

- GPRS мобилна станица класе B

- Параметрирање Оптички IrDA kроз прозор без отварања кућишта. Посебан програм за параметрирање.
- Уграђене унутрашње антене
- Начин слања извештаја Емаил, периодично - једном дневно, подесиво по данима у месецу.
- Век трајања батерије са једним очитавањем више од 15 мерила и једном емаил поруком недељно - 5 година.
- Уграђен сат
- Радни опсег -20°C do +50°C

- Кућиште IP65

Ручни терминал
Радна температура: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Отпорност на кишу: IP65 protokol

Интегрисана камера

Global Positioning System
Интегрисан баркод скенер.

РФ вентил
Комуникација се врши радијским путем (бежично).

Потребне могућности РФ вентила:

Радијска комуникација (бежично очитавање и управљање), фреквенција 868 Mhz

Потпуно отварање и затварање вентила
Делимично отварање и затварање вентила (на одређени проценат)
Дневни, месечни или годишњи лимит потрошње
Програмски мод отварања и затварања (отварање или затварање на одређени датум или након одређеног протока
Аларм магнетне саботаже
Аларм отварања уређаја
Аларм ниске напуњености батерије
Аутокалибрација вентила (са могућношћу подешавања термина аутокалибрације)
Мерење температуре околине (уређаја)
Прекострујна заштита вентила (заштита мотора уколико је вентилу физички онемогућено затварање)

Карактеристике софтвера за рад са РФ Вентилима:

очитавање вредности директног протока

очитавање вредности протока у обрнутом смеру

датум и време очитавања

ИД очитаног уређаја

име и презиме корисника

адреса корисника

напомене о кориснику

шифра потрошача

аларм за истрошеност батерије

индикација да је стао водомер

индикатор напуњености батерије

индикатор јачине сигнала очитаног уређаја

очитавање стања на задати датум

очитавање више од 20 логерских меморија

отварање и затварање  вентила

програмирање  вентила уређаја за временско отварање/затварање

програмирање препаид режима рада вентила

заштита параметрисања вентила помоћу шифре.

НАПОМЕНА
Уз понуду је неопходно доставити и следеће узорке:

- РФ вентиl DN 20 – 1 ком

- РФ вентил DN 40 – 1 ком

- комбиновани водомер DN150 – 1 ком

- водомер DN 20 са радијским модулом – 1 ком

Партија 11 :  ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 И

ПВЦ СЕРИЈЕ С 20

Поз 11.1 ПЕ Адаптери ( ПЕ туљак) са покретном прирубницом за цеви ПЕ 100 СДР 17

Испоручити ПЕ адаптер – прирубнички комад (туљак) од ПЕ 100 СДР 17, NP 10, oд материјала истог састава као за основну цев, за спајање полиетиленских цевовода на једном крају чеоним заваривањем а на другом крају вијчаном везом за  водоводне арматуре и ливеногвоздене фазонске комаде преко покретне челичне прирубнице, за пречнике  наведене у Листи захтева.

Уз ПЕ адаптере (туљке) се у комплету испоручују и слободне- равне челичне  прирубницe  NP 10, od Č 0361, за везу прирубничких комада од полиетилена (ПЕ туљака) од ПЕ 100 СДР 17, NP 10 и ливеногвоздених фазонских комада и арматура вијчаном везом, за пречнике наведене у Листи захтева.

Бушење прирубнице у складу са EN 1092-2.
Прирубнице су  површински заштићене цинковањем - галвански.
Унутрашњи  пречници (дс = светли отвор) слободних прирубница за серију ПЕ цеви СДР 17 треба да буду као што је дато у следећој табели:

| ПЕ Туљак за ПЕ цев Д (mm) | DN (мм) лив.гвозд. арматуре | Светли отвор прир. дс (мм) |
| --- | --- | --- |
| 63 | 50 | 75 |
| 75 | 65 | 88 |
| 90 | 80 | 108 |
| 110 | 100 | 128 |
| 160 | 150 | 178 |
| 200 | 200 | 235 |
| 225 | 200 | 238 |
| 315 | 300 | 331 |
| 400 | 400 | 430 |
| 450 | 500 | 471 |
| 560 | 600 | 585 |

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Поз 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8 и 11.9  ПЕ елементи за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17

Сви елементи морају бити израђени у складу са EN12201-3 i морају бити упаковани тако да се могу одмах употребити без потребе за додатним чишћењем. На себи морају поседовати бризгану или утиснуту идентификацију и неопходне информације о производу.

Величина контакт пинова мора бити 4,0 мм у пречнику.

Сви елементи морају поседовати визуелне индикаторе заваривања, позициониране поред контакт пинова.

Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама. Понуђач мора обезбедити техничку подршку и неопходну обуку од стране квалификованог особља.

Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Поз 11.7     ПЕ седло та електрофузионо спајање, са интегрисаним вентилом, ножем за бушење цеви под притиском, прикључком за телескопску гарнитуру и доњом обујмицом, за цеви ПЕ 100 СДР 17

Технички захтеви:

Сва ПЕ седла морају бити намењена за употребу на водоводним инсталацијама. Употреба за воду према СРПС ЕН 12201; “Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE)“.

Радни притисак:

Радни притисак ПЕ седла мора да буде 16 bar (за воду).

Опсег:

Произвођач мора у свом производном програму поседовати ПЕ седла за пречнике д90мм, д110мм и д160мм. Ова седла морају имати директне излазе (отцепке) од д32 и д63мм.

Техничка подршка:

Понуђач мора обезбедити техничку подршку и неопходну обуку од стране квалификованог особља.

Обележавање:

Сва ПЕ седла морају имати “уливено” следеће: ознаку класификације ПЕ материјала; СДР класу; Димензије; Годину производње и број лота произвођача; ДВГW регистрациони број.

Сва ПЕ седла морају имати додатну идентификацију на заштитној врећи: Бранд – име; Јединствен број артикла за јасну идентификацију; Главне стандарде којима је сагласан; Класификацију ПЕ материјала; СДР класу; Димензије; Годину производње и број лота произвођача.

Паковање: свако ПЕ седло мора бити посебно запаковано у заштитну пластичну врећу.

Техничка спецификација:
Сви фитинзи морају бити израђени бризгањем од врхунског ПЕ сировог материјала. Овај материјал мора бити одобрен од стране ПЕ100+ Асоцијације и налазити се на позитивној листи расположивој на www.pe100plus.com .

Спецификација материјала

Тело: ПЕ 100, ELTEX TUB 121. Метални делови: нерђајући челик и месинг.

Сертификати,одобрења
ПЕ седла морају задовољавати следеће спецификације: Димензије према DIN 3543; Одобрење за употребу за гас и воду од “DVGW”; Развој микроорганизама према  “DVGW W270”; Одобрење за пијаћу воду према “KTW-препорукама”; “DVGW-W 336”.

Поз 11.10  ПЕ затварач двоструког заптивања, за цеви ПЕ 100 СДР 17

Техничка спецификација:
Запорни вентил од полиетилена, од материјала ПЕ100/СДР 11,.

Максимални радни притисак PN 16 bar-а уз придржавања смерница DVGW и EN12201 или одговарајуће. Пун проток воде у положају отворено.

Два механизма са лопатицама за затварање и отварање повезана у целину.
Потпуна заштита од корозије.
Кућиште спојено у нераздвојиву целину.
Уградња ПЕ спојницама за електро фузионо заваривање.

Сертификати, одобрења:
За предметне запорне вентиле је неопходно обезбедити Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала. Такође, уз понуду се обавезно доставља и узорак затварача димензије Д 110 мм. Исти ће бити враћен понуђачу по извршеном отварању понуда.

ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПВЦ СЕРИЈЕ С 20

1. СПОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ

Спојни елементи од немекшаног поливинилхлорида, за уличну канализацију, испоручују се са натичним наглавком за серију цеви С20. Мере натичног наглавка спојних елемената зависе од типа жлеба и морају бити истог типа као код цеви. Дебљина зида спојних елемената мора бити најмање иста као цеви са којом се користе.

Спојни елементи за цеви за уличну канализацију су:

Рачва, једнострука, коса , скраћена ознака UKONN – PVC

Колено, скраћена ознака UKQN – PVC

Помична спојница са наглавцима – клизна спојница, скраћена ознака UKPSNN – PVC

Затварач наглавка цеви ( поклопац )

Сви спојни елементи морају бити израђени бризгањем.

2. УСЛОВИ КВАЛИТЕТА

2.1     Опште одредбе:
2.1.1 Услови квалитета за сировину, испоруку и спољашњи изглед цеви и спојних елемената   утврђени су у стандарду СРПС ЕН 1329-1.
2.1.2  Боја цеви и спојних елемената мора бити уједначена, наранџастомрка ( RAL 8023).

2.2 Механичке особине:
Спојни елементи  охлађени на 0oC морају без промена издржати испитивања слободним  падом. Ово испитивање отпорности према удару се изводи на спојним елементима произведеним ињекционим бризгањем.

2.3 Физичкеособине:
2.3.1 Цеви и спојни елементи морају испунити  физичко – хемијске услове утврђене у стандарду   СРПС ЕН ИСО 1452-1 за опште услове квалитета. При испитивању димензионалне  стабилности спојног елемента, најмање  80% од дебљине зида, полазећи од унутрашње и / или спољашне површине , мора бити без мехура, бразди и разлиставања.
2.3.2  Температура омекшавања цеви и спојних елемената по Викату, према стандарду

СРПС ЕН ИСО 306, мора бити следећа:

за цеви и спојне елементе израђене из цеви  ..........................................  ≥ 79  oC

за спојне елементе произведене бризгањем ...........................................  > 77  oC

2.4 Заптивни елементи:
2.4.1 Заптивни прстенови се примењују при спајању цеви и спојних елемената. Облик и мере заптивних прстенова зависе од типа жлеба у наглавку. 
2.4.2 Гумени заптивни прстенови не смеју садржавати супстанце ( нпр. омекшиваче) који могу штетно утицати на ПВЦ – цев и / или спојни елеменат.

2.4.3 Заптивни гумени прстенови за канализацију морају испунити одредбе квалитета утврђене у стандарду СРПС Г. Ц2. 021. Тврдоћа прстенова је 50 ± 5 ShA.

2.5 Услови квалитета споја:
При испитивању спој мора да издржи без цурења све притиске до укључиво 0,5 bar.

3.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ

Сваки спојни елеменат мора да има следеће трајне ознаке односно трајне налепнице:
ознаку материјала (ПВЦ),
ознаку спојног елемента
ознаку називног пречника, у мм,
ознаку серије цеви (С20) за чије спајање цеви служи,
ознака овог стандарда, СРПС ЕН 1329-1,
назив и седиште или регистровани знак произвођача,
годину производње

Пример : PVC N 200/160 S20 SRPS EN 1329-1 M 2003

где је : M – ознака произвођача, a N – oзнака спојног елемента

Натпис СРПС ЕН 1329-1 може се налазити и на почетку ознаке.
Сваки натични наглавак мора имати трајну ознаку односно трајну налепницу типа гуменог прстена за спајање.

4.  ДОКАЗИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Квалитет цеви и спојних елемената купцу се доказује Уверењем о квалитету које издаје овлашћена институција – Институт за испитивање материјала, на свом меморандуму, а према обрасцу са садржајем слично доле наведеном ( уз навођење еквивалентног стандарда ):

Редни број .................... Датум .............................. УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ бр ........... за цеви и спојне елементе према стандарду СРПС ЕН 1329-1 Произвођач цеви : ..................................................................................................................... Ознака цеви : ................................................................................. Ознака спојног елемента : ........................................................... Цеви и спојни елементи испитивани су према стандардима : СРПС ЕН 803 СРПС ЕН 1452-1 СРПС ЕН 1329-1 СРПС ЕН 714 Уверење о квалитету је издато на основу техничког извештаја бр. ................ ( технички извештај са одговарајућим подацима се чува у архиви ). Оцена : Из наведеног следи да цеви и спојни елементи одговарају за цевоводе за уличну канализацију. Шеф лабораторије, М.П. Директор,

Купац задржава право да уколико при коначном пријему цеви и спојних елемената изрази сумњу у квалитет испоручених цеви и спојних елемената, методом случајног узорака по избору купца, затражи од добављача додатна испитивања квалитета .

5.  ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Испоручилац има обавезу да купцу достави:

- Уверење којим се потврђује да су дата испитивања извршена и да су њихови резултати у складу са одговарајућим стандардима.

- Уверење које се доставља купцу мора се односити на шаржу цеви која се испоручује купцу тј. не сме  бити са датумом старијим од опције Уговора – рока за испоруку цеви.

6.  ТРАНСПОРТ

Транспорт канализационих цеви врши се свим врстама транспортних средстава која имају чисту, глатку површину, без ексера или других оштрих рубова. При транспорту цеви морају лежати целом дужином на утоварној површини. Ако су цеви дуже од површине транспортног средства онда та дужина не сме прећи 1 м. Уколико се транспортују цеви различитих мера, са различитим дебљинама зидова, онда цеви треба слагати тако да су дебље цеви, већих профила (значи теже цеви) смештене у доњим слојевима. Током утовара , транспорта и истовара, треба водити рачуна да не дође до оштећења цеви и спојних елемената. 
Све цеви и спојне елементе, приликом коначног пријема, треба преконтролисати, и одбацити све оне за које се установи да су деформисане или неисправне по било ком основу. 
Цеви и фазонски комади се испоручују комплет са гуменим прстеновима.

Гумени прстенови за спајање са натичним наглавком морају бити убачени у натични наглавак (или могу бити упаковани у картонску бурад и засути талком, стим да број испоручених комада одговара по броју и пречнику броју наглавака испоручених цеви).

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“  Крагујевац.

Партија 12 : ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧИ И МОНТАЖНО

ДЕМОНТАЖНИ КОМАДИ

Поз 12.1 Лептирасти затварачи с прирубницама

1. Технички захтеви

Испоручити  лептирасте затвараче с прирубницама, PN 10, за воду за пиће, с пужним погоном и ручним колом, за НД наведене у Листи захтева.

Прирубнице бушене према ЕН 1092-2 ,  PN 10.

Материјал кућишта од нодуларног лива ГГГ 50.

Спољашна и унутрашња заштита epoxi прахом  према DIN 30677-P2,  а у складу са захтевима квалитета и  испитивања. RAL oзнака 662.

Запорни део- диск од нодуларног лива ГГГ 50, унутрашња страна заштићена од корозије, а на делу заптивне површине  обложен вулканизираним EPDM – ом. Вретено је од нерђајућег челика.

Уградна мера према EN 558 (DIN 3202 red F4).

Испитивање премa EN 12266-1 ( DIN 3230)

2.    Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима и котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266-1.

Поз 12.2 Монтажно демонтажни комади ''МДК  тип А''

1. Технички захтеви

Испоручити монтажно-демонтажни комад од Ч.0361, подешљив / блокирајући, PN 10, опсег подешавања по дужини : ± 25 мм, величина спајања и бушење прирубница у складу са EN 1092-2, укључујући вијке, навртке, подлошке , заптивку од пербунана, антикорозионо заштићен у складу са EN 545, zа пречнике наведене у Листи захтева.

2.  Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о испитивању од надлежног Института за испитивање материјала, за сваку од Позиција.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Партија 13 :	ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ Ø 1000 ММ И Ø 700 ММ

1. Технички захтеви

Испоручити лептирасте затвараче с прирубницама израђене у складу са EN 593, PN 10, за воду за пиће, с пужним погоном и ручним колом, за НД наведене у Листи захтева.

Тело израђено од EN-GJS-400-15.

Диск израђен од EN-GJS-400-15. По ободу диска уграђен заптивни прстен од EPDM gume, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету AISI 304 SS.

Sедиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде.

Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења.

Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у IP 68 заштити.

Спољашна и унутрашња заштита епоксидним прахом у складу са DIN 3476 и DIN 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μм).

Прирубнице израђене према EN 1092-2,  PN 10.

Уградбене мере у складу са EN 558-1, serija 14.

Испитивање према EN 12266-1 ( DIN 3230).

2.    Документација

Уз понуду се обавезно достављају:

проспекти – табеле са цртежима и котираним димензијама и ознакама материјала,

важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ, важећи GSK сертификат са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику,

Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266-1.

Партија 14: ХИДРАНТИ

Поз 14.1 Надземни хидрант

1. Технички захтеви

Испоручити надземни хидрант DN 80 и DN 100, NP 16, према СРПС ЕН 14384, прирубнице за уградњу према СРПС ЕН 1092-2, изведен тако да уколико дође до ударца, лом долази на одређеном месту горњег дела хидранта, док вентил остаје у затвореном положају, како би била омогућена лака измена само одређеног - надземног дела хидранта.

Хидрант испоручити са испустом.

Кућиште од материјала у складу са СРПС ЕН 14384, вретено од нерђајућег челика, заптивке у складу сą СРПС ЕН 681-1.

За прикључак ватрогасних црева, на хидрантимa DN 80 морају бити уграђени прикључци за две Ц-спојке (Ø 52) и једну Б-спојку (Ø 75).

За прикључак ватрогасних црева, на хидрантима DN 100 морају бити уграђени прикључци за две Б-спојке (Ø 75) и једну А-спојку (Ø110 ).

Дубина уградње  1250 mm. H/h = ~ 2200/1030 mm где је H – укупна висина хидранта    (од краја до краја) , а h – висина од површине терена до врха хидранта.

Комплетна заштита епокси прахом према СРПС ЕН 545.

2.    Документација

Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља декларација о усаглашености и извештај о испитивању у складу са СРПС ЕН 14384 .

Поз 14.2 Подземни хидрант

1. Технички захтеви

Испоручити подземни хидрант DN 80, NP 16, према СРПС ЕН 14339,  прирубнице за уградњу према СРПС ЕН 1092-2, комплет са заштитном уличном овалном капом ( Поз 13.2.2) од ГГ 25, ~d/D=370/440 за испитно оптерећење од 400 kN.

Кућиште од материјала у складу са СРПС ЕН 14339, вретено од нерђајућег челика, заптивке у складу сa СРПС ЕН 681-1.

Дубина уградње 1,25 m .Висина хидранта  ~ 1030 mm

Комплетна заштита епокси прахом према СРПС ЕН 545.

2. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају  проспекти – табеле са цртежима, котираним димензијама и ознакама материјала.

Уз испоруку се доставља декларација о усаглашености и извештај о испитивању у складу са СРПС ЕН 14339.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Партија 16 : БЕТОН

1.Технички захтеви:

ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА

ПБАБ 87.- "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетона. ("Сл. лист СФРЈ" број 11/87) Коментар одредби Правилника БАБ("Сл. лист 1988.) 
ППБ 71.-   "Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон" ("Сл. лист СФРЈ" бр. 57/71)
СРПС Б.Б2.010 - Сепарисани агрегат за бетон. Технички услови (1986.) 
СРПС ЕН 197-1:2013 - Портланд цемент са додацима. Металуршки цемент. Пуцолански цементи. Технички услови (1982.)
СРПС ЕН 197-1:2013 - Сулфатноотпорни цементи, Портланд цемент, Металуршки цемент. Технички услови (1982.)

СРПС У.М1.058 - Вода за справљање бетона. Технички услови и метода испитивања (1985.)

СРПС У.М1.034 - Додаци бетону. Квалитет и проверавање квалитета (1996) 
СРПС У.М1.037 - Предходна испитивања ради избора додатака бетону са одређеним агрегатом и цементом (1981) 
СРПС ИСО 4012:2000 - Одређивање чврстоће бетонских тела при притиску израђених од свежег бетона (1978.)
СРПС У.М1.051 - Контрола производње бетона за бетон категорије БИИ (1987.)
СРПС У.М1.050 - Контрола производње способности фабрике бетона (1987.)
СРПС У.М1.052 - Минимална опрема за лабораторије при фабрикама бетона.

МАТЕРИЈАЛИ

Агрегат

За справљање бетона употребљава се агрегат, који је у складу са поглављем II.1 ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као и да испуњава услове квалитета према пропису о стандарду СРПС Б.Б2.010. У погледу максималне величине зрна важе одредбе чл.10 ПБАБ-а.

Цемент

За справљање бетона мора се употребити цемент, који је у складу са поглављем II.2 ПБАБ-а, поглављем III. PБАБ-а упутствима за њихову примену и који испуњавају услове квалитета утврђене прописима о стандарду СРПС ЕН 197-1:2013. У погледу транспорта и лагеровања цемента важе одредбе ПБАБ-а поглавље VII.1 чл. 235 и 236. Цемент се мора испоручити у довољној количини , како не би дошло до обуставе или прекида радова на бетонирању.

Понуђач треба да обезбеди потврде које морају показати да је узорак испитала овлашћена организација и да у потпуности испуњава услове одговарајућег стандарда за испитиван тип цемента.

Вода

За справљање бетона употребљава се вода, која је у складу са поглављем II.3 ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као и да испуњава услове квалитета утврђене прописима о стандарду СРПС У.М1.058. Пијаћа вода се сматра подобном и може се без предходног испитивања користити за справљање бетона.

КЛАСИФИКАЦИЈА БЕТОНА

Марка бетона (МБ) је номинална чврстоћа при притиску у МПа, која се заснива на карактеристичној чврстоћи при старости бетона од 28 дана. Чврстоћа бетона при притиску мора бити испитана према прописима о стандарду СРПС ИСО 4012:2000, на коцкама ивице 20 цм према стандарду СРПС ИСО 1920:1997 са негом бетонских тела према стандарду СРПС ИСО 2736:1997.

Према чл. 21 ПБАБ-а бетони се сврставају у две категорије:
- бетон прве категорије Б.I и

- бетон друге категорије Б.II.

Бетон Б.II – бетон друге категорије
Бетони II kатегорије, Б.II sу бетони МБ30 и виших марки, бетони са посебним својствима свих марки, транспортовани бетони свих марки и специјални бетони МБ60. Састави бетона категорије Б.II морају се одредити на основу резултата предходних испитивања бетона са материјалима од којих ће се производити бетон у складу са чланом 28 ПБАБ-а. Гранулометријски састав мешавине агрегата се утврђује експериментално сходно чл. 8. Најмања укупна количина цемента и честица мањих од 0.25 мм у зависности од највеће фракције агрегата одређена је чл. 30, табела 5 ПБАБ-а. Предходним пробама одређују се тражена својства и особине бетона предвиђене пројектом и условима градње као што су:

конзистенција, обрадљивост, чврстоћа, трајност, термичке карактеристике и др. За бетон категорије Б.II oбављена је контрола производње бетона и контрола сагласности са условима квалитета на месту уграђивања (чл. 35, ПБАБ-а).

Сходно чл. 48 под "б" за бетон справљен искључиво за потребе објекта, односно градилишта, а погон има контролу квалитета производње према пропису о стандарду 
СРПС У.М1.051, резултати испитивања бетона у погону могу се користити и за доказивање сагласности са условима квалитета бетона на месту уграђивања, с тим да се исто мора пројектом бетона предвидети.

2. Доказивање квалитета :

Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

Партија 17 : АРМАТУРНА МРЕЖА

1.Технички захтеви: 
Заварене арматурне мреже МАГ 500/560
Заварене арматурне мреже су од хладно вучене жице од глатког челика квалитета 500/560. Ознаке мреже, пречници и растојања жица, толеранције и друго одређени су  стандардом
СРПС Н 10080:2008.

Понуђач је у обавези да уз понуду, као и уз сваку испоруку достави Извештај о испитивању, издат од стране за то овлашћене институције.

Глатка арматура
Глатка арматура хладно вучене жице од глатког челика квалитета 500/560. Пречници, толеранције и друго одређени су стандардом СРПС Н 10080:2008.

2. Доказивање квалитета:
Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних технички захтевима и одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација

Уз понуду се обавезно достављају цртежи са мерним котама и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 18 :  ЦЕМЕНТ

1.Технички захтеви: 
Потребнно је испоручити цемент који је у складу са поглављем II.2 ПБАБ-а, поглављем

III. ПБАБ-а упутствима за њихову примену и који испуњавају услове квалитета утврђене прописима о стандардима СРПС ЕН 197-1:2013. За конструкције и елементе од преднапрегнутог бетона може се употребити цемент на бази портланд цементног клинкера са највише 15% додатака. У погледу транспорта и лагеровања цемента важе одредбе ПБАБ-а поглавље VII.1 чл. 235 и 236. Цемент се мора испоручити у довољној количини , како не би дошло до обуставе или прекида радова на бетонирању.

Сав цемент, који је оштећен влагом или на други начин, мора се одмах уклонити са градилишта. Извођач је дужан да обезбеди бесплатно и све потврде о испитивању, које се односе на цемент, који се намерава употребити за радове. Свака потврда мора показати да је узорак испитала овлашћена организација и да у потпуности испуњава услове одговарајућег стандарда за испитиван тип цемента.

У погледу транспорта цемента, неопходне документације која прати испоруку и услове чувања цемента на градилишту, важе у свему одредбе чл. 234 и 235 ПБАБ-а, као и коментар наведених чланова.

Понуђач је у обавези да уз понуду, као и уз сваку испоруку достави Извештај о испитивању, издат од стране за то овлашћене институције.

2. Доказивање квалитета :
Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају проспекти произвођача. 
Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 19 :  РАДИЈАЛНИ БЕТОНСКИ БЛОКОВИ И БЕТОНСКИ БЛОКОВИ

1.Технички захтеви: 
Радијални бетонски блокови морају бити фабрички произведени у металним калупима са машинском уградњом бетона на вибро столу, од бетона МБ30, ВДП 6, унутрашњег пречника ливења Д=1000 мм. Димензије радијалног блока 23цм (по спољашњем обиму)x 12cm x 6 cm, тј. треба да задовоље норму ~ 208 комада у дужном метру озидане шахте.

2. Доказивање квалитета :
Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају цртежи са мерним котама и/или проспекти произвођача. Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 21: ЦРЕВА ЗА УСИСАВАЊЕ (ПРОБИЈАЊЕ) ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

1.Технички захтеви:

ЦРЕВО ЗА РАСПУШАВАЊЕ – ПРОБИЈАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Црево мора да задовољи следеће техничке захтеве:
радни притисаk 250 bar;

унутрашњи пречник DN 1“;

спољашњи пречник 35 – 40mm;

радијус савијања 80-120mm;

дужина 80m;

тежина 0,7-1,2 kg/m;

унутрашност СБР црна глатка гума;

арматура текстил;

спољашњост СБР/НР црна глатка гума;

температурни опсег од -30°C до +80°C;

црево треба да буде опремељено прикључцима са унутрашњим навојем од 1“ на једној страни и на другој страни са спољним навојем од 1“. Оба прикључка морају бити атестирана на радни притисак од 375 bar.

УСИСНА ПВЦ ЦЕВ

1. унутрашњи пречник DN 100

2. дебљина зида (7 – 8) mm

3. радијус савијања 400 mm

4. радни притисак 3 bar

5. подпритисак 0,9 bar

6. распрскавајући притисак 9 bar

7. тежина (2,5 – 2,8) kg/m

8. дужина веза 30 m

СФЕРИЧНА СПОЈНИЦА МУШКА ЗА УСИСНУ ЦЕВ - ДН 100
СФЕРИЧНА СПОЈНИЦА ЖЕНСКА ЗА УСИСНУ ЦЕВ - ДН 100
БРАВА (ШЕЛНА) ЗА СПОЈНИЦУ - ДН 100

2. Доказивање квалитета:
Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

Број на сертификату и испорученом цреву мора бити исти.

3. Документација 
Уз понуду се обавезно доставља техничка документација и/или проспекти произвођача.
Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ

1.Технички захтеви:
Материјал за израду ПЕ фазонских комада:

Polietilen PE 100 (MRS=10 Mpa) SDR 17 S8 ... према стандарду EN12201-2

MRS: Maximum Required Strenght – Минимална захтевана чврстоћа према ISO 9080-2),

SDR: Standard Dimension Ratio – Стандардни димензиони однос (однос између спољног пречника и дебљине зида),

S=(SDR-1)/2,

PN=8.0 MPa ... номинални притисак.

Стандард  PE fазонских комада:

Сви ПЕ фазонски комади морају одговарати стандардима који ваше за ПЕ цеви, а сви варови морају задовољавати номинални притисак од 8.0 Mpa kao i minimalnu zahtevanu čvrstoću prema ISO 9080-2.

2. Доказивање квалитета :
Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за све елементе ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних одговарајућим стандардима за сваки од производа. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација

Уз понуду се обавезно достављају цртежи са мерним котама и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 23 : СРЕДСТВО ЗА НАЛИВАЊЕ СТАЗА ТАЛОЖНИКА

1.Технички захтеви: 
Средство за наливање стаза таложника мора да буде специјални водонепропусни материјал који се добро разастире, а који се не скупља. Средство мора да поседује следеће карактеристике: добру адхезију за бетон и челик, веома брз прираст чистоћа, високе крајње чврстоће, водонепропустан, не кородира, отпоран на ударце и вибрације, отпоран на мраз, не запаљив, да подноси температурне разлике од -40˚C до +200 ˚C, није токсичан.

Гранулација Dmax=4 mm.

Распростирање свежег материјала › 25 cm.

Чврстоћа при притиску: 28 дана › 90 MPa

Чврстоћа на савијање: 28 дана = 12 MPa

Адхезија за бетон: 28 дана = 5 MPa

2. Доказивање квалитета :

Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за елемент ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за производ. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције.

3. Документација:

Уз понуду се обавезно доставља техничка документација и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 24 : 	ПЕЊАЛИЦЕ

1.Технички захтеви:

Пењалице за бетонске шахте морају бити направљене од ребрасте арматуре Ø 16 мм, димензија 33cm x 20 cm, укупне дужине 0,73 м.

2. Доказивање квалитета :

Понуђач има обавезу да, уз понуду и сваку испоруку, за елемент ове партије, купцу достави Извештај о испитивању, којим се даје позитивно мишљење по питању испуњености услова дефинисаних техничким захтевима и одговарајућим стандардима за производ. Ови извештаји морају бити издати од стране за то овлашћене институције

3. Документација:

Уз понуду се обавезно доставља техничка документација и/или проспекти произвођача.

Напомена: техничка документација и/или проспекти произвођача морају да буду достављени са преводом на српски језик.

Партија 25 : УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ

1.  Конструкција – израда

Поз. 25.1  Испорука E- flex правих наставака са еластичним-флексибилним утичним делом и притисном прирубницом на једном крају и прирубницом избушеном према ЕН 1092-2 NP 10, на другом крају, за спајање свих врста цеви - ПЕ, ПВЦ, ГРП-полиестер, ПБ-полибутиленских, азбестцементних, бакарних, челичних, бетонских и цеви од сивог и дуктилног лива. Е-флеx мора поседовати једноставну могућност промене рестраинт-нон рестраинт и обрнуто, при самој инсталацији, уклањањем или постављањем стезних уметака – фиксера. Угаона толеранција мора бити 8 º.

Поз. 25.2  Испорука U- flex pравих наставака са еластичним-флексибилним утичним деловима на оба краја, за спајање свих врста цеви - ПЕ, ПВЦ, ГРП-полиестер, ПБ-полибутиленских, азбестцементних, бакарних, челичних, бетонских и цеви од сивог и дуктилног лива. U-flex мора поседовати једноставну могућност промене restraint-non restraint и обрнуто, при самој инсталацији, уклањањем или постављањем стезних уметака – фиксера. Угаона толеранција мора бити 8 º по једној страни

2.  Материјал :

Кућиште и стезни прстенови: Дуктилни лив у складу са EN-GJS-450-10-HB200

Заптивка: EPDM

Вијци и навртке: Нерђајући челик A2-70 (AISI 304) или A4-80 (AISI 316)

Стезни елементи (фиксери): Нерђајући челик квалитета A4 (AISI 316)

Површинска заштита : Еpoxi заштита са хемијском отпорношћу од pH2 дo pH13, према  GSK нормативима RAL – GZ-662

3.  Обим испоруке :

Jединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад,  антикорозионо заштићен епоксидним прахом минималне дебљине наноса 250 μм са гуменим прстеновима од  ЕПДМ, за односни ДН наведен у Листи захтева.

4. Документација 
Уз понуду се обавезно достављају техничке карактеристике материјала и цртежи са мерним котама.
Уз испоруку се мора доставити фабрички атест и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом  по здравље људи.

Испоручилац је у обавези да материјал наведен у оквиру ове партије испоручи до магацина ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац.

Партија 26 : 	ДРВЕНА ГРАЂА

1.Технички захтеви: 
Ширина чамових сортимената спецификације мора бити у складу са стандардом за чамову резану грађу СРПС ЕН 1611-1

2. Доказивање квалитета:
Понуђач је дужан да испоручи добра сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима што ће овлашћени представници уговорених страна потврдити потписивањем записника о пријему добара.

Образац III-2

| ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) На основу споразума бр._________________________ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Напомена:

У случају већег броја чланова групе  образац треба фотокопирати

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-3

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е mail |  |
| Матични број подизвођача |  |
| ПИБ подизвођача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Напомена:

У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Деo IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

А) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

а) да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. год.), није исказао губитак у  пословању

Б) Да располаже неопходним референцама:

а) да је понуђач у годинама 2017., 2018. и 2019. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање:

-   10.000.000,00 динара за партију 1

-   14.000.000,00 динара за партију 2

-   14.000.000,00 динара за партију 3

-   10.000.000,00 динара за партију 4

-   12.000.000,00 динара за партију 5

-   14.000.000,00 динара за партију 7

-   90.000.000,00 динара за партију 10

-   12.000.000,00 динара за партију 11

-   10.000.000,00 динара за партију 12

-     5.120.000,00 динара за партију 13

-   12.000.000,00 динара за партију 14

-     6.000.000,00 динара за партију 16

-     4.000.000,00 динара за партију 17

-     4.000.000,00 динара за партију 18

-     4.000.000,00 динара за партију 19

-     2.000.000,00 динара за партију 21

-     2.000.000,00 динара за партију 22

-        300.000,00 динара за партију 23

-     2.000.000,00 динара за партију 24

-     6.000.000,00 динара за партију 25

-     2.000.000,00 динара за партију 26

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршавање набавке.

Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар двоје запослених.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом  75.став 1. Закона о јавним набавкама

Све доле наведене доказе понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1 ).

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач 2) Закона

Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Услов из члана чл. 75. ст. 2.

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац Х). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, горе наведене изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

а) да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. години), није исказао губитак у пословању

Доказ:

а) биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса успеха за две обрачунске године (2018. и 2019. година). Уместо биланса успеха за две обрачунске године понуђач може доставити извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за две обрачунске године (2018. и 2019.година). При томе треба водити рачуна да образац БОН-ЈН садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од две године, тако да поред тога треба доставити мишљење овлашћеног ревизора и за другу годину. Напомена: Уколико понуђач у смислу Закона о ревизији нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, биланс успеха се може доставити без мишљења овлашћеног ревизора

- Да понуђач располаже неопходним референцама:

а) да је понуђач у 2017., 2018. и 2019. години уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање:

-   10.000.000,00 динара за партију 1

-   14.000.000,00 динара за партију 2

-   14.000.000,00 динара за партију 3

-   10.000.000,00 динара за партију 4

-   12.000.000,00 динара за партију 5

-   14.000.000,00 динара за партију 7

-   90.000.000,00 динара за партију 10

-   12.000.000,00 динара за партију 11

-   10.000.000,00 динара за партију 12

-     5.120.000,00 динара за партију 13

-   12.000.000,00 динара за партију 14

-     6.000.000,00 динара за партију 16

-     4.000.000,00 динара за партију 17

-     4.000.000,00 динара за партију 18

-     4.000.000,00 динара за партију 19

-     2.000.000,00 динара за партију 21

-     2.000.000,00 динара за партију 22

-        300.000,00 динара за партију 23

-     2.000.000,00 динара за партију 24

-     6.000.000,00 динара за партију 25

-     2.000.000,00 динара за партију 26

Доказ: Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац  IV-3.1

Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршавање набавке.

Доказ:

Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним возилом за извршење предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.).

Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар двоје запослених.

Доказ:

Изјава Понуђача о кључном техничком особљу који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета.

Копије одговарајућег образца  фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац IV-1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

| Р. бр. | Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив документа) и ове конкурсне документације | Испуњеност услова (заокружити) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1 ) | да не |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1) | да не |
| 3. | Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2, IV-2.1) | да не |
| 4. | Додатни услов: да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: а) да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. година), није исказао губитак у пословању Доказ: а) биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса успеха за две обрачунске године (2018. и 2019. година). Уместо биланса успеха за две обрачунске године понуђач може доставити извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за две обрачунске године (2018. и 2019.година). При томе треба водити рачуна да образац БОН-ЈН садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од две године, тако да поред тога треба доставити мишљење овлашћеног ревизора и за другу годину. Напомена: Уколико понуђач у смислу Закона о ревизији нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, биланс успеха се може доставити без мишљења овлашћеног ревизора | да не |
| 5. | Да располаже неопходним референцама: а) да је понуђач у 2017., 2018. и 2019. години уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање: - 10.000.000,00 динара за партију 1 - 14.000.000,00 динара за партију 2 - 14.000.000,00 динара за партију 3 - 10.000.000,00 динара за партију 4 - 12.000.000,00 динара за партију 5 - 14.000.000,00 динара за партију 7 - 90.000.000,00 динара за партију 10 - 12.000.000,00 динара за партију 11 - 10.000.000,00 динара за партију 12 - 5.120.000,00 динара за партију 13 - 12.000.000,00 динара за партију 14 - 6.000.000,00 динара за партију 16 - 4.000.000,00 динара за партију 17 - 4.000.000,00 динара за партију 18 - 4.000.000,00 динара за партију 19 - 2.000.000,00 динара за партију 21 - 2.000.000,00 динара за партију 22 - 300.000,00 динара за партију 23 - 2.000.000,00 динара за партију 24 - 6.000.000,00 динара за партију 25 - 2.000.000,00 динара за партију 26 Доказ: Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац IV – 3.1 | да не |
| 6. | Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар 2 (двоје) запослених; Доказ: Изјава Понуђача о кључном техничком особљу који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета. Копије одговарајућег образца фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време | да не |
| 7. | Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршење предметне набавке; Доказ: Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним возилом за извршење предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.). | да не |
| Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду |
| 8. | Образац понуде Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-1.1; III-1.2; III-2; III-3 | да не |
| 9. | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; | да не |
| 10. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; | да не |
| 11. | Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац V | да не |
| 12. | Средства финансијског обезбеђења Доказ: Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије (потписана и оверена бланко соло меница) Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке менично овлашћење (на меморандуму понуђача) Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац VI-2) образац гаранције за добро извршење посла – потписан и оверен образац – VI-2.1 | да не |
| 13. | Образац структуре цене у складу са формом Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII | да не |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац VIII | да не |
| 15. | Образац изјаве о независној понуди Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац IX | да не |
| 16. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац X | да не |
| 17. | Модел уговора Доказ: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави – чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX) | да не |
| 18. | Каталог Понуђач уз понуду прилаже каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми. Доказ: Достављен каталог или извод из каталога, у штампаној форми, на српском или енглеском језику, са јасним карактеристикама и са тачно обележеним позицијама за ставке из техничке спецификације. | да не |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац IV-2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија ____ - _________________________________________ испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: да располаже неопходним финансијским капацитетом, референцама, да располаже техничким капацитетом и  неопходним кадровским капацитетом.

Место:_____________                                                                                       Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                        _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац IV-2.1

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке број ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија __ - ____________________________________ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                              Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                  _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац IV-3

ИСКУСТВО  КАО  ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

СПИСАК  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Потребно је навести списак референтних наручиоца као доказ да је понуђач у 2017., 2018. и 2019. години извршио испоруку добара које су предмет набавке. Образац потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

| Р.Б. | Референтни наручилац | Лице за контакт, тел. бр. | Датум издавања потврде | Вредност Испоручених добара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (у дин.): |  |

ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац задржава право увида у исправност података.

Напомена:

У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

| Место и датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац IV-3.1

ПОТВРДА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Назив купца:_______________________

Седиште:__________________________

Матични број:______________________

ПИБ:______________________________

Телефон:___________________________

На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

ПОТВРДУ

Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________

(назив и седиште добављач/понуђача)

У 2017.,  2018. и 2019. години купцу/наручиоцу испоручео добра  ______________________   у укупном износу од _________________ динара

| Укупна вредност испоручених добара у 2017./2018./2019. години (у дин. без ПДВ-а). |  |
| --- | --- |

Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија ___ - __________________________________________ код ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место:______________

Датум:______________                              М.П                                    Овлашћено лице купца

Образац V

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

| Р.бр. | Назив партије / позиције | Тип/Фабричка ознака | Назив и адреса произвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 1: ФИТИНГ (поцинковани и месингани ) |
| Фитинг - поцинковани |
| 1.1. | Дупли нипли |
| 1.1.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.1.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.1.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.1.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.1.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.1.6 | DN 2'' |  |  |
| 1.1.7 | DN 2 1/2'' |  |  |
| 1.1.8 | DN 3'' |  |  |
| 1.2. | Редуцир |
| 1.1. | DN 3/4 -1/2'' |  |  |
| 1.2.2 | DN 1''– 1/2'' |  |  |
| 1.2.3 | DN 1''– 3/4'' |  |  |
| 1.2.4 | DN 1 1/4'' – 3/4'' |  |  |
| 1.2.5 | DN 1 1/2'' – 3/4'' |  |  |
| 1.2.6 | DN 1 1/4'' – 1'' |  |  |
| 1.2.7 | DN 1 1/2'' – 1 '' |  |  |
| 1.2.8 | DN 1 1/2'' – 1 1/4 '' |  |  |
| 1.2.9 | DN 2'' – 3/4'' |  |  |
| 1.2.10 | DN 2'' – 1 '' |  |  |
| 1.2.11 | DN 2'' – 1 1/4'' |  |  |
| 1.2.12 | DN 2'' – 1 1/2'' |  |  |
| 1.2.13 | DN 2 1/2'' –2'' |  |  |
| 1.3 | Колено |
| 1.3.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.3.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.3.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.3.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.3.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.3.6 | DN 2'' |  |  |
| 1.4 | Mуф |
| 1.4.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.4.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.4.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.4.4 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.4.5 | DN 1 1/4” |  |  |
| 1.4.6 | DN 2” |  |  |
| 1.5 | Т комад |
| 1.5.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.5.2 | DN 3/4 '' |  |  |
| 1.5.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.5.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.5.5 | DN 1 1/2” |  |  |
| 1.5.6 | DN 2” |  |  |
| 1.6. |  |
| 1.6.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.6.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.6.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.6.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.6.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| Фитинг - месингани |
| 1.7 | Полуспојка |
| 1.7.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.7.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.7.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.7.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.7.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.7.6 | DN 2'' |  |  |
| 1.8. | Клизна спојница |
| 1.8.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.8.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.8.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.8.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.8.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.8.6 | DN 2'' |  |  |
| 1.9 | Пропусни вентил равни |
| 1.9.1 | DN 1/2'' |  |  |
| 1.9.2 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.9.3 | DN 1'' |  |  |
| 1.9.4 | DN 1 1/4'' |  |  |
| 1.9.5 | DN 1 1/2'' |  |  |
| 1.9.6 | DN 2'' |  |  |
| 1.9.7 | DN 3'' |  |  |
| 1.10 | Пропусни вентил равни са испусном славином |
| 1.10.1 | DN 3/4'' |  |  |
| 1.10.2 | DN 1'' |  |  |
| 1.10.3 | DN 1 1/2'' |  |  |
| Партија 2 – САНАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ (прохромске) |
| 2.1 | DN 50 mm ( 63-68 ) NP 10 |  |  |
| 2.2 | DN 65 mm ( 75-83) NP 10 |  |  |
| 2.3 | DN 65 mm ( 82-91) NP 10 |  |  |
| 2.4 | DN 80 mm ( 95-104) NP 10 |  |  |
| 2.5 | DN 100 mm ( 104-112 ) NP 10 |  |  |
| 2.6 | DN 100 mm ( 115-125 ) NP 10 |  |  |
| 2.7 | DN 150 mm ( 151-164 ) NP 10 |  |  |
| 2.8 | DN 150 mm ( 166-178 ) NP 10 |  |  |
| 2.9 | DN 150 mm ( 178-190) NP 10 |  |  |
| 2.10 | DN 200 mm ( 215-227) NP 10 |  |  |
| 2.11 | DN 250 mm ( 250-262) NP 10 |  |  |
| 2.12 | DN 250 mm ( 269-281 ) NP 10 |  |  |
| 2.13 | DN 250 mm ( 285-297) NP 10 |  |  |
| 2.14 | DN 300 mm ( 315-327 ) NP 10 |  |  |
| 2.15 | DN 400 mm ( 400-412 ) NP 10 |  |  |
| Партија 3: ФЛЕКСИБИЛНЕ СПОЈНИЦЕ „ БРЗИ СПОЈ“ |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „Е“ |
| 3.1 | E flex DN 50 mm (46-71) NP 10 |  |  |
| 3.2 | E flex DN 65 mm (69-90) NP 10 |  |  |
| 3.3 | E flex DN 80 mm (84-105) NP 10 |  |  |
| 3.4 | E flex DN 100 mm (104-132) NP 10 |  |  |
| 3.5 | E flex DN 150 mm (154-192) NP 10 |  |  |
| 3.6 | E flex DN 200 mm (192-232) NP 10 |  |  |
| 3.7 | E flex DN 250 mm (267-310) NP 10 |  |  |
| 3.8 | E flex DN 300 mm (315-356) NP 10 |  |  |
| 3.9 | E flex DN 350 mm (352-393) NP 10 |  |  |
| 3.10 | E flex DN 400 mm (400-429) NP 10 |  |  |
| 3.11 | E flex DN 500 mm (500-532) NP 10 |  |  |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „U“ |
| 3.12 | U flex DN 65 mm (69-90) NP 10 |  |  |
| 3.13 | U flex DN 80 mm (84-105) NP 10 |  |  |
| 3.14 | U flex DN 100 mm (104-132) NP 10 |  |  |
| 3.15 | U flex DN 125 mm (132-155) NP10 |  |  |
| 3.16 | U flex DN 150 mm (154-192) NP 10 |  |  |
| 3.17 | U flex DN 200 mm (192-232) NP 10 |  |  |
| 3.18 | U flex DN 250 mm (267-310) NP 10 |  |  |
| 3.19 | U flex DN 300 mm (315-356) NP 10 |  |  |
| 3.20 | U flex DN 350 mm (352-393) NP 10 |  |  |
| 3.21 | U flex DN 400 mm (400-429) NP 10 |  |  |
| 3.22 | U flex DN 500 mm (500-532) NP 10 |  |  |
| Партија 4: ЛИВЕНОГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ВОДОВОDNЕ ЛИНИЈЕ |
| 4.1 | Спојни комади са прирубницама FFG од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.1.1 | FFG DN 80 mm дужине 300 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.2 | FFG DN 80 mm дужине 500 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.3 | FFG DN 100 mm дужине 300 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.4 | FFG DN 100 mm дужине 800 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.5 | FFG DN 100 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.6 | FFG DN 150 mm дужине 800 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.7 | FFG DN 150 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.8 | FFG DN 200 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.9 | FFG DN 250 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.10 | FFG DN 300 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.11 | FFG DN 400 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.1.12 | FFG DN 500 mm дужине 1000 mm NP 10 |  |  |
| 4.2 | Отцепни комад са прирубницама : Т од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.2.1 | T DN1/DN2 = 80/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.2 | T DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.3 | T DN1/DN2 = 100/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.4 | T DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.5 | T DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.6 | T DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.7 | T DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.8 | T DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.9 | T DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.10 | T DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.11 | T DN1/DN2 = 250/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.12 | T DN1/DN2 = 250/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.13 | T DN1/DN2 = 250/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.14 | T DN1/DN2 = 250/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.15 | T DN1/DN2 = 250/250 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.16 | T DN1/DN2 = 300/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.17 | T DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.18 | T DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.19 | T DN1/DN2 = 300/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.20 | T DN1/DN2 = 300/250 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.21 | T DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.22 | T DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.23 | T DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.24 | T DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.25 | T DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.26 | T DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.27 | T DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.28 | T DN1/DN2 = 500/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.2.29 | T DN1/DN2 = 500/500 mm NP 10 |  |  |
| 4.3 | Укрсни комад са прирубницама: ТТ од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.3.1 | TT DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.2 | TT DN1/DN2 = 100/100 mm NP 11 |  |  |
| 4.3.3 | TT DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.4 | TT DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.5 | TT DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.6 | TT DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.7 | TT DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.8 | TT DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.9 | TT DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.10 | TT DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.11 | TT DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.12 | TT DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.13 | TT DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.14 | TT DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.15 | TT DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.16 | TT DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.17 | TT DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 |  |  |
| 4.3.18 | TT DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 |  |  |
| 4.4 | Редуцирани комад са прирубницама : FFR од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.4.1 | FFR DN1/DN2 L= 100/50-200mm NP 10 |  |  |
| 4.4.2 | FFR DN1/DN2 L= 100/80-200mм NP 10 |  |  |
| 4.4.3 | FFR DN1/DN2 L= 150/80-200mm NP 10 |  |  |
| 4.4.4 | FFR DN1/DN2 L= 150/100-200mm NP10 |  |  |
| 4.4.5 | FFR DN1/DN2 L= 200/80-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.6 | FFR DN1/DN2 L= 200/100-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.7 | FFR DN1/DN2 L= 200/150-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.8 | FFR DN1/DN2 L= 250/150-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.9 | FFR DN1/DN2 L= 250/200-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.10 | FFR DN1/DN2 L= 300/100-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.11 | FFR DN1/DN2 L= 300/150-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.12 | FFR DN1/DN2 L= 300/200-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.13 | FFR DN1/DN2 L= 400/250-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.14 | FFR DN1/DN2 L= 400/300-300mm NP 10 |  |  |
| 4.4.15 | FFR DN1/DN2 L= 400/350- 300mmNP 10 |  |  |
| 4.5 | Лучни комади са прирубницама: Q од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.5.1 | Q DN 80 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.2 | Q DN 100 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.3 | Q DN 150 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.4 | Q DN 200 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.5 | Q DN 250 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.6 | Q DN 300 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.5.7 | Q DN 400 / 900 NP 10 |  |  |
| 4.6 | Лучни комади са прирубницама: FFK од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.6.1 | FFK DN 150 / 11 1/40 NP 10 |  |  |
| 4.6.2 | FFK DN 150 / 22 1/20 NP 10 |  |  |
| 4.6.3 | FFK DN 150 / 300 NP 10 |  |  |
| 4.6.4 | FFK DN 150 / 450 NP 10 |  |  |
| 4.6.5 | FFK DN 200 / 11 1/40 NP 10 |  |  |
| 4.6.6 | FFK DN 200 / 22 1/20 NP 10 |  |  |
| 4.6.7 | FFK DN 200 / 300 NP 10 |  |  |
| 4.6.8 | FFK DN 200 / 450 NP 10 |  |  |
| 4.6.9 | FFK DN 250 / 11 1/40 NP 10 |  |  |
| 4.6.10 | FFK DN 250 / 22 1/20 NP 10 |  |  |
| 4.6.11 | FFK DN 250 / 300 NP 10 |  |  |
| 4.6.12 | FFK DN 250 / 450 NP 10 |  |  |
| 4.6.13 | FFK DN 300 / 11 1/40 NP 10 |  |  |
| 4.6.14 | FFK DN 300 / 22 1/20 NP 10 |  |  |
| 4.6.15 | FFK DN 300 / 300 NP 10 |  |  |
| 4.6.16 | FFK DN 300 / 450 NP 10 |  |  |
| 4.7 | Завршници за прирубницу: X од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.7.1 | X DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.2 | X DN 100 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.3 | X DN 150 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.4 | X DN 200 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.5 | X DN 250 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.6 | X DN 300 mm NP 10 |  |  |
| 4.7.7 | X DN 400 mm NP 10 |  |  |
| 4.8 | Лучни комад са стопалом: N од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.8.1 | N DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 4.8.2 | N DN 100 mm NP 10 |  |  |
| Партија 5: ВОДОДВОДНЕ АРМАТУРЕ |
| 5.1 | Овални ( елиптични-клинасти) затварачи са управљањем ручним колом |
| 5.1.1 | OZ DN 80 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.2 | OZ DN 100 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.3 | OZ DN 150 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.4 | OZ DN 150 mm NP 10 – дуги |  |  |
| 5.1.5 | OZ DN 200 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.6 | OZ DN 200 mm NP 10 - дуги |  |  |
| 5.1.7 | OZ DN 250 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.8 | OZ DN 250 mm NP 10 – дуги |  |  |
| 5.1.9 | OZ DN 80 mm NP 10 – дуги |  |  |
| 5.1.10 | OZ DN 100 mm NP 10 - дуги |  |  |
| 5.1.11 | OZ DN 300 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.12 | OZ DN 400 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.13 | OZ DN 500 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.14 | OZ DN 700 mm NP 10 - кратки |  |  |
| 5.1.15 | Точак за затварач DN 65,80 |  |  |
| 5.1.16 | Точак за затварач DN 200 |  |  |
| 5.1.17 | Точак за затварач DN 250 |  |  |
| 5.1.18 | Точак за затварач DN 300 |  |  |
| 5.1.19 | Точак за затварач DN 400 |  |  |
| 5.1.20 | Точак за затварач DN 500 |  |  |
| 5.1.21 | Точак за затварач DN 700 |  |  |
| 5.1.22 | Точак за затварач DN 100,125,150 |  |  |
| 5.2 | Хватач нечистоће |
| 5.2.1 | DN 50 mm NP 10 |  |  |
| 5.2.2 | DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 5.2.3 | DN 100 mm NP 10 |  |  |
| 5.3 | Редуцир притиска |
| 5.3.1 | DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 5.3.2 | DN 100 mm NP 10 |  |  |
| 5.4 | Овални затварач са летећим прирубницама |
| 5.4.1 | DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 5.4.2 | DN 100 mm NP 10 |  |  |
| 5.4.3 | DN 150 mm NP 10 |  |  |
| Партија 7: ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ |
| 7.1 | Огрлице са вентилом за ПЕ цеви |
| 7.1.1 | D 63-6/4'' |  |  |
| 7.1.2 | D 90-6/4'' |  |  |
| 7.1.3 | D 110-6/4'' |  |  |
| 7.1.4 | D 160-6/4'' |  |  |
| 7.2 | Огрлице са вентилом за ЛГ цеви |
| 7.2.1 | DN 80-6/4'' |  |  |
| 7.2.2 | DN 100-6/4'' |  |  |
| 7.2.3 | DN 150-6/4'' |  |  |
| 7.3 | Уградбена „ телескопска „ гарнитура за огрлице ( за кућне прикључке ) |
| 7.3.1 | L = 1,0 – 1,5 m |  |  |
| 7.3.2 | L = 1,3 – 1,8 m |  |  |
| 7.4 | Уличне капе |
| 7.4.1 | За кућне прикључке – округла D= 125 mm |  |  |
| 7.5 | Гума у плочи |
| 7.5.1 | Гума у плочи |  |  |
| 7.6 | Огрлице са вентилом са бајонет спојницом за ЛГ цеви |
| 7.6.1 | DN 80 – D34 |  |  |
| 7.6.2 | DN 80 – D46 |  |  |
| 7.6.3 | DN 100 – D34 |  |  |
| 7.6.4 | DN 100 – D46 |  |  |
| 7.6.5 | DN 150 – D34 |  |  |
| 7.6.6 | DN 150 – D46 |  |  |
| 7.7 | Угаона 90 º спојница бајонет/ПЕ електрофузиони завршетак |
| 7.7.1 | D34 – D 32 mm |  |  |
| 7.7.2 | D46 – D 32 mm |  |  |
| 7.7.3 | D34 – D 40 mm |  |  |
| 7.7.4 | D46 – D 40 mm |  |  |
| 7.7.5 | D34 – D 50 mm |  |  |
| 7.7.6 | D46 – D 50 mm |  |  |
| Партија 10: ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА И ВОДОМЕРИ |
| 10.1 | Комплет стандардног конектора Ø 1/2'' ( месингана спојница – холендер са навртком ) за повезивање водомера на инсталацију |  |  |
| 10.2 | Вијак за регулацију V= 3 m3 |  |  |
| 10.3 | Вијак за осигурање V=3 m3 |  |  |
| 10.4 | Шиљасти вијак V=3 do 10 m3 |  |  |
| 10.5 | Прстен трења V= 3 m3 |  |  |
| 10.6 | Прстен трења V= 20 m3 |  |  |
| 10.7 | Заптивач главе V= 3 до 5 m3 |  |  |
| 10.8 | Заптивач главе V= 20 m3 |  |  |
| 10.9 | Вретено пропелера V 3 |  |  |
| 10.10 | Заптивач вијка за осигурање V= 3 до 5 m3 |  |  |
| 10.11 | Заптивач холендера Ø 1’’ |  |  |
| 10.12 | Чаша пропелера V=3 m3 |  |  |
| 10.13 | Сито пластично 1/2 '' |  |  |
| 10.14 | Сито пластично 3/4 '' |  |  |
| 10.15 | Поклопац V3 (690/1) |  |  |
| 10.16 | Поклопац V3 (690/21) |  |  |
| 10.17 | Држач механизма зупчаника 6/4 |  |  |
| 10.18 | Механизам водомера V 3 |  |  |
| 10.19 | Тело пропелера V 20 |  |  |
| 10.20 | Заптивач вијка за осигурање V 10 |  |  |
| 10.21 | Механизам зупчаника 1/2’’-V5 |  |  |
| 10.22 | Вретено пропелера V 5 |  |  |
| 10.23 | Водомер за хладну воду20 mm(3/4“) (припремљен за даљинско очитавање) |  |  |
| 10.24 | Водомер за хладну воду 30 mm(5/4 “) (припремљен за даљинско очитавање) |  |  |
| 10.25 | Водомер за хладну воду 40 mm(6/4“ ) припремљен за даљинско очитавање) |  |  |
| 10.26 | Комб. Водомер за хладну воду 150/40 mm (6“) (припремљен за даљинско очитавање) |  |  |
| 10.27 | Водомер комбиновани за хладну воду 80/20 |  |  |
| 10.28 | Водомер комбиновани за хладну воду 100/20 (припремљен за даљинско очитавање) |  |  |
| 10.29 | RF вентил |  |  |
| 10.30 | Радио модул за монтажу на водомер |  |  |
| 10.31 | Уређај за очитавање са водомера и пренос података помоћу ГСМ картице до сервера |  |  |
| 10.32 | Опрема за ручно очитавање ( ручни терминал и модем ) |  |  |
| 10.33 | Софтвер за пријем и обраду очитаних података |  |  |
| Партија 11 : ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 И ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1 | ПЕ Адаптери са слободном прирубницом ( ПЕ туљак,) за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1.1 | ПЕ Адаптер за цев D=63 mm са.сл.пр. |  |  |
| 11.1.2 | ПЕ Адаптер за цев D=75 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.3 | ПЕ Адаптер за цев D=90 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.4 | ПЕ Адаптер за цев D=110 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.5 | ПЕ Адаптер за цев D=160 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.6 | ПЕ Адаптер за цев D=200 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.7 | ПЕ Адаптер за цев D=225 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.8 | ПЕ Адаптер за цев D=315 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.9 | ПЕ Адаптер за цев D=400 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.10 | ПЕ Адаптер за цев D=450 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.1.11 | ПЕ Адаптер за цев D=560 mm са сл.пр. |  |  |
| 11.2 | ПЕ спојнице са лакоуклоњивим граничником за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.2.1 | d=32 mm |  |  |
| 11.2.2 | d=40 mm |  |  |
| 11.2.3 | d=50 mm |  |  |
| 11.2.4 | d=63 mm |  |  |
| 11.2.5 | d=75 mm |  |  |
| 11.2.6 | d=90 mm |  |  |
| 11.2.7 | d=110 mm |  |  |
| 11.2.8 | d=160 mm |  |  |
| 11.2.9 | d=200 mm |  |  |
| 11.2.10 | d=225 mm |  |  |
| 11.3 | ПЕ редукције са електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.3.1 | d/d2 63/32 mm |  |  |
| 11.3.2 | d/d2 63/40 mm |  |  |
| 11.3.3 | d/d2 63/50 mm |  |  |
| 11.3.4 | d/d2 110/63 mm |  |  |
| 11.3.5 | d/d2 110/90 mm |  |  |
| 11.3.6 | d/d2 160/110 mm |  |  |
| 11.4 | ПЕ лук 45º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.4.1 | d=90 mm |  |  |
| 11.4.2 | d=160 mm |  |  |
| 11.5 | ПЕ лук 90º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.5.1 | d=90 mm |  |  |
| 11.5.2 | d=160 mm |  |  |
| 11.6 | ПЕ Т комад са електрозавојницама за електрофузионо спајање за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.6.1 | d/D 110/90 mm |  |  |
| 11.6.2 | d/d2 110/110 mm |  |  |
| 11.6.3 | d/D 160/90 mm |  |  |
| 11.6.4 | d/D 160/110 mm |  |  |
| 11.6.5 | d/d2 160/160 mm |  |  |
| 11.7 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са интегрисаним вентилом, ножем за бушење цеви под притиском, прикључак за телескопску гарнитуру и доњом обујмицом за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.7.1 | d/D 90/32 mm |  |  |
| 11.7.2 | d/D 90/63 mm |  |  |
| 11.7.3 | d/D 110/32 mm |  |  |
| 11.7.4 | d/D 110/63 mm |  |  |
| 11.7.5 | d/D 160/32 mm |  |  |
| 11.7.6 | d/D 160/63 mm |  |  |
| 11.8 | Прелазни комад ПЕ/месинг са електрозавојницом и спољним навојем |
| 11.8.1 | d/R 32/1" |  |  |
| 11.8.2 | d/R 40 / 5/4" |  |  |
| 11.9 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са одвојком, без ножа, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.9.1 | d/D 110/90 mm |  |  |
| 11.9.2 | d/D 160/90 mm |  |  |
| 11.9.3 | d/D 160/110 mm |  |  |
| 11.9.4 | d/D 225/110 mm |  |  |
| 11.9.5 | d/D 250/110 mm |  |  |
| 11.9.6 | d/D 315/110 mm |  |  |
| 11.9.7 | d/D 450/110 mm |  |  |
| 11.10 | ПЕ затварач двоструког заптивања за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.10.1 | D 90 mm |  |  |
| 11.10.2 | D 110 mm |  |  |
| 11.10.3 | D 160 mm |  |  |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| 11.11 | Рачва коса, једнострука (ά=45º) |
| 11.11.1 | UKONN - PVC d1/d2 200/160 mm |  |  |
| 11.11.2 | UKONN - PVC d1/d2 200/200 mm |  |  |
| 11.11.3 | UKONN - PVC d1/d2 250/160 mm |  |  |
| 11.11.4 | UKONN - PVC d1/d2 250/200 mm |  |  |
| 11.12 | Колено |
| 11.12.1 | UKQN – PVC d 160 mm α = 45o |  |  |
| 11.12.2 | UKQN – PVC d 200 mm α = 45o |  |  |
| 11.12.3 | UKQN – PVC d 160 mm α = 87o 30’ |  |  |
| 11.12.4 | UKQN – PVC d 200 mm α = 87o 30’ |  |  |
| 11.13 | Помична спојница са наглавцима |
| 11.13.1 | UKPSNN – PVC d 200 mm L = 212 mm |  |  |
| 11.13.2 | U KPSNN – PVC d 250 mm L = 250 mm |  |  |
| 11.13.3 | U KPSNN – PVC d 315 mm L = 293 mm |  |  |
| 11.12 | Затварач наглавка цеви (поклопац) |
| 11.12.1 | За цев d = 160 mm |  |  |
| Партија 12: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧИ И МДК |
| 12.1 | Лептирасти затварачи са прирубницама |
| 12.1.1 | LZ DN 150 mm NP 10 |  |  |
| 12.1.2 | LZ DN 200 mm NP 10 |  |  |
| 12.1.3 | LZ DN 250 mm NP 10 |  |  |
| 12.1.4 | LZ DN 300 mm NP 10 |  |  |
| 12.1.5 | LZ DN 350 mm NP 10 |  |  |
| 12.1.6 | LZ DN 400 mm NP 10 |  |  |
| 12.2 | Монтажно демонтажни комад МДК |
| 12.2.1 | MDK DN 150 mm NP 10 |  |  |
| 12.2.2 | MDK DN 200 mm NP 10 |  |  |
| 12.2.3 | MDK DN 300 mm NP 10 |  |  |
| 12.2.4 | MDK DN 400 mm NP 10 |  |  |
| Партија 13: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ Ø 1000 ММ И Ø 700 ММ |
| 13.1 | LZ DN 700 mm NP 10 |  |  |
| 13.2 | LZ DN 1000 mm NP 10 |  |  |
| Партија 14: ХИДРАНТИ |
| 14.1 | Хидрант надземни |
| 14.1.1 | DN 80 mm NP 10 |  |  |
| 14.1.2 | DN 100 mm NP 10 |  |  |
| 14.2 | Хидрант подземни |
| 14.2.1 | DN 80 mm L=1030 mm MP 10 |  |  |
| 14.2.2 | Улична капа за подземни хидрант, овална d/D=370/440 |  |  |
| Партија 16: БЕТОН |
| 16.1 | Бетон МБ 30 ВПД 6 |  |  |
| 16.2 | Бетон за кошуљицу |  |  |
| Партија 17: АРМИРАНА МРЕЖА |
| 17.1 | Мрежаста арматура |  |  |
| 17.2 | Глатка арматура |  |  |
| Партија 18: ЦЕМЕНТ |
| 18.1 | Цемент |  |  |
| Партија 19: РАДИЈАЛНА ОПЕКА И БЕТОНСКИ БЛОКОВИ |
| 19.1 | Радијални бетонски блок |  |  |
| 19.2 | Бетонски блок 40x20x20 cm |  |  |
| Партија 21: ЦРЕВА ЗА УСИСАВАЊЕ (ПРОБИЈАЊЕ) ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ |
| 21.1 | Црево за распушавање канализације 1” |  |  |
| 21.2 | Усисна ПВЦ цев DN 100 |  |  |
| 21.3 | Специфична спојница мушка за усисну цев DN 100 |  |  |
| 21.4 | Сфернична спојница женска за усисну цев DN 100 |  |  |
| 21.5 | Брава (шелна) за спојницу DN 100 |  |  |
| Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ |
| 22.1 | ПЕ T комад D 160/110 mm |  |  |
| 22.2 | ПЕ T комад D 160/90 mm |  |  |
| 22.3 | ПЕ T комад D 110/110 mm |  |  |
| 22.4 | ПЕ T комад D 110/90 mm |  |  |
| 22.5 | ПЕ редукција D 160/110 mm |  |  |
| 22.6 | ПЕ редукција D 160/90 mm |  |  |
| 22.7 | ПЕ редукција D 110/90 mm |  |  |
| 22.8 | ПЕ лук 45° D 160 mm |  |  |
| 22.9 | ПЕ лук 45° D 110 mm |  |  |
| 22.10 | ПЕ лук 90° D 160 mm |  |  |
| 22.11 | ПЕ лук 90° D 110 mm |  |  |
| 22.12 | ПЕ N комад D 90 mm |  |  |
| Партија 23: СРЕДСТВО ЗА НАЛИВАЊЕ СТАЗА ТАЛОЖНИКА |
| 23.1 | Средство за наливање стаза таложника |  |  |
| Партија 24: ПЕЊАЛИЦЕ |
| 24.1 | Пењалице |  |  |
| Партија 25: УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“Е“ |
| 25.1 | E flex DN 50 мм ( 46-71 ) NP 10 |  |  |
| 25.2 | E flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 |  |  |
| 25.3 | E flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 |  |  |
| 25.4 | E flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 |  |  |
| 25.5 | E flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 |  |  |
| 25.6 | E flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 |  |  |
| 25.7 | E flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 |  |  |
| 25.8 | E flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 |  |  |
| 25.9 | E flex DN 350 mm ( 352-393) NP 10 |  |  |
| 25.10 | E flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 |  |  |
| 25.11 | E flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 |  |  |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“U“ |
| 25.12 | U flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 |  |  |
| 25.13 | U flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 |  |  |
| 25.14 | U flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 |  |  |
| 25.15 | U flex DN 125 mm ( 132-155 ) NP10 |  |  |
| 25.16 | U flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 |  |  |
| 25.17 | U flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 |  |  |
| 25.18 | U flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 |  |  |
| 25.19 | U flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 |  |  |
| 25.20 | U flex DN 350 mm ( 352-393 ) NP 10 |  |  |
| 25.21 | U flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 |  |  |
| 25.22 | U flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 |  |  |
| Партија 26: ДРВЕНА ГРАЂА |
| 26.1 | Чамова даска 24 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |
| 26.2 | Чамова даска 48 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |
| 26.3 | Чамове греде 10x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |
| 26.4 | Чамове греде 8x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |
| 26.5 | Чамове греде 5x8, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |
| 26.6 | Чамове греде 10x12, L=4m, суво дрво влажности 12-16% |  |  |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Део VI

Образац VI-1

форма меничног овлашћења

| ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Текучи рачун: |  |
| Назив банке |  |

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

Корисник: 	ЈКП „Водовод и канализација”, (Поверилац)

Седиште: 	Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо ЈКП „Водовод и канлизација”, Крагујевац, ул. Краља Александра I Крађорђевића бр. 48, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____________ (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија ___ - _________________, број понуде___________ од _________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

      - да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;

      - да дужник чија је понуда прихваћена:

а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације

б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде), односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _______________________  и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________, ___________________________ године

| Датум и и место издавања овлашћења ______________________ | М.П. | Дужник-издавалац менице _______________________ _______________________ _______________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Форму овог овлашћења доставити на меморандуму понуђача

Образац VI-2

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

- бланко соло меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добарa (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Ово средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи,

партија ___ - ______________________________.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац VI-2.1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:              _________________________________________________________________

И З Д А Ј Е :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

# ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА

## ПОВЕРИЛАЦ :   ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац

Краља Александра I  Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам ___________ бланко, соло меницу сериски број__________и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација”-Крагујевац     као Повериоца,   да  предате менице може попунити на износ од __________ динара ( и словима ______________________________________________ )

за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење посла.

ОВЛАШЋУЈЕМО:   ЈКП ''Водовод и Канализација'' Крагујевац ,  као Повериоца, да у складу са одредбама предметног __________, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника __________________________ код банака, а у корист рачуна Повериоца .

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног  Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета ________________________.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _______________дође до :

промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније ___________________________________

Датум издавања Овлашћења                                          ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_____________________                                            ____________________________

(потпис овлашћеног лица,овера печатом )

Напомена: Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавеже у име Понуђача. У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније“ уписати датум првог наредног радног дана након закључења уговора.

Део VII

Образац VII

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. _________ од _______________ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Бр. поз. | Опис | Врста појединачних трошкова који чине јединичну цену | Износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а) | Учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене (у %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Фитинг (поцинковани и месингани) | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 2. | Санациона спојница (прохромскa) | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 3. | Флексибилна спојница “ брзи спој ” тип “Е” и тип “У” | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 4. | Ливеногвоздени фазонски комади за водоводне линије | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 5. | Водоводне арматуре | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 7. | Водоводне арматуре за кућне прикључке | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 10. | Основни материјал за одржавање водомера и водомери | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 11. | Фазонски комади за цеви од ПЕ и ПВЦ | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 12. | Лептирасти затварач и МД комади | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 13. | Лептирасти затварач Ø1000 мм и Ø 700 мм | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 14. | Хидранти | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 16. | Бетон | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 17. | Арматурна мрежа | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 18. | Цемент | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 19. | Радијална опека и бетонски блокови | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 21. | Црева за усисавање (пробијање) за канализацију | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 22. | Израда фазонских комада од ПЕ | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 23. | Средство за наливање стаза таложника (Двокомпонентни предпремаз на бази цемента и полимера) | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 24. | Пењалице | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 25. | Универзалне спојнице за све врсте цеви | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |
| 26. | Дрвена грађа | 1) | 1) | Добра |
|  |  | 2) | 2) | Царина |
|  |  | 3) | 3) | Трошкови превоза |
|  |  | 4) | 4) | Остало |
|  |  | .................. | .................. | .................. |

*Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- У колону број (3) понуђач уноси врсту појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,

- У колону број (4) понуђач уноси износ трошкова који улазе у структуру јединичне цене, у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,

- У колону број (5) понуђач уноси процентуално учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Део VIII

Образац VIII

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE

| СТРУКТУРА ТРОШКОВА | И З Н О С |
| --- | --- |
| Укупан износ: |  |

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Достављање предметног обрасца није обавезно.

Део IX

Образац  IX

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Улица и број: |  |
| Број телефона: |  |
| Датум: |  |
| Број понуде: |  |

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________________________                                 (навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр. ________, за јавну набавку бр. ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија __ - ______________________________________________ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део X

Образац X

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Улица и број: |  |
| Број телефона: |  |
| Датум: |  |
| Број понуде: |  |

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ____________________ у поступку јавне набавке ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партија __ - _________________________ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Место и датум: | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део XI

Образац XI

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

1. Наручилац: ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48,  кога заступа директор Небојша Јаковљевић, дип.ецц  (у даљем тексту Наручилац)

и

2.___________________, ул. _________________, из ___________________ , кога заступа ___________________________ ( у даљем тексту Испоручилац)

| Подаци о Наручиоцу | Подаци о Испоручиоцу |
| --- | --- |
| ПИБ: 101039041 | ПИБ: |
| Матични број:07165439 | Матични број: |
| Број рачуна: 160-7109-89 | Број рачуна: |

Основ уговора:

| Број јавне набавке | ВВ 16/2020 |
| --- | --- |
| Датум објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке |  |
| Број и датум одлуке о додели уговора |  |
| Понуда изабраног понуђача |  |

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1.Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке број ВВ 16/2020 Грађевински материјал и припадајући производи, партрија ____ - ______________________ , према техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

1.2.Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена у складу са стварним потребама Наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене.

Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА

2.1.   Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: _______  динара

2.2.   Јединичне цене дате су у понуди и износе:

| Р.бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 1: ФИТИНГ (поцинковани и месингани ) |
| Фитинг - поцинковани |
| 1.1. | Дупли нипли |
| 1.1.1 | DN 1/2'' | комад | 400 |  |  |
| 1.1.2 | DN 3/4'' | комад | 650 |  |  |
| 1.1.3 | DN 1'' | комад | 2,500 |  |  |
| 1.1.4 | DN 1 1/4'' | комад | 180 |  |  |
| 1.1.5 | DN 1 1/2'' | комад | 160 |  |  |
| 1.1.6 | DN 2'' | комад | 180 |  |  |
| 1.1.7 | DN 2 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.1.8 | DN 3'' | комад | 10 |  |  |
| 1.2. | Редуцир |
| 1.1. | DN 3/4 -1/2'' | комад | 150 |  |  |
| 1.2.2 | DN 1''– 1/2'' | комад | 100 |  |  |
| 1.2.3 | DN 1''– 3/4'' | комад | 1,000 |  |  |
| 1.2.4 | DN 1 1/4'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.5 | DN 1 1/2'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.6 | DN 1 1/4'' – 1'' | комад | 50 |  |  |
| 1.2.7 | DN 1 1/2'' – 1 '' | комад | 450 |  |  |
| 1.2.8 | DN 1 1/2'' – 1 1/4 '' | комад | 100 |  |  |
| 1.2.9 | DN 2'' – 3/4'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.10 | DN 2'' – 1 '' | комад | 50 |  |  |
| 1.2.11 | DN 2'' – 1 1/4'' | комад | 70 |  |  |
| 1.2.12 | DN 2'' – 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.2.13 | DN 2 1/2'' –2'' | комад | 10 |  |  |
| 1.3 | Колено |
| 1.3.1 | DN 1/2'' | комад | 140 |  |  |
| 1.3.2 | DN 3/4'' | комад | 200 |  |  |
| 1.3.3 | DN 1'' | комад | 1,000 |  |  |
| 1.3.4 | DN 1 1/4'' | комад | 100 |  |  |
| 1.3.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.3.6 | DN 2'' | комад | 70 |  |  |
| 1.4 | Mуф |
| 1.4.1 | DN 1/2'' | комад | 140 |  |  |
| 1.4.2 | DN 3/4'' | комад | 260 |  |  |
| 1.4.3 | DN 1'' | комад | 550 |  |  |
| 1.4.4 | DN 1 1/2'' | комад | 100 |  |  |
| 1.4.5 | DN 1 1/4” | комад | 100 |  |  |
| 1.4.6 | DN 2” | комад | 100 |  |  |
| 1.5 | Т комад |
| 1.5.1 | DN 1/2'' | комад | 50 |  |  |
| 1.5.2 | DN 3/4 '' | комад | 120 |  |  |
| 1.5.3 | DN 1'' | комад | 150 |  |  |
| 1.5.4 | DN 1 1/4'' | комад | 50 |  |  |
| 1.5.5 | DN 1 1/2” | комад | 50 |  |  |
| 1.5.6 | DN 2” | комад | 50 |  |  |
| 1.6. | Чеп (штопли) |
| 1.6.1 | DN 1/2'' | комад | 40 |  |  |
| 1.6.2 | DN 3/4'' | комад | 50 |  |  |
| 1.6.3 | DN 1'' | комад | 50 |  |  |
| 1.6.4 | DN 1 1/4'' | комад | 20 |  |  |
| 1.6.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| Фитинг - месингани |
| 1.7 | Полуспојка |
| 1.7.1 | DN 1/2'' | комад | 360 |  |  |
| 1.7.2 | DN 3/4'' | комад | 1,200 |  |  |
| 1.7.3 | DN 1'' | комад | 3,000 |  |  |
| 1.7.4 | DN 1 1/4'' | комад | 200 |  |  |
| 1.7.5 | DN 1 1/2'' | комад | 450 |  |  |
| 1.7.6 | DN 2'' | комад | 260 |  |  |
| 1.8. | Клизна спојница |
| 1.8.1 | DN 1/2'' | комад | 160 |  |  |
| 1.8.2 | DN 3/4'' | комад | 300 |  |  |
| 1.8.3 | DN 1'' | комад | 600 |  |  |
| 1.8.4 | DN 1 1/4'' | комад | 40 |  |  |
| 1.8.5 | DN 1 1/2'' | комад | 5 |  |  |
| 1.8.6 | DN 2'' | комад | 30 |  |  |
| 1.9 | Пропусни вентил равни |
| 1.9.1 | DN 1/2'' | комад | 700 |  |  |
| 1.9.2 | DN 3/4'' | комад | 500 |  |  |
| 1.9.3 | DN 1'' | комад | 1,600 |  |  |
| 1.9.4 | DN 1 1/4'' | комад | 100 |  |  |
| 1.9.5 | DN 1 1/2'' | комад | 60 |  |  |
| 1.9.6 | DN 2'' | комад | 150 |  |  |
| 1.9.7 | DN 3'' | комад | 10 |  |  |
| 1.10 | Пропусни вентил равни са испусном славином |
| 1.10.1 | DN 3/4'' | комад | 500 |  |  |
| 1.10.2 | DN 1'' | комад | 2 |  |  |
| 1.10.3 | DN 1 1/2'' | комад | 3 |  |  |
| Партија 2 – САНАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ (прохромске) |
| 2.1 | DN 50 mm ( 63-68 ) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.2 | DN 65 mm ( 75-83) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.3 | DN 65 mm ( 82-91) NP 10 | комад | 150 |  |  |
| 2.4 | DN 80 mm ( 95-104) NP 10 | комад | 220 |  |  |
| 2.5 | DN 100 mm ( 104-112 ) NP 10 | комад | 300 |  |  |
| 2.6 | DN 100 mm ( 115-125 ) NP 10 | комад | 320 |  |  |
| 2.7 | DN 150 mm ( 151-164 ) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.8 | DN 150 mm ( 166-178 ) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.9 | DN 150 mm ( 178-190) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.10 | DN 200 mm ( 215-227) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 2.11 | DN 250 mm ( 250-262) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 2.12 | DN 250 mm ( 269-281 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 2.13 | DN 250 mm ( 285-297) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 2.14 | DN 300 mm ( 315-327 ) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 2.15 | DN 400 mm ( 400-412 ) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| Партија 3: ФЛЕКСИБИЛНЕ СПОЈНИЦЕ „ БРЗИ СПОЈ“ |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „Е“ |
| 3.1 | E flex DN 50 mm (46-71) NP 10 | комад | 40 |  |  |
| 3.2 | E flex DN 65 mm (69-90) NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 3.3 | E flex DN 80 mm (84-105) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.4 | E flex DN 100 mm (104-132) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.5 | E flex DN 150 mm (154-192) NP 10 | комад | 12 |  |  |
| 3.6 | E flex DN 200 mm (192-232) NP 10 | комад | 12 |  |  |
| 3.7 | E flex DN 250 mm (267-310) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.8 | E flex DN 300 mm (315-356) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.9 | E flex DN 350 mm (352-393) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.10 | E flex DN 400 mm (400-429) NP 10 | комад | 4 |  |  |
| 3.11 | E flex DN 500 mm (500-532) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Флексибилне спојнице „Брзи спој“ тип „U“ |  |
| 3.12 | U flex DN 65 mm (69-90) NP 10 | комад | 50 |  |  |
| 3.13 | U flex DN 80 mm (84-105) NP 10 | комад | 80 |  |  |
| 3.14 | U flex DN 100 mm (104-132) NP 10 | комад | 100 |  |  |
| 3.15 | U flex DN 125 mm (132-155) NP10 | комад | 5 |  |  |
| 3.16 | U flex DN 150 mm (154-192) NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 3.17 | U flex DN 200 mm (192-232) NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 3.18 | U flex DN 250 mm (267-310) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 3.19 | U flex DN 300 mm (315-356) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 3.20 | U flex DN 350 mm (352-393) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 3.21 | U flex DN 400 mm (400-429) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 3.22 | U flex DN 500 mm (500-532) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Партија 4: ЛИВЕНОГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ВОДОВОDNЕ ЛИНИЈЕ |
| 4.1 | Спојни комади са прирубницама FFG од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.1.1 | FFG DN 80 mm дужине 300 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 4.1.2 | FFG DN 80 mm дужине 500 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 4.1.3 | FFG DN 100 mm дужине 300 mm NP 10 | комад | 60 |  |  |
| 4.1.4 | FFG DN 100 mm дужине 800 mm NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 4.1.5 | FFG DN 100 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.6 | FFG DN 150 mm дужине 800 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.7 | FFG DN 150 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.8 | FFG DN 200 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.9 | FFG DN 250 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.10 | FFG DN 300 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.11 | FFG DN 400 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.1.12 | FFG DN 500 mm дужине 1000 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2 | Отцепни комад са прирубницама : Т од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.2.1 | T DN1/DN2 = 80/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.2 | T DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.3 | T DN1/DN2 = 100/100 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 4.2.4 | T DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 | комад | 30 |  |  |
| 4.2.5 | T DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 | комад | 60 |  |  |
| 4.2.6 | T DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.7 | T DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.8 | T DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.9 | T DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.10 | T DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.11 | T DN1/DN2 = 250/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.12 | T DN1/DN2 = 250/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.13 | T DN1/DN2 = 250/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.14 | T DN1/DN2 = 250/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.15 | T DN1/DN2 = 250/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.16 | T DN1/DN2 = 300/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.17 | T DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.18 | T DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.19 | T DN1/DN2 = 300/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.20 | T DN1/DN2 = 300/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.21 | T DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.22 | T DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.23 | T DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.24 | T DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.25 | T DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.26 | T DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.27 | T DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.28 | T DN1/DN2 = 500/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.2.29 | T DN1/DN2 = 500/500 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3 | Укрсни комад са прирубницама: ТТ од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.3.1 | TT DN1/DN2 = 100/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.2 | TT DN1/DN2 = 100/100 mm NP 11 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.3 | TT DN1/DN2 = 150/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.4 | TT DN1/DN2 = 150/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.5 | TT DN1/DN2 = 150/150 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 4.3.6 | TT DN1/DN2 = 200/80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.7 | TT DN1/DN2 = 200/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.8 | TT DN1/DN2 = 200/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.9 | TT DN1/DN2 = 200/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.10 | TT DN1/DN2 = 300/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.11 | TT DN1/DN2 = 300/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.12 | TT DN1/DN2 = 300/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.13 | TT DN1/DN2 = 400/100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.14 | TT DN1/DN2 = 400/150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.15 | TT DN1/DN2 = 400/200 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.16 | TT DN1/DN2 = 400/250 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.17 | TT DN1/DN2 = 400/300 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.3.18 | TT DN1/DN2 = 400/400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4 | Редуцирани комад са прирубницама : FFR од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.4.1 | FFR DN1/DN2 L= 100/50-200mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.2 | FFR DN1/DN2 L= 100/80-200mм NP 10 | комад | 55 |  |  |
| 4.4.3 | FFR DN1/DN2 L= 150/80-200mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.4 | FFR DN1/DN2 L= 150/100-200mm NP10 | комад | 10 |  |  |
| 4.4.5 | FFR DN1/DN2 L= 200/80-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.6 | FFR DN1/DN2 L= 200/100-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.7 | FFR DN1/DN2 L= 200/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.8 | FFR DN1/DN2 L= 250/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.9 | FFR DN1/DN2 L= 250/200-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.10 | FFR DN1/DN2 L= 300/100-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.11 | FFR DN1/DN2 L= 300/150-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.12 | FFR DN1/DN2 L= 300/200-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.13 | FFR DN1/DN2 L= 400/250-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.14 | FFR DN1/DN2 L= 400/300-300mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.4.15 | FFR DN1/DN2 L= 400/350- 300mmNP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5 | Лучни комади са прирубницама: Q од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.5.1 | Q DN 80 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.2 | Q DN 100 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.3 | Q DN 150 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.4 | Q DN 200 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.5 | Q DN 250 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.6 | Q DN 300 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.5.7 | Q DN 400 / 900 NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 4.6 | Лучни комади са прирубницама: FFK од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.6.1 | FFK DN 150 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.2 | FFK DN 150 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.3 | FFK DN 150 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.4 | FFK DN 150 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.5 | FFK DN 200 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.6 | FFK DN 200 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.7 | FFK DN 200 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.8 | FFK DN 200 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.9 | FFK DN 250 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.10 | FFK DN 250 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.11 | FFK DN 250 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.12 | FFK DN 250 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.13 | FFK DN 300 / 11 1/40 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.14 | FFK DN 300 / 22 1/20 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.15 | FFK DN 300 / 300 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.6.16 | FFK DN 300 / 450 NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7 | Завршници за прирубницу: X од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.7.1 | X DN 80 mm NP 10 | комад | 80 |  |  |
| 4.7.2 | X DN 100 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 4.7.3 | X DN 150 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.4 | X DN 200 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.5 | X DN 250 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.6 | X DN 300 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.7.7 | X DN 400 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 4.8 | Лучни комад са стопалом: N од нодуларног лива ГГГ 40 |
| 4.8.1 | N DN 80 mm NP 10 | комад | 100 |  |  |
| 4.8.2 | N DN 100 mm NP 10 | комад | 3 |  |  |
| Партија 5: ВОДОДВОДНЕ АРМАТУРЕ |
| 5.1 | Овални ( елиптични-клинасти) затварачи са управљањем ручним колом |
| 5.1.1 | OZ DN 80 mm NP 10 - кратки | комад | 30 |  |  |
| 5.1.2 | OZ DN 100 mm NP 10 - кратки | комад | 120 |  |  |
| 5.1.3 | OZ DN 150 mm NP 10 - кратки | комад | 25 |  |  |
| 5.1.4 | OZ DN 150 mm NP 10 – дуги | комад | 5 |  |  |
| 5.1.5 | OZ DN 200 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.6 | OZ DN 200 mm NP 10 - дуги | комад | 2 |  |  |
| 5.1.7 | OZ DN 250 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.8 | OZ DN 250 mm NP 10 – дуги | комад | 2 |  |  |
| 5.1.9 | OZ DN 80 mm NP 10 – дуги | комад | 30 |  |  |
| 5.1.10 | OZ DN 100 mm NP 10 - дуги | комад | 50 |  |  |
| 5.1.11 | OZ DN 300 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.12 | OZ DN 400 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.13 | OZ DN 500 mm NP 10 - кратки | комад | 2 |  |  |
| 5.1.14 | OZ DN 700 mm NP 10 - кратки | комад | 1 |  |  |
| 5.1.15 | Точак за затварач DN 65,80 | комад | 15 |  |  |
| 5.1.16 | Точак за затварач DN 200 | комад | 15 |  |  |
| 5.1.17 | Точак за затварач DN 250 | комад | 8 |  |  |
| 5.1.18 | Точак за затварач DN 300 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.19 | Точак за затварач DN 400 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.20 | Точак за затварач DN 500 | комад | 5 |  |  |
| 5.1.21 | Точак за затварач DN 700 | комад | 2 |  |  |
| 5.1.22 | Точак за затварач DN 100,125,150 | комад | 25 |  |  |
| 5.2 | Хватач нечистоће |
| 5.2.1 | DN 50 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.2.2 | DN 80 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.2.3 | DN 100 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 5.3 | Редуцир притиска |
| 5.3.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.3.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4 | Овални затварач са летећим прирубницама |
| 5.4.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 5.4.3 | DN 150 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| Партија 7: ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА КУЋНЕ ПРИКЉУЧКЕ |
| 7.1 | Огрлице са вентилом за ПЕ цеви |
| 7.1.1 | D 63-6/4'' | комад | 50 |  |  |
| 7.1.2 | D 90-6/4'' | комад | 80 |  |  |
| 7.1.3 | D 110-6/4'' | комад | 150 |  |  |
| 7.1.4 | D 160-6/4'' | комад | 80 |  |  |
| 7.2 | Огрлице са вентилом за ЛГ цеви |
| 7.2.1 | DN 80-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.2.2 | DN 100-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.2.3 | DN 150-6/4'' | комад | 60 |  |  |
| 7.3 | Уградбена „ телескопска „ гарнитура за огрлице ( за кућне прикључке ) |
| 7.3.1 | L = 1,0 – 1,5 m | комад | 250 |  |  |
| 7.3.2 | L = 1,3 – 1,8 m | комад | 300 |  |  |
| 7.4 | Уличне капе |
| 7.4.1 | За кућне прикључке – округла D= 125 mm | комад | 500 |  |  |
| 7.5 | Гума у плочи |
| 7.5.1 | Гума у плочи | kg | 2,500 |  |  |
| 7.6 | Огрлице са вентилом са бајонет спојницом за ЛГ цеви |
| 7.6.1 | DN 80 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.2 | DN 80 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.3 | DN 100 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.4 | DN 100 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.5 | DN 150 – D34 | комад | 5 |  |  |
| 7.6.6 | DN 150 – D46 | комад | 5 |  |  |
| 7.7 | Угаона 90 º спојница бајонет/ПЕ електрофузиони завршетак |
| 7.7.1 | D34 – D 32 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.2 | D46 – D 32 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.3 | D34 – D 40 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.4 | D46 – D 40 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.5 | D34 – D 50 mm | комад | 5 |  |  |
| 7.7.6 | D46 – D 50 mm | комад | 5 |  |  |
| Партија 10: ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА И ВОДОМЕРИ |
| 10.1 | Комплет стандардног конектора Ø 1/2'' ( месингана спојница – холендер са навртком ) за повезивање водомера на инсталацију | комад | 65 |  |  |
| 10.2 | Вијак за регулацију V= 3 m3 | комад | 4,500 |  |  |
| 10.3 | Вијак за осигурање V=3 m3 | комад | 600 |  |  |
| 10.4 | Шиљасти вијак V=3 do 10 m3 | комад | 300 |  |  |
| 10.5 | Прстен трења V= 3 m3 | комад | 1,000 |  |  |
| 10.6 | Прстен трења V= 20 m3 | комад | 120 |  |  |
| 10.7 | Заптивач главе V= 3 до 5 m3 | комад | 3,600 |  |  |
| 10.8 | Заптивач главе V= 20 m3 | комад | 150 |  |  |
| 10.9 | Вретено пропелера V 3 | комад | 400 |  |  |
| 10.10 | Заптивач вијка за осигурање V= 3 до 5 m3 | комад | 4,000 |  |  |
| 10.11 | Заптивач холендера Ø 1’’ | комад | 200 |  |  |
| 10.12 | Чаша пропелера V=3 m3 | комад | 10 |  |  |
| 10.13 | Сито пластично 1/2 '' | комад | 2,000 |  |  |
| 10.14 | Сито пластично 3/4 '' | комад | 1000 |  |  |
| 10.15 | Поклопац V3 (690/1) | комад | 1500 |  |  |
| 10.16 | Поклопац V3 (690/21) | комад | 800 |  |  |
| 10.17 | Држач механизма зупчаника 6/4 | комад | 40 |  |  |
| 10.18 | Механизам водомера V 3 | комад | 3600 |  |  |
| 10.19 | Тело пропелера V 20 | комад | 60 |  |  |
| 10.20 | Заптивач вијка за осигурање V 10 | комад | 150 |  |  |
| 10.21 | Механизам зупчаника 1/2’’-V5 | комад | 10 |  |  |
| 10.22 | Вретено пропелера V 5 | комад | 100 |  |  |
| 10.23 | Водомер за хладну воду20 mm(3/4“) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 5500 |  |  |
| 10.24 | Водомер за хладну воду 30 mm(5/4 “) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 100 |  |  |
| 10.25 | Водомер за хладну воду 40 mm(6/4“ ) припремљен за даљинско очитавање) | комад | 20 |  |  |
| 10.26 | Комб. Водомер за хладну воду 150/40 mm (6“) (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 5 |  |  |
| 10.27 | Водомер комбиновани за хладну воду 80/20 | комад | 40 |  |  |
| 10.28 | Водомер комбиновани за хладну воду 100/20 (припремљен за даљинско очитавање) | комад | 15 |  |  |
| 10.29 | RF вентил | комад | 100 |  |  |
| 10.30 | Радио модул за монтажу на водомер | комад | 500 |  |  |
| 10.31 | Уређај за очитавање са водомера и пренос података помоћу ГСМ картице до сервера | комад | 100 |  |  |
| 10.32 | Опрема за ручно очитавање ( ручни терминал и модем ) | комад | 1 |  |  |
| 10.33 | Софтвер за пријем и обраду очитаних података | комад | 1 |  |  |
| Партија 11 : ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 И ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1 | ПЕ Адаптери са слободном прирубницом ( ПЕ туљак,) за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.1.1 | ПЕ Адаптер за цев D=63 mm са.сл.пр. | комад | 6 |  |  |
| 11.1.2 | ПЕ Адаптер за цев D=75 mm са сл.пр. | комад | 6 |  |  |
| 11.1.3 | ПЕ Адаптер за цев D=90 mm са сл.пр. | комад | 95 |  |  |
| 11.1.4 | ПЕ Адаптер за цев D=110 mm са сл.пр. | комад | 100 |  |  |
| 11.1.5 | ПЕ Адаптер за цев D=160 mm са сл.пр. | комад | 45 |  |  |
| 11.1.6 | ПЕ Адаптер за цев D=200 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.7 | ПЕ Адаптер за цев D=225 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.8 | ПЕ Адаптер за цев D=315 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.9 | ПЕ Адаптер за цев D=400 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.10 | ПЕ Адаптер за цев D=450 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.1.11 | ПЕ Адаптер за цев D=560 mm са сл.пр. | комад | 2 |  |  |
| 11.2 | ПЕ спојнице са лакоуклоњивим граничником за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.2.1 | d=32 mm | комад | 360 |  |  |
| 11.2.2 | d=40 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.2.3 | d=50 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.4 | d=63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.5 | d=75 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.6 | d=90 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.7 | d=110 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.8 | d=160 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.9 | d=200 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.2.10 | d=225 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3 | ПЕ редукције са електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.3.1 | d/d2 63/32 mm | комад | 15 |  |  |
| 11.3.2 | d/d2 63/40 mm | комад | 15 |  |  |
| 11.3.3 | d/d2 63/50 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3.4 | d/d2 110/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.3.5 | d/d2 110/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 11.3.6 | d/d2 160/110 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.4 | ПЕ лук 45º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.4.1 | d=90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.4.2 | d=160 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.5 | ПЕ лук 90º електрозавојницама за електрофузионо спајање, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.5.1 | d=90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.5.2 | d=160 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6 | ПЕ Т комад са електрозавојницама за електрофузионо спајање за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.6.1 | d/D 110/90 mm | комад | 8 |  |  |
| 11.6.2 | d/d2 110/110 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.3 | d/D 160/90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.4 | d/D 160/110 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.6.5 | d/d2 160/160 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са интегрисаним вентилом, ножем за бушење цеви под притиском, прикључак за телескопску гарнитуру и доњом обујмицом за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.7.1 | d/D 90/32 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7.2 | d/D 90/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.7.3 | d/D 110/32 mm | комад | 150 |  |  |
| 11.7.4 | d/D 110/63 mm | комад | 30 |  |  |
| 11.7.5 | d/D 160/32 mm | комад | 36 |  |  |
| 11.7.6 | d/D 160/63 mm | комад | 2 |  |  |
| 11.8 | Прелазни комад ПЕ/месинг са електрозавојницом и спољним навојем |
| 11.8.1 | d/R 32/1" | комад | 320 |  |  |
| 11.8.2 | d/R 40 / 5/4" | комад | 2 |  |  |
| 11.9 | ПЕ седло за електрофузионо спајање са одвојком, без ножа, за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.9.1 | d/D 110/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 11.9.2 | d/D 160/90 mm | комад | 4 |  |  |
| 11.9.3 | d/D 160/110 mm | комад | 3 |  |  |
| 11.9.4 | d/D 225/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.5 | d/D 250/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.6 | d/D 315/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.9.7 | d/D 450/110 mm | комад | 1 |  |  |
| 11.10 | ПЕ затварач двоструког заптивања за цеви ПЕ 100 СДР 17 |
| 11.10.1 | D 90 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.10.2 | D 110 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.10.3 | D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПВЦ СЕРИЈЕ С 20 |
| 11.11 | Рачва коса, једнострука (ά=45º) |
| 11.11.1 | UKONN - PVC d1/d2 200/160 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.2 | UKONN - PVC d1/d2 200/200 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.3 | UKONN - PVC d1/d2 250/160 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.11.4 | UKONN - PVC d1/d2 250/200 mm | комад | 20 |  |  |
| 11.12 | Колено |
| 11.12.1 | UKQN – PVC d 160 mm α = 45o | комад | 50 |  |  |
| 11.12.2 | UKQN – PVC d 200 mm α = 45o | комад | 50 |  |  |
| 11.12.3 | UKQN – PVC d 160 mm α = 87o 30’ | комад | 10 |  |  |
| 11.12.4 | UKQN – PVC d 200 mm α = 87o 30’ | комад | 10 |  |  |
| 11.13 | Помична спојница са наглавцима |
| 11.13.1 | UKPSNN – PVC d 200 mm L = 212 mm | комад | 50 |  |  |
| 11.13.2 | U KPSNN – PVC d 250 mm L = 250 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.13.3 | U KPSNN – PVC d 315 mm L = 293 mm | комад | 10 |  |  |
| 11.12 | Затварач наглавка цеви (поклопац) |
| 11.12.1 | За цев d = 160 mm | комад | 8 |  |  |
| Партија 12: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧИ И МДК |
| 12.1 | Лептирасти затварачи са прирубницама |
| 12.1.1 | LZ DN 150 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 12.1.2 | LZ DN 200 mm NP 10 | комад | 20 |  |  |
| 12.1.3 | LZ DN 250 mm NP 10 | комад | 15 |  |  |
| 12.1.4 | LZ DN 300 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 12.1.5 | LZ DN 350 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 12.1.6 | LZ DN 400 mm NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 12.2 | Монтажно демонтажни комад МДК |
| 12.2.1 | MDK DN 150 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.2 | MDK DN 200 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.3 | MDK DN 300 mm NP 10 | комад | 10 |  |  |
| 12.2.4 | MDK DN 400 mm NP 10 | комад | 4 |  |  |
| Партија 13: ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ Ø 1000 ММ И Ø 700 ММ |
| 13.1 | LZ DN 700 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 13.2 | LZ DN 1000 mm NP 10 | комад | 1 |  |  |
| Партија 14: ХИДРАНТИ |
| 14.1 | Хидрант надземни |
| 14.1.1 | DN 80 mm NP 10 | комад | 160 |  |  |
| 14.1.2 | DN 100 mm NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 14.2 | Хидрант подземни |
| 14.2.1 | DN 80 mm L=1030 mm MP 10 | комад | 50 |  |  |
| 14.2.2 | Улична капа за подземни хидрант, овална d/D=370/440 | комад | 120 |  |  |
| Партија 16: БЕТОН |
| 16.1 | Бетон МБ 30 ВПД 6 | m³ | 230 |  |  |
| 16.2 | Бетон за кошуљицу | m³ | 25 |  |  |
| Партија 17: АРМИРАНА МРЕЖА |
| 17.1 | Мрежаста арматура | kg | 18,000 |  |  |
| 17.2 | Глатка арматура | kg | 4,000 |  |  |
| Партија 18: ЦЕМЕНТ |
| 18.1 | Цемент | kg | 35.000 |  |  |
| Партија 19: РАДИЈАЛНА ОПЕКА И БЕТОНСКИ БЛОКОВИ |
| 19.1 | Радијални бетонски блок | комад | 35,000 |  |  |
| 19.2 | Бетонски блок 40x20x20 cm | комад | 8,000 |  |  |
| Партија 21: ЦРЕВА ЗА УСИСАВАЊЕ (ПРОБИЈАЊЕ) ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ |
| 21.1 | Црево за распушавање канализације 1” | комад | 4 |  |  |
| 21.2 | Усисна ПВЦ цев DN 100 | m | 30 |  |  |
| 21.3 | Специфична спојница мушка за усисну цев DN 100 | комад | 10 |  |  |
| 21.4 | Сфернична спојница женска за усисну цев DN 100 | комад | 10 |  |  |
| 21.5 | Брава (шелна) за спојницу DN 100 | комад | 10 |  |  |
| Партија 22: ИЗРАДА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПЕ |
| 22.1 | ПЕ T комад D 160/110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.2 | ПЕ T комад D 160/90 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.3 | ПЕ T комад D 110/110 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.4 | ПЕ T комад D 110/90 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.5 | ПЕ редукција D 160/110 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.6 | ПЕ редукција D 160/90 mm | комад | 10 |  |  |
| 22.7 | ПЕ редукција D 110/90 mm | комад | 15 |  |  |
| 22.8 | ПЕ лук 45° D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.9 | ПЕ лук 45° D 110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.10 | ПЕ лук 90° D 160 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.11 | ПЕ лук 90° D 110 mm | комад | 5 |  |  |
| 22.12 | ПЕ N комад D 90 mm | комад | 10 |  |  |
| Партија 23: СРЕДСТВО ЗА НАЛИВАЊЕ СТАЗА ТАЛОЖНИКА |
| 23.1 | Средство за наливање стаза таложника | kg | 1.800 |  |  |
| Партија 24: ПЕЊАЛИЦЕ |
| 24.1 | Пењалице | комад | 2,000 |  |  |
| Партија 25: УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“Е“ |
| 25.1 | E flex DN 50 мм ( 46-71 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.2 | E flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.3 | E flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.4 | E flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.5 | E flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.6 | E flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.7 | E flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.8 | E flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.9 | E flex DN 350 mm ( 352-393) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.10 | E flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.11 | E flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ – ТИП“U“ |  |
| 25.12 | U flex DN 65 mm ( 69-90 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.13 | U flex DN 80 mm ( 84-105 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.14 | U flex DN 100 mm ( 104-132 ) NP 10 | комад | 5 |  |  |
| 25.15 | U flex DN 125 mm ( 132-155 ) NP10 | комад | 5 |  |  |
| 25.16 | U flex DN 150 mm ( 154-192 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.17 | U flex DN 200 mm ( 192-232 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.18 | U flex DN 250 mm ( 267-310 ) NP 10 | комад | 2 |  |  |
| 25.19 | U flex DN 300 mm ( 315-356 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.20 | U flex DN 350 mm ( 352-393 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.21 | U flex DN 400 mm ( 400-429 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| 25.22 | U flex DN 500 mm ( 500-532 ) NP 10 | комад | 1 |  |  |
| Партија 26: ДРВЕНА ГРАЂА |
| 26.1 | Чамова даска 24 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 15 |  |  |
| 26.2 | Чамова даска 48 mm, I-II класа, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 6 |  |  |
| 26.3 | Чамове греде 10x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 3 |  |  |
| 26.4 | Чамове греде 8x10, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 6 |  |  |
| 26.5 | Чамове греде 5x8, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 10 |  |  |
| 26.6 | Чамове греде 10x12, L=4m, суво дрво влажности 12-16% | m³ | 3 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ – ОМ: |  |

2.3.  Уговорена цена је дата на паритету ФЦО Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Централни магацин у ул. Лепенички булевар број 33 или градилиште - место уградње предметних добара

Члан 3.

ПЛАЋАЊЕ

3.1. Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци добра доставити фактуру Наручиоцу на основу стварне врсте уговорених добара из Листе цена усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца.

3.2. Наручилац се обавезује да доспеле обавезе по основу извршених испорука добара  измири уплатом на текући рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана фактурисања.

3.3. Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, уз коју ће доставити отпремницу по којој је добро испоручено.

Члан 4.

НАЧИН  ИСПОРУКЕ

4.1. Испорука ће се вршити Фцо магацин Наручиоца достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке је _______ дана ( за наручиоца је прихватљив рок до: 1 дана за партије: 16, 17 и 18, 2 дана за партије:  1, 2, 3, 19, 24, 25 и 26, 3 дана за партије: 4, 5, 7, 10, 11 и 22, 5 дана за партије: 12, 14, 21 и 23 и 7 дана за партију 13)) од дана достављања поруџбенице-изјаве.

4.2.  У свим случајевима када Испоручилац није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити евентуално продужење рока испоруке.

Члан 5.

УГОВОРНА КАЗНА

5.1. У случају да Испоручилац не изврши испоруку добра у уговореном року, односно ни у накнадно утврђеном року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан закашњења, али тако да укупан износ не прелази 5 % ( пет процената ) од фактурисане вредности сваке појединачне испоруке.

5.2.  Испоручилац се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока за које не одговара, тј. из разлога више силе.

Члан 6.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.	Квалитативну и квантитативну примопредају уговорених добара врши пријемна комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује испоруку добра као и примопредају сертификата, атеста, гарантних листова и друге прописане и потребне документације  као доказ да су испоручена добра уговореног квалитета из конкурсне документације.

6.2.	Наручилац задржава право да приликом примопредаје добра, иста провери и врати, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.

6.3.	Сматраће се да је Испоручилац предао уговорено добро даном потписивања Записника о примопредаји од стране овлашћених представника уговорних страна без примедбе.

6.4.	Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добро на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

6.5.	Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио.

6.6.	У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатак, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

6.7.	У случају из става 7.6. овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатке или да му преда добро без недостатака (испуњење уговора).

6.8.	Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 7.7. овог члана Наручилац има право да раскине уговор, о чему ће писано обавестити Испоручиоца.

6.9.	Наручилац може да раскине уговор ако је предходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 ( пет ) дана од дана пријема обавештења из става 7.8. овог члана.

6.10.	Наручилац може да раскине уговор и наплати средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накандном року.

6.11.	Гарантни рок је ___________ година од дана извршене испоруке уговорених добра, (датум потписивања записника о примопредаји без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца).

6.12.	За све недостатке који се појаве у току трајања гарантног рока, Наручилац подноси Испоручиоцу писано обавештење у којем налаже њихово отклањање о трошку Испоручиоца, а наведене недостатке.Испоручилац је у обавези да отклони у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема обавештења Наручиоцу.

6.13.	Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.

6.14.	За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат пропуштања дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

6.15.	Виша сила из предходног става може да обухвати, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, и сл. али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.

6.16.	У случају наступања више силе како је дефинисано предходним ставовима на страни  Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1. овог уговора ствари одређене по роду,  Испоручилац је дужан да истог дана дана када је у складу са предходним ставовима наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза

по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

6.17.	За случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор.

Члан 7.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

7.1.  Испоручилац се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла Наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % (десет процената ) од вредности Уговора без ПДВ-а.

Ову гаранцију Испоручилац ће предати Наручиоцу у тренутку закључења Уговора.

Члан 8.

НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА

8.1.   У случају када Испоручилац не изврши испоруку добра на време по плану Наручиоца, Наручилац ће извршити набавку добра ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

Члан 9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА

9.1.    Овај уговор ступа на снагу када су испуњени следећи услови:

а) И Купац и Продавац су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама завели овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници уговорне стране која га је као последња потписала и завела.

б) Продавац је предао Купцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла и менично писмо на износ од 10% ( десет процената ) од вредности овог уговора.

9.2.     Уговор има важност до испуњења предмета уговора.

Члан 10.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о   облигационим односима.

10.2.  У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се имају извршити са правним сукцесором односне стране.

10.3. У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан Привредни суд у Крагујевцу.

10.4.  Саставни део уговора чине: Понуда Испоручиоца и Техничка спецификација.

10.5. Уговор је сачињен у 4 ( четири ) идентична примерка, од којих свака уговорна страна   задржава по два примерка.

| НАРУЧИЛАЦ: | ИСПОРУЧИЛАЦ: |
| --- | --- |
| ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац |  |
| Директор |  |
| Небојша Јаковљевић, дипл.ецц |  |
| ___________________________ | ___________________________ |

Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 16/2020, набавка добара: Грађевински материјал и припадајући производи, садржи 109 страна.

Све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Крагујевац,

02.12.2020.

МП

# Text boxes

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисија за јавне набавке:

1. Трајко Станић, председник комисије

____________________

2. Срђан Шорак, члан

____________________

3. Зоран Миловановић, члан

____________________

4. Саша Михајловић, члан

____________________

5. Наташа Лугомирски,  члан

____________________