Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 14520

Датум: 25.09.2020.

Предмет:	Измена 1 конкурсне документације

Веза:	Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), партије:

2.Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW

3.Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ"Цветојевац"

6. Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац"

20. Лежајеви свих врста

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе, партија: 4 – Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице, зав.бр. 4024 од 06.03.2020.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. ВВ ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), зав.бр. 13856 од 14.09.2020.  на следећи начин:

I	Мења се Део III Конкурсне документације – Листа захтева са техничким спецификацијама за партију 3 – Набавка и уградња вијачне (завојне пумпе) за убацивањеугушћеног муља на С.П.О.В.“Цветојевац“  који је гласио:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ | Ком | 1 |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 | Kom | 2 |  |  |
| 20.2 | 6304 | Kom | 6 |  |  |
| 20.3 | 51307 | Kom | 3 |  |  |
| 20.4 | 6306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.5 | 1306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.7 | 6202 | Kom | 8 |  |  |
| 20.8 | 6203 | Kom | 8 |  |  |
| 20.9 | 6302 | Kom | 3 |  |  |
| 20.10 | 6304 | Kom | 3 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z | Kom | 8 |  |  |
| 20.12 | 3306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.13 | 6205 | Kom | 5 |  |  |
| 20.14 | 3305 | Kom | 4 |  |  |
| 20.15 | NJ306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.16 | 3309 | Kom | 4 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z | Kom | 9 |  |  |
| 20.18 | 6206 | Kom | 2 |  |  |
| 20.19 | 1314 | Kom | 2 |  |  |
| 20.20 | 6414 | Kom | 2 |  |  |
| 20.21 | 6316 | Kom | 4 |  |  |
| 20.22 | 6317 | Kom | 4 |  |  |
| 20.23 | NU317 | Kom | 2 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z | Kom | 3 |  |  |
| 20.25 | 1307 | Kom | 1 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.27 | 22317 K | Kom | 2 |  |  |
| 20.28 | 6310 | Kom | 1 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 | Kom | 1 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z | Kom | 1 |  |  |
| 20.31 | NU216 | Kom | 1 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.36 | NU322B | Kom | 1 |  |  |
| 20.37 | 6322 | Kom | 1 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F | Kom | 1 |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 | Kom | 4 |  |  |
| 20.41 | NU316 | Kom | 2 |  |  |
| 20.42 | 6218 | Kom | 2 |  |  |
| 20.43 | 51306 | Kom | 1 |  |  |
| 20.44 | 6303 | Kom | 2 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 | Kom | 4 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе | Ком | 1 |  |  |
| ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, производни погон ЦППОВ„Цветојевац“ | УКУПНО : |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом : |  |

Део III Конкурсне документације – Листа захтева са техничким спецификацијама за партију 3 – Набавка и уградња вијачне (завојне пумпе) за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В.“Цветојевац“  сада гласи:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 3: Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” | Ком | 1 |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ | Ком | 1 |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 | Kom | 2 |  |  |
| 20.2 | 6304 | Kom | 6 |  |  |
| 20.3 | 51307 | Kom | 3 |  |  |
| 20.4 | 6306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.5 | 1306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.7 | 6202 | Kom | 8 |  |  |
| 20.8 | 6203 | Kom | 8 |  |  |
| 20.9 | 6302 | Kom | 3 |  |  |
| 20.10 | 6304 | Kom | 3 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z | Kom | 8 |  |  |
| 20.12 | 3306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.13 | 6205 | Kom | 5 |  |  |
| 20.14 | 3305 | Kom | 4 |  |  |
| 20.15 | NJ306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.16 | 3309 | Kom | 4 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z | Kom | 9 |  |  |
| 20.18 | 6206 | Kom | 2 |  |  |
| 20.19 | 1314 | Kom | 2 |  |  |
| 20.20 | 6414 | Kom | 2 |  |  |
| 20.21 | 6316 | Kom | 4 |  |  |
| 20.22 | 6317 | Kom | 4 |  |  |
| 20.23 | NU317 | Kom | 2 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z | Kom | 3 |  |  |
| 20.25 | 1307 | Kom | 1 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.27 | 22317 K | Kom | 2 |  |  |
| 20.28 | 6310 | Kom | 1 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 | Kom | 1 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z | Kom | 1 |  |  |
| 20.31 | NU216 | Kom | 1 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.36 | NU322B | Kom | 1 |  |  |
| 20.37 | 6322 | Kom | 1 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F | Kom | 1 |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 | Kom | 4 |  |  |
| 20.41 | NU316 | Kom | 2 |  |  |
| 20.42 | 6218 | Kom | 2 |  |  |
| 20.43 | 51306 | Kom | 1 |  |  |
| 20.44 | 6303 | Kom | 2 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 | Kom | 4 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе | Ком | 1 |  |  |
| ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, производни погон ЦППОВ„Цветојевац“ | УКУПНО : |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом : |  |

II	Мења се Део V Конкурсне документације – Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач,  који је гласио:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Тип/ Фабричка ознака | Назив и адреса произвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe |  |  |
| Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 |  |  |
| 20.2 | 6304 |  |  |
| 20.3 | 51307 |  |  |
| 20.4 | 6306 |  |  |
| 20.5 | 1306 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z |  |  |
| 20.7 | 6202 |  |  |
| 20.8 | 6203 |  |  |
| 20.9 | 6302 |  |  |
| 20.10 | 6304 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z |  |  |
| 20.12 | 3306 |  |  |
| 20.13 | 6205 |  |  |
| 20.14 | 3305 |  |  |
| 20.15 | NJ306 |  |  |
| 20.16 | 3309 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z |  |  |
| 20.18 | 6206 |  |  |
| 20.19 | 1314 |  |  |
| 20.20 | 6414 |  |  |
| 20.21 | 6316 |  |  |
| 20.22 | 6317 |  |  |
| 20.23 | NU317 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z |  |  |
| 20.25 | 1307 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z |  |  |
| 20.27 | 22317 K |  |  |
| 20.28 | 6310 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z |  |  |
| 20.31 | NU216 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z |  |  |
| 20.36 | NU322B |  |  |
| 20.37 | 6322 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 |  |  |
| 20.41 | NU316 |  |  |
| 20.42 | 6218 |  |  |
| 20.43 | 51306 |  |  |
| 20.44 | 6303 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе |  |  |

Део V Конкурсне документације – Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач, сада гласи:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Тип/ Фабричка ознака | Назив и адреса произвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe |  |  |
| Партија 3: Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 |  |  |
| 20.2 | 6304 |  |  |
| 20.3 | 51307 |  |  |
| 20.4 | 6306 |  |  |
| 20.5 | 1306 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z |  |  |
| 20.7 | 6202 |  |  |
| 20.8 | 6203 |  |  |
| 20.9 | 6302 |  |  |
| 20.10 | 6304 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z |  |  |
| 20.12 | 3306 |  |  |
| 20.13 | 6205 |  |  |
| 20.14 | 3305 |  |  |
| 20.15 | NJ306 |  |  |
| 20.16 | 3309 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z |  |  |
| 20.18 | 6206 |  |  |
| 20.19 | 1314 |  |  |
| 20.20 | 6414 |  |  |
| 20.21 | 6316 |  |  |
| 20.22 | 6317 |  |  |
| 20.23 | NU317 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z |  |  |
| 20.25 | 1307 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z |  |  |
| 20.27 | 22317 K |  |  |
| 20.28 | 6310 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z |  |  |
| 20.31 | NU216 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z |  |  |
| 20.36 | NU322B |  |  |
| 20.37 | 6322 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 |  |  |
| 20.41 | NU316 |  |  |
| 20.42 | 6218 |  |  |
| 20.43 | 51306 |  |  |
| 20.44 | 6303 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе |  |  |

III 	Мења се Део XI Конкурсне документације – Модел уговора о јавној набавци, члан 2,  који је гласио:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ | Ком | 1 |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 | Kom | 2 |  |  |
| 20.2 | 6304 | Kom | 6 |  |  |
| 20.3 | 51307 | Kom | 3 |  |  |
| 20.4 | 6306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.5 | 1306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.7 | 6202 | Kom | 8 |  |  |
| 20.8 | 6203 | Kom | 8 |  |  |
| 20.9 | 6302 | Kom | 3 |  |  |
| 20.10 | 6304 | Kom | 3 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z | Kom | 8 |  |  |
| 20.12 | 3306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.13 | 6205 | Kom | 5 |  |  |
| 20.14 | 3305 | Kom | 4 |  |  |
| 20.15 | NJ306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.16 | 3309 | Kom | 4 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z | Kom | 9 |  |  |
| 20.18 | 6206 | Kom | 2 |  |  |
| 20.19 | 1314 | Kom | 2 |  |  |
| 20.20 | 6414 | Kom | 2 |  |  |
| 20.21 | 6316 | Kom | 4 |  |  |
| 20.22 | 6317 | Kom | 4 |  |  |
| 20.23 | NU317 | Kom | 2 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z | Kom | 3 |  |  |
| 20.25 | 1307 | Kom | 1 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.27 | 22317 K | Kom | 2 |  |  |
| 20.28 | 6310 | Kom | 1 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 | Kom | 1 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z | Kom | 1 |  |  |
| 20.31 | NU216 | Kom | 1 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.36 | NU322B | Kom | 1 |  |  |
| 20.37 | 6322 | Kom | 1 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F | Kom | 1 |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 | Kom | 4 |  |  |
| 20.41 | NU316 | Kom | 2 |  |  |
| 20.42 | 6218 | Kom | 2 |  |  |
| 20.43 | 51306 | Kom | 1 |  |  |
| 20.44 | 6303 | Kom | 2 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 | Kom | 4 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе | Ком | 1 |  |  |
| ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, производни погон ЦППОВ„Цветојевац“ | УКУПНО : |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом : |  |

Део XI Конкурсне документације – Модел уговора о јавној набавци, члан 2,  сада гласи:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ |
| Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В. “Цветојевац” |
| 2.1 | Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe | Ком | 1 |  |  |
| Партија 3: Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” |
| 3.1 | Набавка вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В“Цветојевац” | Ком | 1 |  |  |
| Партија 6: Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ |
| 6.1 | Делови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног и финалног таложника на С.П.О.В. „Цветојевац“ | Ком | 1 |  |  |
| Партија 20: Лежајеви свих врста |
| 20.1 | 6318 | Kom | 2 |  |  |
| 20.2 | 6304 | Kom | 6 |  |  |
| 20.3 | 51307 | Kom | 3 |  |  |
| 20.4 | 6306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.5 | 1306 | Kom | 2 |  |  |
| 20.6 | 6309-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.7 | 6202 | Kom | 8 |  |  |
| 20.8 | 6203 | Kom | 8 |  |  |
| 20.9 | 6302 | Kom | 3 |  |  |
| 20.10 | 6304 | Kom | 3 |  |  |
| 20.11 | 6305-2Z | Kom | 8 |  |  |
| 20.12 | 3306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.13 | 6205 | Kom | 5 |  |  |
| 20.14 | 3305 | Kom | 4 |  |  |
| 20.15 | NJ306 | Kom | 4 |  |  |
| 20.16 | 3309 | Kom | 4 |  |  |
| 20.17 | 6312-2Z | Kom | 9 |  |  |
| 20.18 | 6206 | Kom | 2 |  |  |
| 20.19 | 1314 | Kom | 2 |  |  |
| 20.20 | 6414 | Kom | 2 |  |  |
| 20.21 | 6316 | Kom | 4 |  |  |
| 20.22 | 6317 | Kom | 4 |  |  |
| 20.23 | NU317 | Kom | 2 |  |  |
| 20.24 | 6307-2Z | Kom | 3 |  |  |
| 20.25 | 1307 | Kom | 1 |  |  |
| 20.26 | 6308-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.27 | 22317 K | Kom | 2 |  |  |
| 20.28 | 6310 | Kom | 1 |  |  |
| 20.29 | 1310ETN9 | Kom | 1 |  |  |
| 20.30 | 6216-2Z | Kom | 1 |  |  |
| 20.31 | NU216 | Kom | 1 |  |  |
| 20.32 | 6215-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.33 | 6308-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.34 | 6217-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.35 | 6209-2Z | Kom | 2 |  |  |
| 20.36 | NU322B | Kom | 1 |  |  |
| 20.37 | 6322 | Kom | 1 |  |  |
| 20.38 | 6210-2Z/C3 | Kom | 2 |  |  |
| 20.39 | GAC 60 F | Kom | 1 |  |  |
| 20.40 | 3204 ATN9 | Kom | 4 |  |  |
| 20.41 | NU316 | Kom | 2 |  |  |
| 20.42 | 6218 | Kom | 2 |  |  |
| 20.43 | 51306 | Kom | 1 |  |  |
| 20.44 | 6303 | Kom | 2 |  |  |
| 20.45 | 6208-2Z/C3 | Kom | 4 |  |  |
| Партија 24: Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| 24.1 | Набавка центрифугалне муљне пумпе | Ком | 1 |  |  |
| ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, производни погон ЦППОВ„Цветојевац“ | УКУПНО : |  |
|  | ПДВ ___ % |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом : |  |

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисиja за јавну набавку