Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 15552

Датум: 12.10.2020.

Предмет:  Разјашњење 1 Конкурсне документације по захтеву

Веза:       Конкурсна документација за јавну набавку добара: МВ 34/2020 Лабораторијска опрема, број Конкурсне документације 15302 од 07.10.2020. године

Партија 3 – Дигитална техничка вага

1.Питање:

Да ли је потребно да вага буде жигосана – оверена или не ?

Одговор Наручиоца:

Да

2.Питање:

Да ли је прихватљиво понудити вагу капацитета до 2100 г?

Одговор Наручиоца:

Да

3.Питање:

Да ли је прихватљиво да линеарност буде +/- 0,03 г уместо 0,02 г?

Одговор Наручиоца:

Не

4.Питање:

Да ли је прихватљиво да димензије таса буду 128х128 мм?

Одговор Наручиоца:

Не

Партија 4 – Лабораторијски решо

1.Питање:

Да ли је прихватљиво уместо решоа са све плоче понудити са једном равном плочом већих димензија, на коју може стати већи број посуда, са једним регулатором температуре

Одговор Наручиоца:

Не

2.Питање:

Да ли је прихватљиво такав решо са плочом димензија 30х50 цм?

Одговор Наручиоца:

Не

3.Питање:

Да ли је прихватљива мах. Т грејне плоче 375 C?

Одговор Наручиоца:

Да

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац

Комисија за јавну набавку