Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 15435

Датум: 09.10.2020.

Предмет:  Разјашњење 1 Конкурсне документације по захтеву

Веза:       Конкурсна документација за јавну набавку добара: ВВ 02/2020 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), број Конкурсне документације 13856 од 14.09.2020. године

1.Питање:

Да ли је командни орман за спољну или унутрашњу уградњу, да ли се командни орман испоручује са кровићем или без?

Одговор Наручиоца:

Командни ормар је за унутрашњу уградњу, без кровића са заштитом ИП 66.

2.Питање:

Да ли ће пумпа радити у ПИД регулацији помоћу сигнала ултразвучне сонде или преко рампе помоћу сигнала крушке за отпадне воде?

Одговор Наручиоца:

Пумпа ће радити са ПИД регулацијом.

3.Питање:

Да ли је потребно извршено мерење помоћу континуалног мерача нивоа приказати на неком дисплеју који се налази на командном орману?

Одговор Наручиоца:

Није потребно извршено мерење помоћу континуалног мерача нивоа приказати на дисплеју који се налази на командном орману.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац

Комисија за јавну набавку