ЈКП '' ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ''

34000 КРАГУЈЕВАЦ

Краља Александра I Карађорђевића 48

Република Србија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:

МАШИНСКА И ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ НАЧИНА РАДА

Партија:

2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”

### ЈАВНА  НАБАВКА бр. ВВ 15/2020

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за доставу понуда: 29.01.2021. до 09.00 часова

Отварање понуда: 29.01.2021. у 11.00 часова

Крагујевац

Децембар 2020.

САДРЖАЈ :

| I | Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке |
| --- | --- |
| II | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| III | Подаци о понуђачу - Образац III-1 |
|  | Образац понуде са листом захтева са техничким спецификацијама - Образац III-1.1 и III-1.2 |
|  | Техничке спецификације - Образац III-1.3 |
|  | Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2 |
|  | Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутсво како се доказује испуњеност тих услова |
|  | Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке |
|  | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона-Образац IV-1 |
|  | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2, IV-2.1 |
|  | Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и Потврда за референце - Образац IV-3.1 |
| V | Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач и документација коју је потребнодоставити уз понуду |
| VI | Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 |
|  | Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2 Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1 |
| VII | Образац структуре цене - Образац VII |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII |
| IX | Изјава о независној понуди - Образац IX |
| X | Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X |
| XI | Модел уговора - Образац XI |

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. XC/1 од 25.06.2020. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (број 19551 од 22.12.2020. године), припремљена је конкурсна документација

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Назив Наручиоца | ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац |
| --- | --- |
| Адреса Наручиоца | Краља Александра I Карађорђевића бр. 48 |
| Интернет страница Наручиоца | www.jkpvik-kg.com |
| Врста Наручиоца | Јавно предузеће |
| Врста поступка | Отворени поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| Предмет јавне набавке | Добра МАШИНСКА И ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ НАЧИНА РАДА ВВ 15/2020 |
| Поступак се спроводи | Ради закључења уговора |
| Контакт | Тел за контакт: 034/300-621; Е-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радном времену Наручиоца од 7.00 до 15.00 сати |
| Опис предмета јавне набавке | Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија: 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” |
| Назив и ознака из општег речника набавке | 38820000 Опрема за даљинско управљање |

Део II

### УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## 1.    ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА  МОРА  ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

## 2.    ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:

- попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде (Обрасци III-1; III-1.1, III-1.2; III-2; III-3)

- попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана  75. и 76. Закона - Образац IV-1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из    члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2 , IV-2.1

- Искуство  као  испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и/или Потврда за референце - Образац IV-3.1

- средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“)

- Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 ( Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 %  (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.)

- Изјава о достављању бланко и соло менице - Образац VI-2; Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1

- попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене - Образац VII

- попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде - Образац VIII (образац попуњава понуђач уколико исказује трошкове припремања понуде)

- попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди - Oбразац IX

- попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.  Закона - Образац X

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI

- остали захтеви од којих зависи исправност понуде:

- Авансно плаћање није предвиђено

- Наручилац не даје средство обезбеђења.

- Уколико понуђач захтева авансно плаћање и/или средство обезбеђења, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.

## 3.    НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Сектор набавке и складиштења, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ понуда за јавну набавку бр. ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

4.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5.    НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу  ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Сектор набавке и складиштења, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада ВВ 15/2020, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”– „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” ВВ 15/2020– „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада ВВ 15/2020, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”– „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада ВВ 15/2020, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”– „ НЕ ОТВАРАТИ “

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6.	УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

## Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем

## 7.    ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу понуде (образац III-3 у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

## 8.    ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III-2 у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно.

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 9.    ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).

- Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења (Образац VI-1).

- Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла – Образац VI-2.

11.   НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

  - Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити

  - давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

## 12.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

  - Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. ВВ 15/2020: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”, путем мејла nabavkavodovodkg@gmail.com или путем поште на адресу ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, Сектор набавке и складиштењa, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

    - Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем  понуде телефоном није дозвољено.

## 13.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

14. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 15.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права   интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: најмање 60 дана од дана отварања понуда.

19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, под условима утврђеним моделом уговора.

20.  РОК ИСПОРУКЕ И ПУШТАЊА У РАД: За наручиоца је прихватљив рок до 70 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца. Рок за монтажу и пуштање у рад: 10 календарских дана од дана увођења у посао.

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ: Место испоруке и уградње је локација коју определи наручилац у својој поруџбеници (објекти наведени у Техничкој спецификацији наручиоца). Испоручилац опреме је у обавези да опрему која је предмет набавке угради и пусти у рад.

22.  ГАРАНТНИ РОК за испоручену и уграђену опрему је минимално 5 (пет) година од дана извршене примопредаје предметних добара и пуштања у рад.

Након истека гарантног рока од 5 година мора бити обезбеђено несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за опрему за период од минимум 10 (десет) година. Понуђач овај услов испуњава достављеном потписаном изјавом у слободној форми.

23.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума: ,,најнижа понуђена цена,, под условом да је утврђено да Понуђач испуњава услове за  задовољавајућу  реализацију уговора.

Под „најнижом понуђеном ценом” подразумева се укупна вредност понуде са ПДВ-ом, након извршене рачунске контроле.

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да пристигну две или више понуда са истом ценом, најповољнија понуда ће бити изабрана жребом (о датуму и термину жребања понуђачи ће бити благовремено обавештени).

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача. Избор ће се извршти тако што ће се назив сваког понуђача који има исту понуђену цену навести на по једном папирићу, затим ће се папирићи пресавити и ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

25.  УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III-1)

26.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

27.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА ЗАШТИТE ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтерву за заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,  садржина  позива за подношење понуда, или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора,  Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева је 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете и поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац мора застати са реализацијом до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, са позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Део III

Образац III-1

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара бр. ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана ___________. године

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е mail |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Понуду дајем:

1. Самостално                              2. Са подизвођачем                      3. Као заједничку понуду

(Заокружити начин                     2.1._____________                        3.1.__________________

подношења понуде)                   2.2._____________                        3.2.__________________

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.1

ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада | Без ПДВ | ПДВ____% | Са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” |  |  |  |

Комерцијални услови понуде:

- Важност понуде је ____________ ( за наручиоца је прихватњиво најмање 60 (шездесет)) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора.

- Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на архиви ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

- Рок испоруке: За наручиоца је прихватљив рок до 70 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

- Рок за монтажу и пуштање у рад: 10 календарских дана од дана увођења у посао.

- Гарантни рок: за испоручену и уграђену опрему је минимално 5 (пет) година од дана извршене примопредаје предметних добара и пуштања у рад. Након истека гарантног рока од 5 година мора бити обезбеђено несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за опрему за период од минимум 10 (десет) година. Понуђач овај услов испуњава достављеном потписаном изјавом у слободној форми.

- Место испоруке: Место испоруке и уградње је локација коју определи наручилац у својој поруџбеници (објекти наведени у Техничкој спецификацији наручиоца). Испоручилац опреме је у обавези да опрему која је предмет набавке угради и пусти у рад.

- За сва добра прецизирана конкурсном документацијом вршиће се комисијски пријем уз записник о примопредаји, а Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу. Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.

- Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.2

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

МАШИНСКА И ЕЛЕКТРООПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ

АУТОМАТСКОГ НАЧИНА РАДА

Јавна набавка бр. ВВ 15/2020

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ |
| Партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” |
| 2.1. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ РЕЗЕРВОАР „ЋАВА“ |
| 1. | Израда, монтажа, испорука и пуштање у рад. За управљање радом објекта, регулацију нивоа у резервоару „Ћава“, даљински надзор и управљање. Мора да обезбеди ручни и аутоматски режим рада, као и даљинско управљање Садржи све потребне елементе за самосталан рад објекта: Електроормар: Степен заштите IP55. Напајање ормара 230VAC. У саставу електроормара се налази: Напајање: -осигурач - Гребенасти прекидач ON-OFF - Јединица за напајање 24VDC довољне снаге за напајање свих потрошача и мерних кругова. Треба да у себи има обједињен склоп за безпрекидно напајање са одговарајућим батеријама за барем 2 сата аутономног рада по престанку мрежног напајања. Могућност прикључења спољашњих акумулатора (оловни, гел...) PLC: Програмабилни логички контролер са најмање: - 16 дигиталних улаза - 16 транзисторских дигиталних излаза - 12 аналогних улаза 4-20mA / 0-10VDC - 2 аналогна излаза 4-20mA / 0-10VDC - Графички LCD дисплеј са резолуцијом минимално 128x64 пиксела Нумеричка тастатура са најмање 4 функционална тастера Најмање два комуникациона порта RS232/485 Modbus RTU и Ethernet Modbus TCP. Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад Каблови и кабловски регали Енергетски каблови, Сигнални каблови, Кабловски регали, потребни за повезивање ормана и опреме | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Хидростатички трансмитер нивоа Опсег мерења 0-4 m, 10mVs / 4-20mA | ком | 4 |  |  |
| 3. | Инструмeнт за континуално мерење мутноће – турбидиметар: Кућиште сонде за мерење мутноће: Кућиште мерног инструмента мутноће, преливно, погодно за мерење у систему са сондама . Треба бити израђено од PVC материјала и испоручено са припадајућим PE цревима за повезивање димензија 4x6mm најмање дужине 5 метара. Сонда за мерење мутноће: - Напајање из струјне петље излазног сигнала 4-20mA - Серијска комуникација RS485 типа стандардним Modbus протоколом, као и путем ASCII команди за потребе конфигурисања сонде. - Могућност избора мерног опсега до 0-4; 0-40; 0-400NTU. Резолуција 0.001 на скали од 4NTU - Напон напајања у опсегу од 9 до 36V DC - Радна температура -5/50 °C - Кућиште сонде израђено од PVC материјала, отпорно на радни притисак до 6 бара - Одговарајући кабл дужине најмање 10m. - Софтвер за баждарење сонде. - Кoнвертор RS485 на USB. - Упутство на српском језику | ком | 3 |  |  |
| 4. | Мерење резидуалног хлора: Мерна ћелија за континуално мерење резидуалног хлора у води са трансмитером 4-20mА и дисплејем за локално очитавање | ком | 3 |  |  |
| 5. | Детектор отварања врата објекта - Крајњи прекидач са “антеном“, индустријског типа | ком | 1 |  |  |
| 6. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 NP10. Демонтажа постојећег, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод. а. Технички захтеви Испоручити лептирасте затвараче с прирубницама израђене у складу са EN 593, PN 10, за воду за пиће. Тело израђено од EN-GJS-400-15. Диск израђен од ЕN-GJS-400-15. По ободу диска уграђен заптивни прстен од EPDM гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету AISI 304 SS. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења. Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у IP 68 заштити. Спољашна и унутрашња заштита епоксидним прахом у складу са DIN 3476 и DIN 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm). Прирубнице израђене према EN 1092, PN 10. Испитивање према EN 12266-1 ( DIN 3230). Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20mA Електромоторни погон треба да регулише отвореност лептирастог затварача и тиме одржава ниво у резервоару. -У случају нестанка напајања вентил задржава свој положај који је био пре нестанка напајања. -У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања - Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. - Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. б. Документација Уз понуду се обавезно достављају: Назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле са цртежима и котираним димензијама и ознакама материјала, важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ, са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266-1 | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN 350 NP10. Демонтажа постојећег, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод а. Технички захтеви Испоручити лептирасте затвараче с прирубницама израђене у складу са EN 593, PN 10, за воду за пиће. Тело израђено од EN-GJS-400-15. Диск израђен од EN-GJS-400-15. По ободу диска уграђен заптивни прстен од EPDM гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету AISI 304 SS. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења. Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у IP 68 заштити. Спољашна и унутрашња заштита епоксидним прахом у складу са DIN 3476 и DIN 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm). Прирубнице израђене према EN 1092, PN 10. Испитивање према EN 12266-1 ( DIN 3230). Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20mA Електромоторним погоном ће бити командовано са скаде на ВС Грошница, заузимањем одговарајуће позиције. -У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања -Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. -Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. б. Документација Уз понуду се обавезно достављају: Назив и адреса произбођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала, важећи OVGW , KIWA или одговарајући сертификат за производ, са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 12266-1 | комплет | 1 |  |  |
| 8. | Овални ( клинасти-елиптични) затварач са телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 PN10 , КРАТКИ (Пљоснати). Демонтажа посојећих елемената, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод 1. Технички захтеви - овални (клинасте-елиптичне) затварач (са равним дном) ЕN 1074 (DIN 3352-4А), PN 10 – кратко тело (уградна мера DIN 3202 F4), за воду за пиће. Прирубнице изведене за уградњу према ЕN 1092, PN10. Материјал кућишта и поклопца од лива GGG-40. Спољашна и унутрашња заштита епокси прахом а у складу са захтевима квалитета и испитивања RAL ознака 662. Клинасти део од нодуларног лива GGG-40, унутрашња страна заштићена од корозије, а спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се не подиже, вретено је у пределу О – прстена (о-ринг) полирано, заптивање вретена системом вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком. Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20 mA Електромоторним погоном ће бити командовано са скаде из Диспечерског центра. Електромоторни погон треба да аутоматски затвори затварач када се нагло повећа проток на мерачу протока који се налази непосредно поред њега. - У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања. - Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. - Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. 2. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала. Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању, у складу са DIN 3230 и ЕN 12266, као и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи. | комплет | 1 |  |  |
| 2.2. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ БУСТЕР СТАНИЦЕ РЕЗЕРВОАРА „ЋАВА“ |
| 1. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад бустер станице за подизање притиска за виши део насеља Ћава. Бустер станица се састоји од две вишестепене центрифугалне пумпе са електро-моторима и фреквентним регулаторима, усисног и потисног прохромског колектора, кугла и неповратних вентила, два трансмитера притиска, заштите рада на суво, хидрофорских посуда, електро-ормара са два фреквентна регулатора и осталог ситног материјала, све на заједничком постољу, ожичено и спремно за уградњу. Обе пумпе су истих карактеристика и раде у режиму радна и резервна. Радна тачка пумпе: улазни притисак је од 1,8 до 3 бара Q = 4 L/s на максималној фреквенцији притисак на излазу који треба да буде константан је 5,5 бара Радни флуид је пијаћа вода Демонтажа постојећег хидрофора Монтажа испорученог постројења и везивање на постојећи цевовод (улаз 2,5”, излаз 2,5“) Повезивање електроормара на постојећу инсталацију, са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Повезивање са електроормаром на објекту Резервоар „Ћава“ ради преноса сигнала дефинисаних у пројектном задатку. Пуштање у рад. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутсво за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Детектор отварања врата објекта - Крајњи прекидач са “антеном“, индустријског типа | ком | 1 |  |  |
| 2.3. | ОПРЕМА НА ВС „ГРОШНИЦА“ |
| 1. | Објекат ВС „ГРОШНИЦА“ Преправка постојеће SCADA апликације на ВС “Грошница” изведена на основу написаног пројектног задатка. Рачунар са лиценцираним софтвером NI Lookout налази се на ВС „Грошница“ и комуницира са удаљеним објектима локалном интранет мрежом. Приказ мерења, статуса, даљинско управљање и архивирање свих података са неодређеним роком трајања и извозом податаку у *.csv облику. Повезивање опреме на објекту функционално испитивање и пуштање у рад Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад | комплет | 1 |  |  |
| 2.4. | ОБЈЕКАТ ДИСПЕЧЕРСКОГ ЦЕНТРА |
| 1. | Израда SCADA апликације изведене на основу написаног пројектног задатка. Рачунар са лиценцираним lifetime софтвером NI Lookout (најмање 200 тагова) или одговарајући налази се у командном центру и комуницира са удаљеним објектима и другим SCADA рачунарима на којима се налази инсталиран NI Lookout софтвер. SCADA треба да обезбеди аквизицију свих мерења са објеката, приказивање свих података нумерички, графички као и бесконачан запис свих величина на безпапирним писачима. Управљање је ограничено нивоима приступа. Сваком кориснику ће бити одређено корисничко име и лозинка као и ниво приступа на коме он може извршити радњу из свог делокруга. Потребно је више нивоа приступа, са могућношћу дефинисања од нивоа на ком корисник само може да посматра, преко управљања делом објеката, управљања целим објектима... па до нивоа на ком је могуће све без ограничења. Монитор минималне дијагонале 24 инча. Повезивање опреме на објекту функционално испитивање и пуштање у рад Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад | комплет | 1 |  |  |
| 2.5. | ЦС „ЦРКВЕНАЦ“ |
| 1. | Софт-стартери за ЦС Црквенац Набавка, испорука, монтажа и пуштанје у рад два софт стартера на постојеће две вишестепене центрифугалне пумпе са електромотором од 11 кW i 2900 o/min. Повезивање испоручених софт-стартера са постојећим електромоторима и електро-ормаром (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Постојеће пумпе са новоуграђеним софт-стартерима треба да раде у режиму радна и резервна пумпа, са меким стартом обе пумпе и аутоматским укључивањем и искључивањем у зависности од нивоа воде у следећем резервоару. Треба искључити рад постојећег електромоторног затварача пре пуштања у рад. Пуштање у рад Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутсво за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| 2.6. | ЦС И РЕЗЕРВОАР „СРЕБРЕНАЦ“ |
| 1. | а. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад једне вишестепене центрифугалне пумпе са електромотором и софт стартером. Радна тачка пумпе: H = 85 m Q = 3,2 L/s - снага eлeктро-мотора максимално 7,5 kW Радни флуид је пијаћа вода Демонтажа постојеће пумпе Монтажа испоручене пумпе и везивање на постојећи цевовод, паралелно са другом старом пумпом (стара и нова пумпа ће радити у режиму радна и резервна) Пумпа треба бити таквих габарита да може да се монтира на постојеће бетонско постоље Повезивање електро-мотора и софт-стартера на постојећи електро-ормар (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима Пуштање у рад б. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад софт стартера на постојећу вишестепену центрифугалну пумпу са електромотором од 5,5 kW i 2900 o/min. Повезивање испорученог софт-стартера са постојећим електромотором и електро-ормаром (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Пуштање у рад Испоручена опрема под а и б, са једном старом пумпом треба да ради у режиму радна и резервна пумпа, са меким стартом обе пумпе и аутоматским укључивањем и искључивањем у зависности од нивоа воде у следећем резервоару. Треба искључити рад постојећег електромоторног затварача пре пуштања у рад. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутство за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| УКУПНО (у динарима): (Места испоруке и уградње наведена у техничкој спецификацији наручиоца) | Без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ ___% |  |
|  | Са ПДВ-ом: |  |

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-1.3

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФКАЦИЈЕ

Све потребне грађевинске радове који се тичу предметне јавне набавке извршиће Наручилац.

Пре давања понуде, неопходно је да представници понуђача обиђу објекте на локацијама наведеним у Техничкој спецификацији, како би сагледали постојеће стање опреме коју треба заменити, односно нову уградити. Понуђач ће након обиласка наведених објеката добити потврду од Наручиоца о извршеном обиласку локација, као услов за учествовање у предметном поступку јавне набавке. Рок за обилазак објеката је максимално 20 дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке.

Понуђач је у обавези да достави инсталационе верзије апликација као и инсталациони RUN TIME SCADA софтвер са lifetime лиценцом, сва упутства на српском језику и документацију изведеног стања.

Понуђач је дужан да изврши предметне услуге и испоручи опрему која ће у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца, техничким прописима за опрему која је предмет испоруке и уградње, стандардима квалитета пружених услуга и захтеваним техничким карактеристикама опреме.

Понуђач је дужан да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Србије, којим се овлашћује понуђач да има право вршења услуга, нуђења, продаје и испоруке добара која су предмет набавке. Ово овлашћење мора да гласи на име понуђача који подноси понуду и да је насловљено на наручиоца.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничке листове или изводе из каталога за понуђену опрему.

Кадровска оспособљеност:

- 1 машинског инжењера са важећом лиценцом 330 и 430,

- 1 инжењера технологије са важећом лиценцом 371 и 475

- 1 инжењера електротехнике са важећом лиценцом 352

- 2 радно ангажована радника ССС машинске или електро струке који су стручно оспособљени за вршење услуга на предметној опреми

Доказ кадровске оспособљености: Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума. (копије М обрасца за стално запослена лица, копију уговора о раду или уговора о делу, копију лиценци и потврда Инжењерске коморе о важењу истих, као и оверене потврде произвођача предметне опреме, да су сервисери завршили потребне обуке).

Након истека гарантног рока од 5 година, биће обезбеђено несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за опрему која је предмет јавне набавке за период од минимум 10 година. Понуђач овај услов испуњава достављеном потписаном изјавом.

Понуђач је у обавези, да у случају закључења уговора, преправку SCADA апликације изради на лиценцираној NI Lookout развојној платформи, чије поседовање доказује копијом сертификата о власништву лиценциране развојне платформе за SCADA апликацију.

Приликом замене лептирастих затварача и овалног затварача, укупно време прекида у снабдевању водом са резервоара „Ћава“ не може бити дуже од 24 часа.

Пројектни задатак:

А) Резервоар „Ћава“

Вода захваћена из Грошничког језера се пречишћава на постројењу и гравитационо се транспортује цевоводима Ø350mm и Ø500mm до резервоара на Ћави. Укупна запремина резервоара „Ћава“ износи 4200m3. Од резервоара „Ћава“ вода се гравитационо упућује цевоводом Ø500mm у градску водоводну мрежу. Резервоар „Ћава“ се састоји од два посебна резервоара, једног округлог запремине 1000m3 и другог са три коморе укупне запремине 3200m3.

Слика 1. резервоар „Ћава“

На слици 1 је представљена позиција одређених објеката у кругу резервоара и то:

- Шахта са мерачем протока на излазном цевоводу Ø500mm (према градској мрежи), доводни цевовод Ø350mm. На обадва цевовода се налази прикључак за узимање узорака воде

- Шахта са доводним цевоводом Ø500mm и прикључком од 1“ који се некада користио за убодни мерач протока

- Лептирасти затварач Ø500mm  који се користи за регулацију протока воде на улазу у резервоар на доводном цевоводу Ø500mm

- Овални затварач Ø350mm који је користи за регулацију протока воде ка резервоару на доводном цевоводу Ø350mm

- Резервоар са три коморе, укупне запремине 3200m3

- Округли резервоар запремине 1000m3

- Кућа дежурног радника

- Објекат за бустер станицу прикључену на доводни цевовод Ø350mm

- Табласти вентил Ø350mm на излазу из округлог резервоара

- Затварачница у којој се налазе по три затварача на доводу и одводу воде као и затварачи на испусту и преливни цевовод из резервоара

Слика 2. Шематски приказ резервоара Ћава

Аутоматизација рада резервоара

За увођење аутоматског рада и даљинског надзора, као и даљинског управљања потребно је извршити демонтажу постојећих затварачи и уградњу нових затварача са ечектро-погоном којима би се управљало даљински са В.С. „Грошница“ и Диспечерког центра. Електромоторни погони морају бити отпорни на временске услове (киша, снег, сунце) јер се налазе ван објекта. Електромоторни погони морају бити регулациони да могу да стану у било ком положају и да тај положај задрже приликом нестанка електричне енергије, такође и приликом доласка електричне енергије да остану у положају пре нестанка струје. Такође неопходно је и да постоји ручна манипулација на електромоторним погонима у случају нестанка електричне енергије.

Даљинским управљањем регулацијом протока у ручном режиму рада на улазним лептирастим затварачима у резервоар врши се са ВС „Грошница“. Овалним затварачем на излазу из резервоара може се управљати такође са ВС „Грошница“ али само запослени са администраторским налогом за SCADA рачунар.

Из диспечерског центра у ручном раду може се управљати овалним затварачем, док за управљање лептирастим затварачима на улазу може управљати само запослени са администраторским налогом за SCADA рачунар.

У ручном раду лептирасти затварач DN500 на улазу у резервоар отвара се, односно затвара, у корацима од 0,1% тако да проток са ВС „Грошница“ се промени за максимално 5L/s. Отварање или затварање затварача DN500 на улазу у резервоар се може вршити на сваких 20 минута са максималним повећањем, односно смањењем, протока за 10 L/s. У случају потребе запослени са администраторским налогом може извршити потпуно затварање без ограничења.

У ручном раду лептирасти затварач DN350 на улазу у резервоар отвара се, односно затвара, у корацима од 0,1% тако да проток са ВС „Грошница“ се промени за максимално 3L/s. Отварање или затварање затварача DN350 на улазу у резервоар се може вршити на сваких 3 сата времена са максималним повећањем, односно смањењем, протока за 3 L/s. У случају потребе запослени са администраторским налогом може извршити потпуно затварање без ограничења.

У аутоматском раду радни затварач је лептирасти затварач DN500 на улазу у резервоар. Лептирасти затварач DN350 на улазу у резервоар не користи се у аутоматском раду. Радни ниво у резервоару је 270cm, доњи минимални ниво је 210cm,  док је горњи максимални је ниво 330cm. Резервоар у аутоматском режиму мора да прати и ниво резервоара на ВС „Грошница“ да није мањи од 200cm и да у том случају не може да врши отварање лептирастог затварача DN500 на улазу у резервоар, и да у том случају упали аларм на SCADA рачунарима у диспечерском центру и ВС „Грошница“. Аларм се пали и када је ниво мањи или већи од задатог нивоа. У аутоматском раду важе исти услови као и у ручном раду за отварање и затварање лептирастог затварача DN500 на улазу у резервоар. Запослени са администраторским налогом може променити задате параметре за аутоматски рад.

У случају хаварије на цевоводу DN500 који излази из резервоара „Ћава“ овални затварач са електромоторним погоном низводно од мерача протока врши затварање када проток достигне вредност 250L/s у периоду од 5 минута. На протоку од 220 L/s пали се аларм на SCADA рачунарима у диспечерском центру и ВС „Грошница“.  Запослени са администраторским налогом може променити задате параметре за аутоматски рад.

Затварање може извршити и запослени из диспечерског центра, као и  са ВС „Грошница“ са администраторским налогом.

На слици 3. означени су позицијама 1 и 2 затварачи који се мењају, док се после мерача протока уграђује нов овални затварач.

За праћење нивоа у резервоару-коморама неопходно је поставити 4 хидростатичка нивометра (са опсегом мерења 0-4m). На основу ових нивометара врши се и аутоматски рад резервоара. Аутоматски рад се врши на основу просека сва 4 нивометра, а у случају да дође до квара неког нивометра узима се просек преосталих исправних нивометара.

Слика 3. Шематски приказ затварача и цевовода резервоара Ћава

На доводним цевоводима DN500 и DN350 као и на излазном цевоводу DN500 неопходно је уградити турбидиметре са континуалним мерењем мутноће и анализаторе резидуалног хлора.

На местима мерења мутноће и хлора већ постоје прикључци на цевоводима.

Главна комуникација са SCADA рачунарима се врши преко интранет мреже, док у случају да дође до квара интранет мреже комуникација се одвија преко 3G/4G/GPRS MODEM – ROUTER-а.

Б) Бустер станица „Ћава“

Хидрофорско постројење на резервоару „Ћава“ се налази у објекту означеним позицијом 8 на слици 1. Хидрофорско постројење ради у аутоматском раду на основу притиска у посуди на потису. Због старости хидрофорско постројење мења се бустер станицом. Рад нових пумпи се прати на SCADA рачунарима у диспечерском центру и ВС „Грошница“ тако што се добијају подаци о притиску на улазу и потису, као и када је укључена и искључена пумпа.

Главна комуникација са SCADA рачунарима се врши преко интранет мреже, док у случају да дође до квара интранет мреже комуникација се одвија преко 3G/4G/GPRS MODEM – ROUTER-а.

В) Локације ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“ и рез. „Кременац“

Локације ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“ и рез. „Кременац“ раде у заједничком спрегу. Када ниво воде у рез „Кременац“ достигне доњи минимални ниво воде у резервоару модем шаље СМС поруку на локацију ЦС и рез. „Сребренац“ и  укључују се пумпе и пуне рез. „Кременац“ до максималног задатог нивоа. Када се достигне максимални задати ниво на рез. „Кременац“ модем шаље СМС поруку на на локацију ЦС и рез. „Сребренац“ и  искључују се пумпе. На локацији ЦС и рез. „Сребренац“ се врши замена једне пумпе и уградња два софт-стартера и повезивање на постојећу опрему за комуникацију. Уградњом софт-стартера искључује се рад постојећег електромоторног затварача на потису пумпе пре пуштања пумпе у рад.

Када ниво воде у ЦС и рез. „Сребренац“ достигне доњи минимални ниво воде у резервоару модем шаље СМС поруку на локацију ЦС „Црквенац“ и  укључују се пумпе и пуне ЦС и рез. „Сребренац“ до максималног задатог нивоа. Када се достигне максимални задати ниво на ЦС и рез. „Сребренац“ модем шаље СМС поруку на локацију ЦС „Црквенац“ и  искључују се пумпе. На локацији ЦС „Црквенац“ се врши уградња софт-стартера и повезивање на постојећу опрему за комуникацију.

На слици 4 приказана је шема комуникације између локација ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“ и рез. „Кременац“.

Слика 4. Шема комуникације ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“, рез. „Кременац“

Такође се прати ниво на рез. „Сребренац“ да пумпе не могу да раде када је ниво у рез. „Сребренац“ на минималном нивоу.

Сва комуникација на ове три локације се врши помоћу СМС порука и прати се из диспечерског центра на мобилном телефону где се примају све СМС поруке.

Потребно је ову комуникацију СМС порукама повезати са SCADA софтвером у диспечерском центру и ВС „Грошница“ тако да софтвер показује рад пумпи (укључено-искључено) и ниво резервоара (минимални и максимални).

Г) SCADA рачунар у диспечерском центру

У диспечерском центру је потребно поставити нов рачунар са SCADA софтвером који ће пратити рад осталих објеката у оквиру водоснабдевања. На слици 5 приказана је шема водоснабдевања.

Слика 5. Шема водоснабдевања

Из диспечерског центра потребно је управљање и надзор над резервоаром „Ћава“.  Прате се сва четири нивоа резервоара, проток на излазу из резервоара, две мутноће на улазу и једна на излазу. Такође се прати и концентрација слободног хлора на два улаза и једна на излазу из резервоара. У ручном раду могуће је са администраторским налогом управљати лептирастим затварачима на улазу и том приликом се алармом на SCADA рачунару обавештава дежурни на ВС „Грошница“. Такође се може затворити и овални затварач на излазу из резервоару „Ћава“. На SCADA рачунару се прати отвореност затварача у процентима. Прати се рад пумпи у бустер станици, као и притисци на потису и усису.

Потребно је СМС поруке које се добијају са локација ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“ и рез. „Кременац“ увести у SCADA софтвер тако да се води електронска документација о укључивању-искључивању пумпи и минималном-максималном новоу у резервоарима.

Потребно је SCADA рачунар у диспечерском центру повезатати са постојећим SCADA рачунаром на ВС „Грошница“. У овој комуникацији се прати вредности за проток на излазу из ВС „Грошница“, ниво резервоара, мутноћа, концентрација резидуалног хлора и оставити могућност даљег проширења двосмерне комуникације између SCADA рачунара.

Потребно је SCADA рачунар у диспечерском центру повезатати са постојећим SCADA рачунаром на погону „Кошутњак“ одакле се преузимају подаци са ВС „Морава“. Тренутни подаци су мутноће са локација Баточина, БС „Жировница“ и излаз „Кошутњак“, као и тренутни протоци са БС „Жировница“ и излаз „Кошутњак“. Оставити могућност даљег проширивања двосмерне комуникације између SCADA рачунара.

Потребно је SCADA рачунар у диспечерском центру повезатати са постојећим SCADA рачунаром на резервоару „Р-14“ одакле се преузимају следећи подаци: мутноће улаз и излаз са рез. Вучковица, мутноће улаз и излаз рез. Р-14, тренутни проток на улазу у рез. Р-14 и кумулатив-водомер.

Главна комуникација са SCADA рачунарима и објектима се врши преко интранет мреже, док у случају да дође до квара интранет мреже комуникација се одвија преко 3G/4G/GPRS MODEM – ROUTER-а

Оставити могућност даљег проширивања двосмерне комуникације између SCADA рачунара.

Д) SCADA рачунар на ВС „Грошница“

На ВС „Грошница“ постоји SCADA рачунар на коме треба извршити додавање нових параметара и команди за управљање затварачима на рез. „Ћава“. Са ВС „Грошница“ могуће је у ручном раду вршити отварање и затварање лептирастих затварача на улазу у рез. „Ћава“ а затварање-отварање овалног затварача на излазу из рез. „Ћава“ може се вршити само са администраторским налогом. На ВС „Грошница“ потребно је на SCADA рачунару имати податке о свим нивоима, мутноћама, концентрацијама резидуалног хлора, протоку и кумулативном протоку на излазу из резервоара. Такође потребно је имати и податке о раду пумпи у бустер станици (укључење-искључење) као и притисци на усису и потису.

Потребно је СМС поруке које се добијају са локација ЦС „Црквенац“, ЦС и рез. „Сребренац“ и рез. „Кременац“ увести у SCADA софтвер тако да се води електронска документација о укључивању-искључивању пумпи и минималном-максималном новоу у резервоарима.

Главна комуникација са SCADA рачунарима и објектима се врши преко интранет мреже, док у случају да дође до квара интранет мреже комуникација се одвија преко 3G/4G/GPRS MODEM – ROUTER-а

Оставити могућност даљег проширивања двосмерне комуникације између SCADA рачунара.

Наручилац на свим објектима поседује интранет мрежу.

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-2

| ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) На основу споразума бр._________________________ |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е mail |  |
| Матични број понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Напомена:

У случају већег броја чланова групе  образац треба фотокопирати

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац III-3

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е mail |  |
| Матични број подизвођача |  |
| ПИБ подизвођача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину |  |

Напомена:

У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Деo IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући    регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

А) Да располаже неопходним финансијским капацитетом - да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. год.), није исказао губитак у  пословању;

Б) Да располаже неопходним референцама - да је понуђач у годинама 2017, 2018. и 2019. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде у износу од најмање 25.400.000,00 динара;

В) Да располаже неопходним кадровским капацитетом - да понуђач има у радном односу:

- 1 машинског инжењера са важећом лиценцом 330 и 430,

- 1 инжењера технологије са важећом лиценцом 371 и 475,

- 1 инжењера електротехнике са важећом лиценцом 352

- 2 радно ангажована радника ССС машинске или електро струке који су стручно оспособљени за вршење услуга на предметној опреми;

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Све доле наведене доказе понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1 ).

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом  75. став 1. Закона о јавним набавкама:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

-  Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом - да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. год.), није исказао губитак у пословању

Доказ:

Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса успеха за две обрачунске године (2018. и 2019. година). Уместо биланса успеха за две обрачунске године понуђач може доставити извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за две обрачунске године (2018. и 2019.година). При томе треба водити рачуна да образац БОН-ЈН садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од две године, тако да поред тога треба доставити мишљење овлашћеног ревизора и за другу годину. Напомена: Уколико понуђач у смислу Закона о ревизији нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, биланс успеха се може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.

- Да понуђач располаже неопходним референцама - да је понуђач у 2017, 2018. и 2019. години уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање 25.400.000,00 динара.

Доказ:

Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац  IV-3.1

- Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом - да понуђач има у радном односу:

- 1 машинског инжењера са важећом лиценцом 330 и 430,

- 1 инжењера технологије са важећом лиценцом 371 и 475,

- 1 инжењера електротехнике са важећом лиценцом 352,

- 2 радно ангажована радника ССС машинске или електро струке који су стручно оспособљени за вршење услуга на предметној опреми;

Доказ:

Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума (копије важећих лиценци и копије М обрасца за стално запослена лица, копију уговора о раду или уговора о делу, копију лиценци и потврда Инжењерске коморе о важењу истих, као и оверене потврде произвођача предметне опреме, да су сервисери завршили потребне обуке).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац IV-1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| Ред. бр. | Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив документа) и ове конкурсне документације | Испуњеност услова (заокружити) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1 ) | да не |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1) | да не |
| 3. | Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2,IV-2.1) | да не |
| 4. | Додатни услов: - Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом - да понуђач у два обрачунска периода (2018. и 2019. год.), није исказао губитак у пословању Доказ: Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса успеха за две обрачунске године (2018. и 2019. година). Уместо биланса успеха за две обрачунске године понуђач може доставити извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за две обрачунске године (2018. и 2019.година). При томе треба водити рачуна да образац БОН-ЈН садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од две године, тако да поред тога треба доставити мишљење овлашћеног ревизора и за другу годину. Напомена: Уколико понуђач у смислу Закона о ревизији нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, биланс успеха се може доставити без мишљења овлашћеног ревизора. | да не |
| 5. | - Да понуђач располаже неопходним референцама - да је понуђач у 2017, 2018. и 2019. години уговорио и извршио испоруку добара које су предмет понуде, у износу од најмање 25.400.000,00 динара. Доказ: Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац IV-3.1 | да не |
| 6. | - Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом - да понуђач има у радном односу: - 1 машинског инжењера са важећом лиценцом 330 и 430, - 1 инжењера технологије са важећом лиценцом 371 и 475, - 1 инжењера електротехнике са важећом лиценцом 352, - 2 радно ангажована радника ССС машинске или електро струке који су стручно оспособљени за вршење услуга на предметној опреми; Доказ: Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума (копије важећих лиценци и копије М обрасца за стално запослена лица, копију уговора о раду или уговора о делу, копију лиценци и потврда Инжењерске коморе о важењу истих, као и оверене потврде произвођача предметне опреме, да су сервисери завршили потребне обуке). | да не |
| Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду |
| 7. | Образац понуде Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-1.1; III-1.2; III-2; III-3 | да не |
| 8. | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; | да не |
| 9. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; | да не |
| 10. | Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац V | да не |
| 11. | Средства финансијског обезбеђења Доказ: Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије (потписана и оверена бланко соло меница) Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке менично овлашћење (на меморандуму понуђача) Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац VI-2) образац гаранције за добро извршење посла – потписан и оверен образац - VI-2.1 | да не |
| 12. | Образац структуре цене у складу са формом Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII | да не |
| 13. | Образац трошкова припреме понуде Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац VIII | да не |
| 14. | Образац изјаве о независној понуди Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац IX | да не |
| 15. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац X | да не |
| 16. | Модел уговора Доказ: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX) | да не |

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац IV-2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ОТВОРЕЊНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: да располаже неопходним финансијским капацитетом, неопходним референцама, да пасполаже неопходним кадровским капацитетом.

Место:_____________                                                                                       Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                        _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац IV-2.1

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке број ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                              Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                  _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац IV-3

ИСКУСТВО  КАО  ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

СПИСАК  РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА

Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада

Партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”

Потребно је навести списак референтних наручиоца као доказ да је понуђач у 2017./2018./2019. години извршио испоруку предметних добара. Образац потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

| Р.Б. | Референтни наручилац | Лице за контакт, тел. бр. | Датум издавања потврде | Вредност Испоручених добара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (у дин.): |  |

ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац задржава право увида у исправност података.

Напомена:

У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

| Место и датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац IV-3.1

ПОТВРДА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Назив купца:_______________________

Седиште:__________________________

Матични број:______________________

ПИБ:______________________________

Телефон:___________________________

На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

ПОТВРДУ

Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________

(назив и седиште добављач/понуђача)

У 2017./2018./2019. години купцу/наручиоцу испоручио добра  _________________________   у укупном износу од _________________ динара

| Укупна вредност испоручених добара у 2017./2018./2019. години (у дин. без ПДВ-а). |  |
| --- | --- |

Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у поступку јавне набавкe бр ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” код ЈКП ,, Водовод и канализација,, Крагујевац  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:______________ 				Овлашћено лице купца

Датум:______________                              М.П                              ____________________

Образац V

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Тип/Фабричка ознака | Назив и адреса произвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ |
| Партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” |
| 2.1. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ РЕЗЕРВОАР „ЋАВА“ |
| 1. | Израда, монтажа, испорука и пуштање у рад. Електроормар. PLC Комунукација Каблови и кабловски регали |  |  |
| 2. | Хидростатички трансмитер нивоа 10mVs / 4-20mA |  |  |
| 3. | Инструмeнт за континуално мерење мутноће – турбидиметар Кућиште сонде за мерење мутноће Сонда за мерење мутноће |  |  |
| 4. | Мерење резидуалног хлора: Мерна ћелија за континуално мерење резидуалног хлора у води са трансмитером 4-20mА и дисплејем за локално очитавање |  |  |
| 5. | Детектор отварања врата објекта - Крајњи прекидач са “антеном“, индустријског типа |  |  |
| 6. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 NP10. |  |  |
| 7. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN 350 NP10. |  |  |
| 8. | Овални ( клинасти-елиптични) затварач са телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 PN10 , КРАТКИ (Пљоснати). |  |  |
| 2.2. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ БУСТЕР СТАНИЦЕ РЕЗЕРВОАРА „ЋАВА“ |
| 1. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад бустер станице за подизање притиска за виши део насеља Ћава. |  |  |
| 2. | Детектор отварања врата објекта |  |  |
| 2.3. | ОПРЕМА НА ВС „ГРОШНИЦА“ |  |  |
| 2.4. | ОБЈЕКАТ ДИСПЕЧЕРСКОГ ЦЕНТРА |  |  |
| 2.5. | ЦС „ЦРКВЕНАЦ“ |
| 1. | Софт-стартери за ЦС Црквенац |  |  |
| 2.6. | ЦС И РЕЗЕРВОАР „СРЕБРЕНАЦ“ |
| 1. | а. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад једне вишестепене центрифугалне пумпе са електромотором и софт стартером. б. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад софт стартера на постојећу вишестепену центрифугалну пумпу са електромотором од 5,5 kW i 2900 o/min. |  |  |

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Део VI

Образац VI-1

форма меничног овлашћења

| ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Текучи рачун: |  |
| Назив банке |  |

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

Корисник: 	ЈКП „Водовод и канализација”, (Поверилац)

Седиште: 	Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо ЈКП „Водовод и канлизација”, Крагујевац, ул. Краља Александра I Крађорђевића бр. 48, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____________ (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”, број понуде___________ од _________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

      - да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;

      - да дужник чија је понуда прихваћена:

а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације

б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде), односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _______________________  и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________, ___________________________ године

| Датум и и место издавања овлашћења ______________________ | М.П. | Дужник-издавалац менице _______________________ _______________________ _______________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Форму овог овлашћења доставити на меморандуму понуђача

Образац VI-2

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

- бланко соло меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Ово средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац VI-2.1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:              _________________________________________________________________

И З Д А Ј Е :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

# ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА

## ПОВЕРИЛАЦ :   ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац

Краља Александра I  Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам ___________ бланко, соло меницу сериски број__________и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација”Крагујевац као Повериоца,   да  предате менице може попунити на износ од __________ динара ( и словима ______________________________________________ )

за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење посла.

ОВЛАШЋУЈЕМО:   ЈКП ''Водовод и Канализација'' Крагујевац ,  као Повериоца, да у складу са одредбама предметног __________, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника __________________________ код банака, а у корист рачуна Повериоца .

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног  Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета ________________________.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _______________дође до :

промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније ___________________________________

Датум издавања Овлашћења                                          ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_____________________                                            ____________________________

(потпис овлашћеног лица,овера печатом )

Напомена: Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавеже у име Понуђача. У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније“ уписати датум првог наредног радног дана након закључења уговора.

Део VII

Образац VII

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. _________ од _______________ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Бр. парт. | Опис партије | Врста појединачних трошкова који чине јединичну цену | Износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а) | Учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене (у %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С. ”Грошница” | 1) | 1) | 1) |
|  |  | 2) | 2) | 2) |
|  |  | 3) | 3) | 3) |
|  |  | 4) | 4) | 4) |
|  |  | .................. | .................. | .................. |

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- У колону број (3) понуђач уноси врсту појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,

- У колону број (4) понуђач уноси износ трошкова који улазе у структуру јединичне цене, у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,

- У колону број (5) понуђач уноси процентуално учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Део VIII

Образац VIII

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE

| СТРУКТУРА ТРОШКОВА | И З Н О С |
| --- | --- |
| Укупан износ: |  |

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Достављање предметног обрасца није обавезно.

Део IX

Образац  IX

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Улица и број: |  |
| Број телефона: |  |
| Датум: |  |
| Број понуде: |  |

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________________________                                 (навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр. ________, за јавну набавку бр. ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део X

Образац X

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Улица и број: |  |
| Број телефона: |  |
| Датум: |  |
| Број понуде: |  |

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ____________________ у поступку јавне набавке ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 - Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Место и датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део XI

Образац XI

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Закључен између:

1. Наручилац: ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48  који заступа директор Небојша Јаковљевић, дип.ецц  (у даљем тексту Наручилац)

и

2. ,,____________________,, са седиштем ________________, улица ________________, кога заступа директор __________________ ( у даљем тексту Испоручилац)

| Подаци о Наручиоцу | Подаци о Испоручиоцу |
| --- | --- |
| ПИБ: 101039041 | ПИБ: |
| Матични број:07165439 | Матични број: |
| Број рачуна: 160-7109-89 | Број рачуна: |

Основ уговора:

| Број јавне набавке, датум објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке | ВВ 15/2020 |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о додели уговора |  |
| Понуда изабраног понуђача | Бр.______од________ |

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке бр. ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада, партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница”, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у складу са понудом бр. ________ од  _________, којом се испоручилац добара обавезује да ће предметно добро испоручити у року до 70 календарских дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.

| Редни бр. | Назив партије / позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (без ПДВ-а) Динара | Укупна цена (без ПДВ-а) Динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ |
| Партија 2. Увођење аутоматског начина рада у диспечерском центру и В.С.”Грошница” |
| 2.1. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ РЕЗЕРВОАР „ЋАВА“ |
| 1. | Израда, монтажа, испорука и пуштање у рад. За управљање радом објекта, регулацију нивоа у резервоару „Ћава“, даљински надзор и управљање. Мора да обезбеди ручни и аутоматски режим рада, као и даљинско управљање Садржи све потребне елементе за самосталан рад објекта: Електроормар: Степен заштите IP55. Напајање ормара 230VAC. У саставу електроормара се налази: Напајање: -осигурач - Гребенасти прекидач ON-OFF - Јединица за напајање 24VDC довољне снаге за напајање свих потрошача и мерних кругова. Треба да у себи има обједињен склоп за безпрекидно напајање са одговарајућим батеријама за барем 2 сата аутономног рада по престанку мрежног напајања. Могућност прикључења спољашњих акумулатора (оловни, гел...) PLC: Програмабилни логички контролер са најмање: - 16 дигиталних улаза - 16 транзисторских дигиталних излаза - 12 аналогних улаза 4-20mA / 0-10VDC - 2 аналогна излаза 4-20mA / 0-10VDC - Графички LCD дисплеј са резолуцијом минимално 128x64 пиксела Нумеричка тастатура са најмање 4 функционална тастера Најмање два комуникациона порта RS232/485 Modbus RTU и Ethernet Modbus TCP. Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад Каблови и кабловски регали Енергетски каблови, Сигнални каблови, Кабловски регали, потребни за повезивање ормана и опреме | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Хидростатички трансмитер нивоа Опсег мерења 0-4 m, 10mVs / 4-20mA | ком | 4 |  |  |
| 3. | Инструмeнт за континуално мерење мутноће – турбидиметар: Кућиште сонде за мерење мутноће: Кућиште мерног инструмента мутноће, преливно, погодно за мерење у систему са сондама . Треба бити израђено од PVC материјала и испоручено са припадајућим PE цревима за повезивање димензија 4x6mm најмање дужине 5 метара. Сонда за мерење мутноће: - Напајање из струјне петље излазног сигнала 4-20mA - Серијска комуникација RS485 типа стандардним Modbus протоколом, као и путем ASCII команди за потребе конфигурисања сонде. - Могућност избора мерног опсега до 0-4; 0-40; 0-400NTU. Резолуција 0.001 на скали од 4NTU - Напон напајања у опсегу од 9 до 36V DC - Радна температура -5/50 °C - Кућиште сонде израђено од PVC материјала, отпорно на радни притисак до 6 бара - Одговарајући кабл дужине најмање 10m. - Софтвер за баждарење сонде. - Кoнвертор RS485 на USB. - Упутство на српском језику | ком | 3 |  |  |
| 4. | Мерење резидуалног хлора: Мерна ћелија за континуално мерење резидуалног хлора у води са трансмитером 4-20mА и дисплејем за локално очитавање | ком | 3 |  |  |
| 5. | Детектор отварања врата објекта - Крајњи прекидач са “антеном“, индустријског типа | ком | 1 |  |  |
| 6. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 NP10. Демонтажа постојећег, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод. а. Технички захтеви Испоручити лептирасте затвараче с прирубницама израђене у складу са EN 593, PN 10, за воду за пиће. Тело израђено од EN-GJS-400-15. Диск израђен од ЕN-GJS-400-15. По ободу диска уграђен заптивни прстен од EPDM гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету AISI 304 SS. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења. Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у IP 68 заштити. Спољашна и унутрашња заштита епоксидним прахом у складу са DIN 3476 и DIN 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm). Прирубнице израђене према EN 1092, PN 10. Испитивање према EN 12266-1 ( DIN 3230). Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20mA Електромоторни погон треба да регулише отвореност лептирастог затварача и тиме одржава ниво у резервоару. -У случају нестанка напајања вентил задржава свој положај који је био пре нестанка напајања. -У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања - Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. - Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. б. Документација Уз понуду се обавезно достављају: Назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле са цртежима и котираним димензијама и ознакама материјала, важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ, са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према EN 12266-1 | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Лептирасти затварач са редуктором, телескопским наставком и електромоторним погоном DN 350 NP10. Демонтажа постојећег, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод а. Технички захтеви Испоручити лептирасте затвараче с прирубницама израђене у складу са EN 593, PN 10, за воду за пиће. Тело израђено од EN-GJS-400-15. Диск израђен од EN-GJS-400-15. По ободу диска уграђен заптивни прстен од EPDM гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету AISI 304 SS. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења. Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у IP 68 заштити. Спољашна и унутрашња заштита епоксидним прахом у складу са DIN 3476 и DIN 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm). Прирубнице израђене према EN 1092, PN 10. Испитивање према EN 12266-1 ( DIN 3230). Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20mA Електромоторним погоном ће бити командовано са скаде на ВС Грошница, заузимањем одговарајуће позиције. -У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања -Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. -Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. б. Документација Уз понуду се обавезно достављају: Назив и адреса произбођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала, важећи OVGW , KIWA или одговарајући сертификат за производ, са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, важећи ИСО 14001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику, Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању према ЕН 12266-1 | комплет | 1 |  |  |
| 8. | Овални ( клинасти-елиптични) затварач са телескопским наставком и електромоторним погоном DN500 PN10 , КРАТКИ (Пљоснати). Демонтажа посојећих елемената, испорука, уградња и пуштање у рад новог затварача са свим припадајућим елементима за повезивање на постојећи цевовод 1. Технички захтеви - овални (клинасте-елиптичне) затварач (са равним дном) ЕN 1074 (DIN 3352-4А), PN 10 – кратко тело (уградна мера DIN 3202 F4), за воду за пиће. Прирубнице изведене за уградњу према ЕN 1092, PN10. Материјал кућишта и поклопца од лива GGG-40. Спољашна и унутрашња заштита епокси прахом а у складу са захтевима квалитета и испитивања RAL ознака 662. Клинасти део од нодуларног лива GGG-40, унутрашња страна заштићена од корозије, а спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се не подиже, вретено је у пределу О – прстена (о-ринг) полирано, заптивање вретена системом вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком. Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова Електромоторни погон телескопски подигнути и фиксирати изнад горње плоче шахта у који се лептирасти затварач монтира. Електромоторни погон треба да има напајање 24VDC и командним сигнал 4-20 mA Електромоторним погоном ће бити командовано са скаде из Диспечерског центра. Електромоторни погон треба да аутоматски затвори затварач када се нагло повећа проток на мерачу протока који се налази непосредно поред њега. - У случају прекида напајања могуће је ручно управљање електромоторним покретачем - Потребно је обезбедити неовлашћену манипулацију затварача неком врстом закључавања. - Електромоторни покретач треба да има давач тренутне отворености лептирастог затварача. - Електромоторни погон мора бити отпоран на све временске услове (киша, снег, мраз, топлота...) јер се налази на отвореном простору. 2. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала. Уз испоруку се доставља фабрички атест и Извештај о функционалном испитивању, у складу са DIN 3230 и ЕN 12266, као и Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи. | комплет | 1 |  |  |
| 2.2. | ОПРЕМА НА ОБЈЕКТУ БУСТЕР СТАНИЦЕ РЕЗЕРВОАРА „ЋАВА“ |
| 1. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад бустер станице за подизање притиска за виши део насеља Ћава. Бустер станица се састоји од две вишестепене центрифугалне пумпе са електро-моторима и фреквентним регулаторима, усисног и потисног прохромског колектора, кугла и неповратних вентила, два трансмитера притиска, заштите рада на суво, хидрофорских посуда, електро-ормара са два фреквентна регулатора и осталог ситног материјала, све на заједничком постољу, ожичено и спремно за уградњу. Обе пумпе су истих карактеристика и раде у режиму радна и резервна. Радна тачка пумпе: улазни притисак је од 1,8 до 3 бара Q = 4 L/s на максималној фреквенцији притисак на излазу који треба да буде константан је 5,5 бара Радни флуид је пијаћа вода Демонтажа постојећег хидрофора Монтажа испорученог постројења и везивање на постојећи цевовод (улаз 2,5”, излаз 2,5“) Повезивање електроормара на постојећу инсталацију, са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Повезивање са електроормаром на објекту Резервоар „Ћава“ ради преноса сигнала дефинисаних у пројектном задатку. Пуштање у рад. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутсво за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Детектор отварања врата објекта - Крајњи прекидач са “антеном“, индустријског типа | ком | 1 |  |  |
| 2.3. | ОПРЕМА НА ВС „ГРОШНИЦА“ |
| 1. | Објекат ВС „ГРОШНИЦА“ Преправка постојеће SCADA апликације на ВС “Грошница” изведена на основу написаног пројектног задатка. Рачунар са лиценцираним софтвером NI Lookout налази се на ВС „Грошница“ и комуницира са удаљеним објектима локалном интранет мрежом. Приказ мерења, статуса, даљинско управљање и архивирање свих података са неодређеним роком трајања и извозом податаку у *.csv облику. Повезивање опреме на објекту функционално испитивање и пуштање у рад Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад | комплет | 1 |  |  |
| 2.4. | ОБЈЕКАТ ДИСПЕЧЕРСКОГ ЦЕНТРА |
| 1. | Израда SCADA апликације изведене на основу написаног пројектног задатка. Рачунар са лиценцираним lifetime софтвером NI Lookout (најмање 200 тагова) или одговарајући налази се у командном центру и комуницира са удаљеним објектима и другим SCADA рачунарима на којима се налази инсталиран NI Lookout софтвер. SCADA треба да обезбеди аквизицију свих мерења са објеката, приказивање свих података нумерички, графички као и бесконачан запис свих величина на безпапирним писачима. Управљање је ограничено нивоима приступа. Сваком кориснику ће бити одређено корисничко име и лозинка као и ниво приступа на коме он може извршити радњу из свог делокруга. Потребно је више нивоа приступа, са могућношћу дефинисања од нивоа на ком корисник само може да посматра, преко управљања делом објеката, управљања целим објектима... па до нивоа на ком је могуће све без ограничења. Монитор минималне дијагонале 24 инча. Повезивање опреме на објекту функционално испитивање и пуштање у рад Комуникација: Примарна комуникација Ethernet мрежом са фиксном IP адресом 1 Ethernet 10/100 Base-T (LAN), 1.5KV изолација Напајање 9-36V DC Секундарна комуникација преко 3G/4G/GPRS MODEM - ROUTER 2 серијска порта (+/- 2KV ESD заштита) – 1 комад | комплет | 1 |  |  |
| 2.5. | ЦС „ЦРКВЕНАЦ“ |
| 1. | Софт-стартери за ЦС Црквенац Набавка, испорука, монтажа и пуштанје у рад два софт стартера на постојеће две вишестепене центрифугалне пумпе са електромотором од 11 кW i 2900 o/min. Повезивање испоручених софт-стартера са постојећим електромоторима и електро-ормаром (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Постојеће пумпе са новоуграђеним софт-стартерима треба да раде у режиму радна и резервна пумпа, са меким стартом обе пумпе и аутоматским укључивањем и искључивањем у зависности од нивоа воде у следећем резервоару. Треба искључити рад постојећег електромоторног затварача пре пуштања у рад. Пуштање у рад Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутсво за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| 2.6. | ЦС И РЕЗЕРВОАР „СРЕБРЕНАЦ“ |
| 1. | а. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад једне вишестепене центрифугалне пумпе са електромотором и софт стартером. Радна тачка пумпе: H = 85 m Q = 3,2 L/s - снага eлeктро-мотора максимално 7,5 kW Радни флуид је пијаћа вода Демонтажа постојеће пумпе Монтажа испоручене пумпе и везивање на постојећи цевовод, паралелно са другом старом пумпом (стара и нова пумпа ће радити у режиму радна и резервна) Пумпа треба бити таквих габарита да може да се монтира на постојеће бетонско постоље Повезивање електро-мотора и софт-стартера на постојећи електро-ормар (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима Пуштање у рад б. Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад софт стартера на постојећу вишестепену центрифугалну пумпу са електромотором од 5,5 kW i 2900 o/min. Повезивање испорученог софт-стартера са постојећим електромотором и електро-ормаром (по потреби додатни ормар), са свим потребним електро-материјалом и кабловима. Пуштање у рад Испоручена опрема под а и б, са једном старом пумпом треба да ради у режиму радна и резервна пумпа, са меким стартом обе пумпе и аутоматским укључивањем и искључивањем у зависности од нивоа воде у следећем резервоару. Треба искључити рад постојећег електромоторног затварача пре пуштања у рад. Документација Уз понуду се обавезно достављају назив и адреса произвођача, тип, модел, проспекти – табеле, графици и цртежи са котираним димензијама и ознакама материјала за сву понуђену опрему. Уз испоруку доставити упутство за рад на српском језику, атесте и гаранцију. | комплет | 1 |  |  |
| УКУПНО (у динарима): (Места испоруке и уградње наведена у техничкој спецификацији наручиоца) | Без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ ___% |  |
|  | Са ПДВ-ом: |  |

Испоручилац добара је обавезан да пре увођења у посао изврши обилазак градилишта (место и уградње) наручиоца и изврши преглед терена и предузме потребне активности за извођење припремних радова.

Члан 3.

Испоручилац добара гарантује за квалитет испоручених и уграђених добара, односно за сваку операцију коју врши у процесу монтаже и пуштања у рад предметних добара.

Испоручилац добара  се обавезује да сваки пропуст или грешку коју учини у току извршења уговора одмах исправи о свом трошку.

Члан 4.

Испоручилац добара је дужан да, у оквиру уговорене цене за испоруку добара са монтажом и пуштањем у рад  изврши и следеће активности и радове:

● обезбеђује доказ о квалитету извршене монтаже и уграђене опреме и материјала;

● да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

● да учествује у примопредаји изведених радова

● предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са законом и  прописима;

● да отклони све недостатке које уочи надзорни орган,

● да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

Члан 5.

Испоручилац добара  је дужан да у току монтаже омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.

Испоручилац добара  је дужан да поступи по свим писaним примедбама Наручиоца и Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђене опреме и  материјала, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

Приликом замене лептирастих затварача и овалног затварача, укупно време прекида у снабдевању водом са резервоара „Ћава“ не може бити дуже од 24 часа.

О Б А В Е З Е  Н А Р У Ч И О Ц А

Члан 6.

Обавезе Наручиоца су:

1. да обезбеди вршење стручног надзора,

2.да у примереном року решава све захтеве Испоручиоца добара и доставља одговоре у писаној форми;

3. да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа:

- евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове;

- евентуалне захтеве за продужење рока монтаже добара;

У В О Ђ Е Њ Е  И З В О Ђ А Ч А  У  П О С А О

Члан 7.

Наручилац благовремено писаним путем обавештава Испоручиоца добара и Надзорни орган о датуму увођења Испоручиоца добара  у посао.

Даном увођења у посао почиње да тече рок за извршење уговорене монтаже и пуштања у рад канализационе црпне станице.

Р О К  З А   З А В Р Ш Е Т А К  У Г О В О Р Е Н И Х   П О С Л О В А

Члан 8.

Рок који је прихватљив за испоруку предметних добара је: до 70 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

Рок за монтажу и пуштање у рад: 10 календарских дана од дана увођења у посао.

Члан 9.

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

● ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се приписати кривици Испоручиоца добара.

У Г О В О Р Е Н А  Ц Е Н А  И  У С Л О В И  П Л А Ћ А Њ А

Члан 10.

Уговорена цена износи: _____________ без ПДВ-а.

Уговорена вредност је  фиксна и обухвата све трошкове које поводом извршења овог уговора има Испоручилац добара.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу добара,  плати уговорену цену на следећи начин: одложено 45 дана након извршене примопредаје уграђених добара, односно након квалитативног и квантитативног пријема уграђене опреме од стране надзорног органа без примедбе.

Г А Р А Н Т Н И   Р О К

Члан 11.

Гарантни рок: за испоручену и уграђену опрему је минимално 5 (пет) година од дана извршене примопредаје предметних добара и пуштања у рад, односно од дана потписивања Записника о примопредаји.

Након истека гарантног рока од 5 година испоручилац добара мора да  обезбеди несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за опрему за период од минимум 10 (десет) година. Понуђач овај услов испуњава достављеном потписаном изјавом у слободној форми.

Место испоруке: Место испоруке и уградње је локација коју определи наручилац у својој поруџбеници (објекти наведени у Техничкој спецификацији наручиоца). Испоручилац опреме је у обавези да опрему која је предмет набавке угради и пусти у рад.

За сва добра прецизирана конкурсном документацијом вршиће се комисијски пријем уз записник о примопредаји, а Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу. Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.

Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

Члан 12.

Испоручилац добара је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђеног материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Д О К У М Е Н Т И   У   Т О К У   И З В О Ђ Е Њ А  Р А Д О В А

Члан 13.

У току примопредаје између Наручиоца и Извођача, Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу.

О С И Г У Р А Њ Е

Члан 14.

Испоручилац добар  је обавезан да приликом монтаже канализационе црпне станице спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите на раду, као и противпожарне заштите, у складу са законом и прописима.

П Р И М О П Р Е Д А Ј А  И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А

Члан 15.

Испоручилац добара  је у обавези да преко Надзорног органа писмено обавести Наручиоца о року завршетка монтаже и спремности истих за технички преглед, најкасније 2 (два) дан пре завршетка монтаже.

Испоручилац добара  је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и исти достави Наручиоцу 5 (пет) дана по завршетку свих радова.

Р А С К И Д   У Г О В О Р А

Члан 16.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

1.ако Испоручилац добара  не започне монтажу најкасније до 2 (два) дана од увођења у посао;

2.ако Испоручилац добара својом кривицом касни са монтажом  и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

3.ако Испоручилац добара монтажу изводи неквалитетно;

4.ако Испоручилац добара приликом монтаже не поступа по налозима Надзорног органа;

5.ако из неоправданих разлога, прекине монтажу  и исте не настави, или    ако одустане од даљег рада;

6.ако се  не спроводе мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите;

7.и у свим другим случајевима из предмета овог уговора или повреду закона и прописа.

У случају раскида уговора Наручилац има право да за предметну монтажу ангажује другог Извођача. Испоручилац добара који није извршио монтажу предметног добра је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача за те радове.

Члан 17.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се сматра раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 18.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да је за решавање свих спорова из овог уговора и у вези са овим уговором  надлежан суд у Крагујевцу.

Измене и допуне овог угвора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем анекса овог уговора.

Члан 20.

Саставни део овог Уговора чини:

♦ усвојена понуда  ____________ од __________ године,  Образац III-1.1

♦Техничка спецификација наручиоца,                         Образац III-1.2

Члан 21.

Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране.

Члан 22.

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Извођач задржава 2 (два) примерка.

Наручилац ЈКП ,,Водовод и канализација,, 			Испоручилац добара

Крагујевац

Директор

Небојша Јаковљевић, дипл.ецц

_______________________________				_________________

Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 15/2020, набавка добара: Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, садржи 75 страна.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Крагујевац,

29.12.2020.

МП

# Text boxes

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисија за јавне набавке:

1. Трајко Станић, председник комисије

____________________

2. Срђан Шорак, члан

____________________

3. Горан Гавриловић, члан                      ____________________

4. Јурица Петровић, члан

____________________

5. Неда Милосвљевић, члан

____________________

6. Љиљана Миловановић Арсенијевић, члан

____________________