Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 1018

Датум: 22.01.2021.

Предмет:  Разјашњење 1 Конкурсне документације по захтеву

Веза:       Конкурсна документација за јавну набавку добара: ВВ 15/2020 Машинска и електроопрема за увођење аутоматског начина рада, партија 2 – Увођења аутоматског начина рада у диспечарском центру и ВС“Грошница“, број Конкурсне документације 20221 од 11.01.2021. године

1.Питање:

„ Да ли је прихватљиво да електромоторни покретачи наведени у Обрасцу III-1.2 у позицијама 6, 7, и 8 са листе Захтева са техничким спецификацијама на страни 17-20/75 Конкурсне документације буду испоручени у варијанти са напајањем 3x380 VAC, јер би тиме био испоштован захтев за несметан рад објекта и у случајевима нестанка електричне енергије.“

Одговор Наручиоца:

За Наручиоца је прихватљиво јер је основни изворни напон 24VDC и као такав се може претворити на 110VAC, 220VAC или 3x380VAC чиме се испуњава услов да у случају нестанка електричне енергије опрема се напаја са изворног напона 24VDC а наведени претварачи су саставни део електромоторног покретача.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац

Комисија за јавну набавку